СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОКПД 2. 46.69.15. Поставка канального измерителя (датчика) скорости потока воздуха
1)     Наименование: Канальный измеритель (датчик) скорости потока воздуха.
2)     Принцип действия: измерения с помощью трубки Пито.
3)     Исполнение: с цифровым дисплеем в едином блоке.
4)     Глубина погружения в поток: 50мм, необходимо производить измерения расхода воздуха в круглом воздуховоде (канале) диаметром 100мм.
5)     Диапазон измеряемых скоростей воздуха: 0-5м/с.
6)     Погрешность измерения скорости: не хуже +-1% при скорости потока воздуха 5м/с.
7)     Выходной сигнал: аналоговый, 0-10V по напряжению, 4-20ma по току.
8)     Влагозащищённость: IP65 или выше.
9)     Температурная компенсация: от 10°C~40°C.
10)  Подключение к процессу: фланец, трубная резьба G1/2 либо G3/4 (при иной резьбе, например, NPT поставляется фитинг-переходник на G1/2 либо G3/4).
11. Доставка - г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. «Б»
В коммерческом предложении обязательно указать стоимость без НДС и с НДС, а также сроки поставки.
