
                                                                                            Утверждаю:

                                                                                                                  Первый заместитель директора-Главный инженер филиала «Владимирэнерго»
____________________М.В. Голубев
 

«____»_________________ 2026 года
Техническое задание 

на поставку конвекторов электрических для филиала «Владимирэнерго»

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
Техническое задание и требования к поставщикам

1.      Технические требования к продукции

1.1. Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»  производит закупку электрических конвекторов на 2026 г. согласно Плана закупки Общества на 2026 год. 

К участию в процедуре закупки допускаются производители, официальные дилеры, официально уполномоченные представители.

1.2. Технические требования, номенклатура и количество

Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

	№ п/п
	Наименование  продукции
	 ЕИ
	Кол-во
	ГОСТ, ТУ, примечание

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	
	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество

	1
	Конвектор электрический 

(для обогрева помещений)
	шт.
	30
	Вид крепления – настенный/напольный,

Вид термостата – механический,

Максимальная мощность – 2 кВт, 

Напряжение - 220 В, 

Тип нагревательного элемента – монолит (х-образный), 

Наличие сетевой вилки – есть,

Длина шнура – 1,2 м,

Заземление – есть,

Защита от перегрева – есть


	25.21.11.160
	ограничение


1.3. Общие требования

              Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2020 г. Продукция должна поставляться в комплектации в соответствии с указанными выше Техническими требованиями. Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ и ТУ. Продукция должна иметь все необходимые документы (сертификаты, паспорта и др.), сопровождаться аттестатом Госстандарта (в случае наличия соответствующих требований о необходимости наличия аттестата Госстандарта в действующих нормативно – правовых документах).

Качество поставляемой продукции в обязательном порядке подтверждается паспортом качества завода изготовителя и сертификатом качества на данный вид продукции. 

Поставляемая продукция должна быть сертифицирована для использования на территории РФ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При комплектации продукции импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу, эксплуатации). Документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности продукции требованиям нормативно-технической документации (сертификаты, паспорта) направляются одновременно с продукцией.

Поставщик обязан предоставить Покупателю в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки продукции оригиналы первичных документов (накладные, счета-фактуры).

Участник должен принять во внимание, что ссылки в Документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании.

После подписания договора замена продукции на альтернативную не допускается.
1.4. Условия поставки (упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения)

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

Доставка осуществляется силами Поставщика. Базис поставки: DDP («франко - склад Покупателя»).

Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресу: 601270, Владимирская обл., Суздальский р-н,  пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а, т/ф (4922) 40-61-09,

контактное лицо – Аванесова Екатерина Валентиновна
Погрузка товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка товара – силами Заказчика.

1.5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее срока установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 12 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

1.6. Правила приемки

Все поставляемые товарно – материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад. По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.

1.7. Сроки поставки

Начало поставки: с момента подписание договора
Окончание поставки: 10 июня 2026 года
Поставка осуществляется в течении 1(одного) календарного дня с момента подачи заявки от филиала
Начальник УВС                                                                                                     Ефимов С.В.

