- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматического выключателя для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

(Лот №______-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматического выключателя для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение договора:

- №8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022» (заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автоматический выключатель SystemPact ССВ 400 50кА 3P3D S5.3E 400A, с электронным расцепителем MicroLogic 5.3E (SPC400N40053E3DFС) | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматического выключателя для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1 (Таблицы 2.1)): Материалы предназначенные, для монтажа и наладки оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель |  | Производитель | Systeme Electric |  |
|  |  |  | Модельный ряд | SystemePact CCB |  |
|  |  |  | Артикул | SPC400N40053E3DFС |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 690В |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 400А |  |
|  |  |  | Отключающая способность | 50кА |  |
|  |  |  | Расцепитель | Электронный MicroLogic 5.3E |  |
|  |  |  | Номинальный ток расцепителя | 400А |  |
|  |  |  | Количество полюсов | 3 |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP30 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества; технический паспорт; руководство по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не ранее 2026 изготовления. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |