«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

Поставка светотехнической продукции в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Светотехническая продукция

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный накладной JazzWay ДПО PPO 1200 SMD 6500К 40Вт 180-240В алюминий IP20 | шт | 150,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Светильник светодиодный уличный КТ-120 120Вт | шт | 20,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Фонарь налобный ЭРА Практик GA-801 COB 150лм 3В Li-Ion IP20 | шт | 15,00 | 27.40.21.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Фонарь налобный Garin Lux HR-3WS светодиодный IP65 | шт | 8,00 | 27.40.21.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Лампа светодиодная 20Вт E27 230В 1800лм 6500К | шт | 600,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная LED-R50 5Вт E14 160-260В 4000К | шт | 200,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Фонарь автомобильный ЭРА AA-701 Практик LED 530лм Li-Ion 7.3Вт COB 3.2Ач | шт | 5,00 | 27.40.21.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Светильник ALED Офис 72М 4000К 72Вт 9600лм 595х595х40мм IP40 | шт | 40,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная Mega 15Вт E27 4000К | шт | 1 000,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Светильник светодиодный настенный/потолочный Эра SPO-5-20-6K-M 6500К 18Вт 220В 1200лм 600х75х25мм стальной IP20 | шт | 100,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Светильник светодиодный Актей Персей СА-7008У 4000К 8Вт 800лм | шт | 20,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная 12Вт E27 A60 1150лм 3000К | шт | 300,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа накаливания Ц-220-230-10 10Вт B15d/18 цилиндрическая 220В | шт | 500,00 | 27.40.14.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Лампа светодиодная Leek LE SPT 15Вт GX53 6500К | шт | 60,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Панель светодиодная PLT 36 4000К 36Вт 595х595х8мм IP40 | шт | 300,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Прожектор светодиодный JazzWay PSL-03 5013735 30Вт 5000К 2800лм IP65 | шт | 15,00 | 27.40.33.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Прожектор светодиодный JazzWay PFL-C3 5045699 50Вт 4000К 4250лм IP65 | шт | 5,00 | 27.40.33.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная In Home LED-JCDR-VC 11Вт GU5.3 230В 990лм 6500К | шт | 100,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная LED A60 30Вт E27 230В 3000К | шт | 400,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная Kraso 10Вт G13 T8 12-24В 850лм 4000К 600мм | шт | 200,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная Kraso 20Вт G13 T8 220-240В 1800лм 4000К 1200мм | шт | 200,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Светильник светодиодный Ledvance High Bay Value 4058075408456 4000К 200Вт 220В IP65 | шт | 30,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа коммутаторная малогабаритная КМ 60-50 | шт | 500,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная 8Вт GU5.3 12В 640лм 4000К | шт | 75,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Лампа светосигнальная IEK AD22DS(LED)матрица красный 230В 22мм | шт | 15,00 | 27.90.20.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа люминесцентная Philips TL-D 18W/54-765 18Вт 6200К G13 трубчатая 220В 1025лм 28х604мм | шт | 1 000,00 | 27.40.15.114 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Прожектор PZL-50 50Вт 6000К 4200лм IP65 | шт | 4,00 | 27.40.33.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Лампа светодиодная Jazzway PLED-ECO 5Вт E27 G45 230В 400лм 3000К | шт | 150,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная LED-R50 5Вт E14 160-260В 4000К | шт | 100,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная 18Вт T8 230В 4000К 1200мм | шт | 600,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Фонарь налобный Яркий луч LH-400 Cobra PRO | шт | 30,00 | 27.40.21.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Светильник светодиодный Ферекс Ех-ДСО 01-45-50 5000К 45Вт 5663лм взрывозащищенный | шт | 200,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа люминесцентная ЛБ-40 40Вт 3500К G13 T8 2800лм | шт | 800,00 | 27.40.15.114 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Прожектор светодиодный Metabo BSA 14.4-18 602111850 25Вт напольный | шт | 7,00 | 27.40.33.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная 50Вт E27 Т-50 230В 4000К | шт | 108,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Фонарь переносной Экотон ФОС-3-5/6 встроенный аккумулятор | шт | 10,00 | 27.40.21.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Светильник светодиодный консольный уличный Galad Победа S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 13000лм | шт | 47,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная 25Вт G13 230В 1500мм | шт | 150,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Светильник люминесцентный настенный/потолочный Arctic 236 SMC/SAN HF 36Вт 220В 3250лм G13 IP65 | шт | 300,00 | 27.40.25.122 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Лампа светодиодная 10Вт G13 T8 1100лм 4000К 600мм | шт | 1 000,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Светильник LED накладной/подвесной Diolum Арктик мини DARKLUM-PRM-ARCM-655-65-G-NP.35-4090-OP.EM120 4000К 35Вт 220-240В IP65 (БАП) | шт | 200,00 | 27.40.25.123 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Фонарь аккумуляторный Интерскол ФО-50/18Л светодиодный 5000лм | шт | 3,00 | 27.40.21.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Лампа светосигнальная IEK AD22DS(LED)матрица зеленый 230В 22мм | шт | 15,00 | 27.40.15.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  |  |  | - 0 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный накладной JazzWay ДПО PPO 1200 SMD 6500К 40Вт 180-240В алюминий IP20 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Светильник светодиодный уличный КТ-120 120Вт |  |  |
|  | Фонарь налобный ЭРА Практик GA-801 COB 150лм 3В Li-Ion IP20 |  |  |
|  | Фонарь налобный Garin Lux HR-3WS светодиодный IP65 |  |  |
|  | Лампа светодиодная 20Вт E27 230В 1800лм 6500К |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-R50 5Вт E14 160-260В 4000К |  |  |
|  | Фонарь автомобильный ЭРА AA-701 Практик LED 530лм Li-Ion 7.3Вт COB 3.2Ач |  |  |
|  | Светильник ALED Офис 72М 4000К 72Вт 9600лм 595х595х40мм IP40 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Mega 15Вт E27 4000К |  |  |
|  | Светильник светодиодный настенный/потолочный Эра SPO-5-20-6K-M 6500К 18Вт 220В 1200лм 600х75х25мм стальной IP20 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Актей Персей СА-7008У 4000К 8Вт 800лм |  |  |
|  | Лампа светодиодная 12Вт E27 A60 1150лм 3000К |  |  |
|  | Лампа накаливания Ц-220-230-10 10Вт B15d/18 цилиндрическая 220В |  |  |
|  | Лампа светодиодная Leek LE SPT 15Вт GX53 6500К |  |  |
|  | Панель светодиодная PLT 36 4000К 36Вт 595х595х8мм IP40 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный JazzWay PSL-03 5013735 30Вт 5000К 2800лм IP65 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный JazzWay PFL-C3 5045699 50Вт 4000К 4250лм IP65 |  |  |
|  | Лампа светодиодная In Home LED-JCDR-VC 11Вт GU5.3 230В 990лм 6500К |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED A60 30Вт E27 230В 3000К |  |  |
|  | Лампа светодиодная Kraso 10Вт G13 T8 12-24В 850лм 4000К 600мм |  |  |
|  | Лампа светодиодная Kraso 20Вт G13 T8 220-240В 1800лм 4000К 1200мм |  |  |
|  | Светильник светодиодный Ledvance High Bay Value 4058075408456 4000К 200Вт 220В IP65 |  |  |
|  | Лампа коммутаторная малогабаритная КМ 60-50 |  |  |
|  | Лампа светодиодная 8Вт GU5.3 12В 640лм 4000К |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Лампа светосигнальная IEK AD22DS(LED)матрица красный 230В 22мм | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Лампа люминесцентная Philips TL-D 18W/54-765 18Вт 6200К G13 трубчатая 220В 1025лм 28х604мм |  |  |
|  | Прожектор PZL-50 50Вт 6000К 4200лм IP65 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Jazzway PLED-ECO 5Вт E27 G45 230В 400лм 3000К |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-R50 5Вт E14 160-260В 4000К |  |  |
|  | Лампа светодиодная 18Вт T8 230В 4000К 1200мм |  |  |
|  | Фонарь налобный Яркий луч LH-400 Cobra PRO |  |  |
|  | Светильник светодиодный Ферекс Ех-ДСО 01-45-50 5000К 45Вт 5663лм взрывозащищенный |  |  |
|  | Лампа люминесцентная ЛБ-40 40Вт 3500К G13 T8 2800лм |  |  |
|  | Прожектор светодиодный Metabo BSA 14.4-18 602111850 25Вт напольный |  |  |
|  | Лампа светодиодная 50Вт E27 Т-50 230В 4000К |  |  |
|  | Фонарь переносной Экотон ФОС-3-5/6 встроенный аккумулятор |  |  |
|  | Светильник светодиодный консольный уличный Galad Победа S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 13000лм |  |  |
|  | Лампа светодиодная 25Вт G13 230В 1500мм |  |  |
|  | Светильник люминесцентный настенный/потолочный Arctic 236 SMC/SAN HF 36Вт 220В 3250лм G13 IP65 |  |  |
|  | Лампа светодиодная 10Вт G13 T8 1100лм 4000К 600мм |  |  |
|  | Светильник LED накладной/подвесной Diolum Арктик мини DARKLUM-PRM-ARCM-655-65-G-NP.35-4090-OP.EM120 4000К 35Вт 220-240В IP65 (БАП) |  |  |
|  | Фонарь аккумуляторный Интерскол ФО-50/18Л светодиодный 5000лм |  |  |
|  | Лампа светосигнальная IEK AD22DS(LED)матрица зеленый 230В 22мм |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-43 Таблицы 3.1): « светотехническая продукция »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « светотехническая продукция »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Светильник светодиодный накладной JazzWay ДПО PPO 1200 SMD 6500К 40Вт 180-240В алюминий IP20 |  | Светильник офисный светодиодный PLT(L-40) МТК КРАСО Китай Класс изделия - Настенно-потолочный светильникСтепень защиты (IP) - IP40Материал корпуса - СтальШирина – 595. Длина - 595Номинальное напряжение - 180...265В. Мощность лампы – 40. ПРА в комплекте - даКоличество ламп (источников света) 42. С ламп. (источником света) в комплекте. Да. Светораспределение - Симметричный (-ое)Выход светового потока – Прямой. Высота/глубина - 25Подходит для подвесного монтажа нет. Тип управляющего аппарата (ПРА) - LED-драйвер (блок питания для светодиодов)Вид растра/решетки - Матовый . Цвет корпуса – Белый. Цоколь (патрон) лампы - Нет (без). Класс защиты – I. Материал плафона/рассеивателя - Пластик опаловый. Подходит для ламп мощностью: 40ВтПодходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 - Да | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Светильник светодиодный уличный КТ-120 120Вт |  | Мощность светильника 120 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Напряжение питания 220 В Способ установки: консольный Установочный диаметр трубы 48-60 мм Степень защиты IP65 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Фонарь налобный ЭРА Практик GA-801 COB 150лм 3В Li-Ion IP20 |  | ип: светодиодный; Световой поток: 500Лм; Режимы работы: 3 (яркий, экономичный, сигнальный); Дальность освещения (при макс. фокусе): до 600 м; Зарядное устройство: от сети 220В, Наличие прикуривателя авто; Материал корпуса: металл, стекло, пластик; Класс защиты: IPX-6; Управление: 1 кнопка (изменение режимов в пол нажатия, возможность фокусировки луча); Габаритные размеры налобной части (ДШВ): 65*95*9мм. Угол наклона: более 90*; Вес без аккумуляторов: 173 гр; Аккумуляторы: Bailong (BL-18650) 4200 mAh 3.7V – 2шт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Фонарь налобный Garin Lux HR-3WS светодиодный IP65 |  | Фонарь налобный , зум, з/у 220V, акк.1х18650, переходник на 3хR03, 3 реж. стоп-сигн., алюм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Лампа светодиодная 20Вт E27 230В 1800лм 6500К |  | Тип лампы светодиодная. Энергосберегающая да. Матовая да. Тип цоколя E27 Типоразмер A60. Мощность 20 Вт. Напряжение 230 В. Свет дневной белый. Степень пылевлагозащиты IP20 Максимальная цветовая температура 5000-6500 К Световой поток 1800 лм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Лампа светодиодная LED-R50 5Вт E14 160-260В 4000К |  | Лампа LED Т-50 50Вт 4000К Е27 МТК КРАСО Китай Лампа светодиодная, 50W 230V E27 4000K, Тип изделия Лампа светодиодная LED Тип лампы LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 50 Напряжение, В: 220 Цветовая температура: 4000 Световой поток, Форма колбы: Цилиндрическая; Высота, мм:310, Цвет свечения: Белый Номинальное напряжение, В:230 Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Фонарь автомобильный ЭРА AA-701 Практик LED 530лм Li-Ion 7.3Вт COB 3.2Ач |  | Время работы 2,5 Гарантия - Дальность луча 60 метров Источники питания в комплекте да Количество режимов работы 1 Материал Ударопрочный пластик Модель AA-701 Мощность, Вт 7,3 Наличие Powerbank нет Наличие аллергенов и резких запахов нет Наличие категории ЛВЖ и ГЖ нет Наличие магнита да Направление Фонари Питание Li-Ion аккумулятор Световой поток, Лм/м 530 Срок службы или срок годности 2 года Степень защиты IP IP 40 Температурные ограничения хранения и перевозки нет Тип источника питания Li-Ion аккумулятор Тип источника света LED + COB Условия хранения Не требует особых условий хранений Цвет Черный / желтый | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Светильник ALED Офис 72М 4000К 72Вт 9600лм 595х595х40мм IP40 |  | Тип Потолочный светильник, Мощность, 40 Вт, Степень пылевлагозащиты IP54, Габаритные размеры светильника 595x595x40 mm, Цветовая температура, 5000К, Световой поток 5600Lm | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Лампа светодиодная Mega 15Вт E27 4000К |  | Мощность лампы 15Вт, Цветовая температура 4000K, Световой поток 1300 лм, Форма колбы A60, Тип стекла колбы Матовый | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Светильник светодиодный настенный/потолочный Эра SPO-5-20-6K-M 6500К 18Вт 220В 1200лм 600х75х25мм стальной IP20 |  | Ширина 75 мм,Цоколь (патрон) лампы Нет (без),Длина 600 мм,Высота/глубина 25 мм,Материал корпуса Сталь,Тип лампы LED несменный,Номинальное напряжение с - по 220 В по 220 В,Степень защиты IP IP20,Подходит для числа источников света 1,Цветовая температура с - по 6500 К по 6500 К,Максимальная мощность 18 Вт,Номинальный световой поток 1710 лм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Светильник светодиодный Актей Персей СА-7008У 4000К 8Вт 800лм |  | Наличие таймера, Тип датчиков: оптико-акустический. Мощность, Вт: 8. Наличие клемм: да. Количество рабочих режимов: 3. Номинальное напряжение, В: 220. Пускорегулирующая аппаратура: да. Степень защиты: IP30 Тип изделия: светодиодный Способ установки: накладной Цветовая температура, К: 4000 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Лампа светодиодная 12Вт E27 A60 1150лм 3000К |  | Форма колбы груша Тип цоколя E27 Типоразмер A60 Мощность 12 Вт Напряжение 220-240 В Цвет свечения теплый белый Степень пылевлагозащиты IP20 Максимальная цветовая температура 3000 К Световой поток 1150 лм Индекс цветопередачи (Ra) 80 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Лампа накаливания Ц-220-230-10 10Вт B15d/18 цилиндрическая 220В |  | Размер, мм D 25мм, L 79мм Мощность, Вт 10, Тип цоколя B15d, Исполнение Ц Напряжене, В 220-230 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Лампа светодиодная Leek LE SPT 15Вт GX53 6500К |  | Тип лампы светодиодная Эквивалент лампы накаливания 160 Вт Цветовая температура лампочки 6500 К Тип цоколя GX53 Световой поток 1350 лм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Панель светодиодная PLT 36 4000К 36Вт 595х595х8мм IP40 |  | Напряжение питания - 220 В; Мощность светильника - 36 Вт; Световой поток - 3240 Лм; Цветопередача - 80 Ra; Цветность - холодный белый (более 5000 К); Защита от пыли и влаги - IP40. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Прожектор светодиодный JazzWay PSL-03 5013735 30Вт 5000К 2800лм IP65 |  | Источник света: светодиоды SMD2835 Мощность, Вт: 30 Индекс цветопередачи, Ra: 70 Световой поток, лм: 2800 Цветовая температура, К: 5000 Угол светораспределения, °: 60/120 Входное напряжение, В: 190-260 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Прожектор светодиодный JazzWay PFL-C3 5045699 50Вт 4000К 4250лм IP65 |  | Источник света: светодиоды SMD2835 Мощность, Вт: 50 Индекс цветопередачи, Ra: >70 Световой поток, лм: 4250 Цветовая температура, К: 4000 Угол светораспределения, °: 120 Входное напряжение, В: 198-253 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Лампа светодиодная In Home LED-JCDR-VC 11Вт GU5.3 230В 990лм 6500К |  | Мощность, Вт – 11. Напряжение питающей сети, В – 230. Частота, Гц – 50. Диапазон входного напряжения, В - ~150-275. Цветовая температура, К – 6500. Световой поток, Лм - 990. Номинальный ток, mА – 100. Диапазон температур эксплуатации, С: -10+40. Габаритные размеры, мм – 57*50. Тип цоколя – GU5.3. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Лампа светодиодная LED A60 30Вт E27 230В 3000К |  | Напряжение 230 Мощность устройства 30 Тип лампы груша Тип цоколя E27 Световой поток 320 лм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Лампа светодиодная Kraso 10Вт G13 T8 12-24В 850лм 4000К 600мм |  | Номинальное напряжение, В - 220-240; Номинальная мощность - 10Вт; КПД, не менее - 95%; Угол свечения: 330*; Степень защиты - IP20; Цветовая температура - 4000К, Тип цоколя - G13. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Лампа светодиодная Kraso 20Вт G13 T8 220-240В 1800лм 4000К 1200мм |  | Номинальное напряжение, В - 220-240; Номинальная мощность - 20Вт; КПД, не менее - 95%; Угол свечения: 330*; Степень защиты - IP20; Цветовая температура - 4000К, Тип цоколя - G13. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Светильник светодиодный Ledvance High Bay Value 4058075408456 4000К 200Вт 220В IP65 |  | Светодиодный светильник LEDVANCE артикул: HB VAL 200W/4000K .В алюминиевом корпусе мощностью 200 Вт, цвет корпуса - черный, световой поток 20000 лм, степень защиты IP65. Цвет свечения -нейтральный белый (цветовая температура 4000 К). Оснащен опаловым рассеивателем из силикатного закаленного стекла. Монтажный крюк для подвеса входит в комплект поставки | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Лампа коммутаторная малогабаритная КМ 60-50 |  | КМ60-50, Лампа коммутационная (60В 50мА) Цвет свечения-белый. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Лампа светодиодная 8Вт GU5.3 12В 640лм 4000К |  | Тип - светодиодная; Мощность (Вт) - 20; Напряжение - 230В; Цоколь-E27; Цветовая температура-3000К; Диаметр-80 мм; Длина-131 мм; Вид - FR/матированная; Тип колбы- А80; Форма - груша; Световой поток - 1800 Лм; Срок службы - 30000 ч | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Лампа светосигнальная IEK AD22DS(LED)матрица красный 230В 22мм |  | Цвет линзы: красный; Диаметр: 22мм; Тип лампы: светодиод (LED); Тип линзы: плоская; Длина: 53мм; Кол-во световых индикаторов: 1;Температура эксплуатации: -25+40 °C; Номинальное напряжение: 220/230В; переменный/постоянный ток (АС/DC); Тип подключения: винтовое соединение; Степень защиты: IP40. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Лампа люминесцентная Philips TL-D 18W/54-765 18Вт 6200К G13 трубчатая 220В 1025лм 28х604мм |  | Лампа светодиодная;Тип цоколя G13, Мощность, Вт 10 Напряжение, В 220 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 780 Форма колбы Трубчатая Диаметр, мм 28 Масса, кг 0.1 Цвет свечения белый, Длина, мм 600, Степень защиты IP20 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Прожектор PZL-50 50Вт 6000К 4200лм IP65 |  | Тип лампы светодиоды;Мощность светильника, Вт 50; Элементы питания сеть;Напряжение питания 220В;Цветность холодный белый (более 5000 К). Цветовая температура, К 6000 Световой поток, Лм 12750 Степень защиты, IP 65 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Лампа светодиодная Jazzway PLED-ECO 5Вт E27 G45 230В 400лм 3000К |  | Тип: светодиодная. Мощность (Вт): 9. Напряжение: 220 В Цоколь: E14. Цветовая температура: 3000 К. Форма: свеча. Эквивалент лампы накаливания: 75 Вт. Цветность: теплый белый (менее 3300 К) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Лампа светодиодная LED-R50 5Вт E14 160-260В 4000К |  | Лампа LED Т-50 50Вт 4000К Е27 МТК КРАСО Китай Лампа светодиодная, 50W 230V E27 4000K, Тип изделия Лампа светодиодная LED Тип лампы LED Тип цоколя E27 Мощность, Вт 50 Напряжение, В: 220 Цветовая температура: 4000 Световой поток, Форма колбы: Цилиндрическая; Высота, мм:310, Цвет свечения: Белый Номинальное напряжение, В:230 Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Лампа светодиодная 18Вт T8 230В 4000К 1200мм |  | Общий световой поток:1600Lm,Серия:Светодиодные линейные лампы NLL-G-T8,Модель:NLL-G-T8-18-4K-G13,Мощность:18W,Цветовая температура:4000K ( Белый ),Степень защиты:IP20 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Фонарь налобный Яркий луч LH-400 Cobra PRO |  | Фонарь налобный 23Led. Источник света: светодиод 4 Вт, дальность 105 м. Диаметр отражателя: 20 мм. Режимов работы: 3. Питание: от аккумулятора, Li-Ion, 2.6 Ач, 3.7 В, CR18650. Продолжительность работы: 360 мин; 6 ч; время заряда: 4 ч. Особенности: ударопрочный корпус, влагозащищенный | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Светильник светодиодный Ферекс Ех-ДСО 01-45-50 5000К 45Вт 5663лм взрывозащищенный |  | Световой поток, лм: 5663; Мощность, Вт: 45; Температура свечения, К: 4700-5300; Степень защиты (IP): 66; Тип КСС: Д; Способ крепления: подвесной; Срок службы светильника 100 000 часов | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Лампа люминесцентная ЛБ-40 40Вт 3500К G13 T8 2800лм |  | Мощность, Вт 40,Тип цоколя G13,Цвет свечения Тепло-белый,Тип изделия Лампа,Диаметр, мм 32,Напряжение, В 220,Цветовая температура 3500,Форма колбы Трубчатая,Срок службы, ч 10000,Световой поток, Лм 2800,Длина, мм 1213.6,Напряжение питания 127/220 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Прожектор светодиодный Metabo BSA 14.4-18 602111850 25Вт напольный |  | Цветность - естественный белый (3300 - 5000 К); Цветовая температура - 5000К; Световой поток - 1800 Лм; Степень защиты - 65 IP. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Лампа светодиодная 50Вт E27 Т-50 230В 4000К |  | Тип - светодиодная; Мощность (Вт) - 50; Напряжение - 230В; Цоколь-E27; Цветовая температура-4000К; Диаметр-125 мм; Длина-206 мм; Вид - FR/матированная; Тип колбы- Т(А)50; Срок службы - 25000 ч | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Фонарь переносной Экотон ФОС-3-5/6 встроенный аккумулятор |  | Время непрерывной работы, час- 5. Диапазон рабочих температур, °С-. -10…+35. Масса, кг - 1,6. Наличие сертификата - Да | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Светильник светодиодный консольный уличный Galad Победа S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 13000лм |  | Мощность светильника 100 Вт.Количество ламп 1 шт.Тип лампы встроенные светодиоды.Тип цоколя.встроенные светодиоды(LED).Питание сеть.Напряжение питания 220 В.Вандалоустойчивость нет.Защитное стекло да.Защитная решетка нет.Способ установки консольный.Степень защиты IP65.Цвет корпуса белый.Материал корпуса сталь.Цветовая температура 5000 К Световой поток 13000 Лм.Цветопередача 79 Ra | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Лампа светодиодная 25Вт G13 230В 1500мм |  | Лампа светодиодная линейная; Длина 1500 мм; Тип формы - трубчатая; Тип цоколя - G13; Напряжение - 230 В, Цветовая температура - 4000 К; Световой поток - 2500 лм. Мощность - 25 Вт | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Светильник люминесцентный настенный/потолочный Arctic 236 SMC/SAN HF 36Вт 220В 3250лм G13 IP65 |  | Светильник оснащен блоком автономного/аварийного питания (аккумуляторная батарея) (автономность: 3 часа);Мощность светильника 36 W Световой поток 4680 Лм Напряжение, В 174-265 Гарантийный срок, мес. 36 Габаритные размеры 1262*124*85 Климатическое исполнение УХЛ2 Тип монтажа встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит) Рассеиватель из светотехнического полистирола 85% - призма, микропризма, колотый лед; 70% - матовая микропризма Блок питания EFFEST (Россия) коэффициент пульсации менее 1%, КПД >0,89, напряжение питания 174-265В Диапазон температур от -30°С до +50°С Вес 2,2 кг Количество светодиодов 168 LED Индекс цветопередачи, Ra > 80 Аналог лампа 2х58 Вт (экономия 70-80%) Срок службы > 100 000 Производитель диодов Edison и Lumileds (ex Philips) Коэффициент мощности > 0,93 Световая отдача до 155 Лм/Вт Светодиоды SMD Время аварийного освещения опционально 90/180мин Степень защиты IP65 Угол излучения 120.0000 Материал корпуса АВС-пластик | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Лампа светодиодная 10Вт G13 T8 1100лм 4000К 600мм |  | Цоколь G13 Категория цветности света Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К Мощность лампы 10.0 Вт Форма лампы или колбы Трубчатая Диапазон раб напряжений 175...265 В Тип источника света Светодиод. источник света (LED) Световой поток 1000 лм Тип напряжения Переменный (AC) Цвет Белый Цветовая температура 4000 К Тип стекла колбы Матовый (-ая) Угол светового пучка 240 ° Индекс цветопередачи — Ra 70-79 (класс 2A) Коэф пульсации светового потока 20 процентов Сила света - кд Класс энергоэффективности A+Номин напряжение 230 В Диапазон рабочих температур -20...40 °C Эквивалент люминесцентной лампы 20 Вт Коэффициент мощности 0,5 Угол рассеивания 240 ° Длина 589 мм Степень защиты IP20 Диаметр 25 мм Цветность света по стандарту EN Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K Средн номин срок службы 15000 ч | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Светильник LED накладной/подвесной Diolum Арктик мини DARKLUM-PRM-ARCM-655-65-G-NP.35-4090-OP.EM120 4000К 35Вт 220-240В IP65 (БАП) |  | Мощность 35 Вт; Напряжение: 220-240 В; Габариты: 655х125х105 мм; Цветовая температура 4000 К; Наличие блока автономного питания (аккумулятор); Автономность работы не менее 2 часов; Степень защиты IP65; Рассеиватель опал (матовый); Климатическое исполнение УХЛ3.1; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Фонарь аккумуляторный Интерскол ФО-50/18Л светодиодный 5000лм |  | Совместимость с аккумуляторными платформамиАПИ 18 В; АПИ МАКС 18 В; Количество режимов свечения2, Потребляемый ток (полная мощность/половина мощности), А2 / 1, Световой поток (полная мощность/половина мощности), Лм5000 / 2500, Цветовая температура света, К4100, Продолжительность работы на одном заряде АКБ АПИ-4/18 (полная мощность/половина мощности), ч2 / 4, Масса, без АКБ, кг0,9 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Лампа светосигнальная IEK AD22DS(LED)матрица зеленый 230В 22мм |  | Род тока Переменный(AC) .Вес, г 24 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"