- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС

- (Лот №_____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №1310-892-2025/534-11-3 от 29.12.2025 «Оказание услуг по эксплуатации и обеспечению работоспособного состояния подъемных сооружений» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Кабель КПГ1У 26х2,5мм2 | м | 60 |
| - 2. | Кабель КПГ 9х2,5мм2 | м | 90 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1-2 Таблицы 2.1): Материалы для выполнения работ по эксплуатации и обеспечению работоспособного состояния подъемных сооружений Саяно-Шушенской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Кабель | Марка | КПГ1У | ТУ 16.К01-58-2007 |
|  |  | Количество жил | 26 |  |
|  |  | Сечение жилы | 2,5мм2 |  |
| 2. | Кабель | Марка | КПГ | ТУ 16.К01-58-2007 |
|  |  | Количество жил | 9 |  |
|  |  | Сечение жилы | 2,5мм2 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д.103 |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | - На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта (протокол электрических испытаний); инструкции по эксплуатации и монтажу; упаковочный лист; сертификаты о происхождении; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не ранее 2025г. изготовления. |  |  |  |