Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 71.20.11.190  Проведение химического анализа электролита кислотных аккумуляторных батарей филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"»

Лот № 22-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

4. Приложения	8

Приложение № 2 к ТТ	31

Приложение № 3 к ТТ	32

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально технические ресурсы |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.11.190 Проведение химического анализа электролита кислотных аккумуляторных батарей филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС»

  - Цель оказания услуг

Выявить отклонения от нормативных характеристик в работе аккумуляторных батарей

Определить степень развития и опасность возможных дефектов аккумуляторных батарей.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС». | Ставропольский край, г. Невинномысск ул. Водопроводная 360а | Список проверяемого оборудования приложение № 3 |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Химический анализ электролита аккумуляторных батарей | шт. | 318 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Химический анализ электролита аккумуляторных батарей | 01.07.2026 | 15.12.2026 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аттестация химической лаборатории | Необходимо наличие аттестованной химической лаборатории в области физико-химических испытаний электролита, сведения о которой внесены в реестр испытательных лабораторий. |  | Свидетельство об аттестации лаборатория в области физико-химических испытаний на этапе заключения договора |  |
|  | Проведение химического анализа электролита аккумуляторных батарей | химический анализ электролита аккумуляторных батарей необходимо выполнить согласно приложения № 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Доставка | Доставку (упаковку, транспортировку) проб в химическую лабораторию Исполнитель осуществляет самостоятельно и за счёт собственных средств, без возмещения Заказчиком Исполнителю затрат на упаковку, транспортировку проб (указанные расходы должны входить в стоимость услуг). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Полномочия | Полномочия представителя Исполнителя, представителя грузоперевозчика должны быть надлежащим образом подтверждены (доверенность, договор на перевозку грузов). |  | Доверенность исполнителя или договор на перевозку грузов (на этапе исполнения договора) |  |
| - ‍ | Срок выполнения | Срок выполнения химического анализа электролита аккумуляторных батарей и выдача протокола (отчета) по результатам химического анализа – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания документа, подтверждающего передачу Заказчиком проб электролита. Исполнителю или грузоперевозчику (экспедиторская расписка, акт приёма-передачи и т.п.), с предоставлением результатов анализа в электронном виде с последующим предоставлением оригинала протокола согласно п. 2.1.1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия к процедурам оказания услуг | - Заказчик посредством электронной почты или факсимильной связи направляет Исполнителю заявку на предоставление тары для отбора проб. - Исполнитель в течение одного рабочего дня с даты получения заявки предоставляет Заказчику чистую тару для отбора проб электролита и в случае перевозки грузоперевозчиком упаковка должна соответствовать требованиям перевозки. - После получения чистой тары для отбора проб электролита Заказчик осуществляет отбор проб электролита и направляет Исполнителю заявку на проведение химического анализа проб посредством электронной почты или факсимильной связи. - Исполнитель организует доставку (упаковку, транспортировку) проб в химическую лабораторию в срок не более трёх рабочих дней с даты получения посредством электронной почты или факсимильной связи заявки на проведение химического анализа от Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Качество оказания услуг | Исполнитель несет ответственность за результат проведённых анализов. Заказчик вправе, в случае сомнений в результате, провести дополнительный анализ в независимой химической лаборатории. Если подтвердится не соответствие результата анализа, исполнитель обязан оплатить услуги независимой химической лаборатории. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к документам, описывающим результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к содержанию отчета (протокола) | Отчет (протокол): - Составляется отдельно на каждую аккумуляторную батарею, ёмкость. - Должен содержать всю информацию, предоставленную заказчиком. - Нормы анализа масел согласно приложений 2. - Результат проверки. - Рекомендации по устранению отклонений от норм стандартов указанных настоящих технических требований. Технический отчёт (протокол) должен предоставляться на бумажном носителе в оригинале в 1 (одном) экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании соответствующего этапа. Предварительный протокол предоставляется в электронном формате *.pdf посредством электронной почты. | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. Предоставить Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей сметной документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика.

3.2. Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям  «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации».

- Приложения

Приложение №1: «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации»

Приложение №2: «Требования к анализу»

Приложение №3: «Список проверяемого оборудования»

Приложение № ___

к ТТ по лоту _____________

__________________________

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на оказание услуг

по программе эксплуатации

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по программе эксплуатации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт».

Для работ, выполняемых в 2026 году, применять поправочные индексы к БЦ в соответствии со Служебной запиской «О размере поправочных индексов к сборникам базовых цен на ремонт энергооборудования» от 24.09.2024 № ВН-10834.38:

| Наименование частей Базовых цен | 2026 год |
| --- | --- |
| Часть 1 | 8,62 |
| Часть 2 | 8,16 |
| Часть 3 | 8,62 |
| Часть 4 | 6,60 |
| Часть 5 | 7,97 |
| Часть 6 | 7,97 |
| Часть 7 | 8,14 |
| Часть 8 | 9,06 |
| Часть 9 | 8,14 |
| Часть 10 (разделы / подразделы 01, 02, 0301, 0303-0312, 04, 05, 06, 09) | 7,82 |
| Часть 10 (подраздел 0302) | 5,94 |
| Часть 10 (разделы 07,08,10,11) | 6,45 |
| Часть 11 | 8,62 |
| Часть 12 | 8,62 |
| Часть 13 | 8,81 |
| Часть 14 | 9,68 |
| Часть 15 | 9,00 |
| Часть 16 | 10,05 |
| Часть 17 | 8,62 |
| Часть 18 | 8,14 |
| Часть 19 | 8,71 |
| Часть 20 | 8,69 |
| Часть 21 | 8,55 |
| Часть 22 | 8,64 |

При отсутствии прямых расценок в сборниках БЦ применять ресурсно-индексный метод (далее - РИМ) с выносом расценок ГЭСН в отдельные сметы, а расценок БЦ – в сметы, составленные базисно-индексным методом.

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022(с Изм. 1-17), либо актуальную СНБ на момент составления сметной документации.

- Определение сметной стоимости оказания услуг по программе эксплуатации выполняется ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

- При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

- индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

- индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

- индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

- индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

- При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается руководствоваться  индексами – дефляторами в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый»).

- В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России ( ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:

Иинфл.мес=12Иинфлгод

- где

- И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

- И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

- Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:

- Иинфл.пер.=Иинфл.мес.n-12+1       (1)

- где

- И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

- В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков выполнения работ по формуле:

- Цд=С * Иинфл     (2)

- где

- Цд – стоимость договора (этапа);

- С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;

- Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле:

- И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

- где

- Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы выполнения работ;

- i - год завершения работ;

- К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год выполнения работ, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала работ и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года выполнения работ;

- К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы выполнения работ. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года выполнения работ, и индекса прогнозной инфляции на второй год выполнения работ, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года выполнения работ и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года выполнения работ;

- Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период выполнения работ. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года выполнения работа, и индекса прогнозной инфляции на последний год выполнения работ, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года выполнения работ и индексом прогнозной инфляции на дату окончания выполнения работ в последнем году.

- При этом:

- 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

- 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, применять согласно общим положениям «Общей части» к ЕНиР и ВНиР, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 05.12.1986 №43/512/29-50.

- Стоимость оказания услуг, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3П) по согласованию с заказчиком. (Приложение №2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации по программе эксплуатации).

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением № 3 «Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро» (далее – Методика ПЦ).

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

  - по доставке оборудования:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При составлении сметной документации на оказание услуг, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения), услуги, выполняемые в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, услуги, объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению), в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.

- При определении стоимости оказания услуг, учтенных в сметной документации по предельной цене, дополнительных услуг, не учтенных объемами, в соответствии с техническими требованиями к основному договору (услуги, оказываемые за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты), стоимость рассчитывается в соответствии с актуальными требованиями ПАО «РусГидро» к оформлению и составлению сметной документации. Локальные сметные расчеты составляются с применением актуальный сметно-нормативной базы, действующей на момент составления сметной документации (оказания услуг) и внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет в текущие цены осуществляется с применением индексов пересчета, действующих на момент составления сметной документации (оказания услуг).

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем оказываемых услуг с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы услуг.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда. Непредвиденные работы и затраты не начисляются на стоимость затрат, компенсируемых за счет средств на ввод объекта в эксплуатацию.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССР разрабатывается на объект и (или) этап работ на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации.

- Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам на эксплуатацию и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ

к Требованиям  к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации

Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик ) ______________(ФИО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |  |  |
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  |  | руб. |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к Требованиям  к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___

№ ___ к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

(наименование объекта)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

| N п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям  к оформлению и составлению

смет или расчетов на оказание услуг

по программе эксплуатации

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________202_ г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________202_ г |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 2

к Требованиям  к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет по программе эксплуатация.

Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики с учетом следующего:

1) стоимость работ и расходов (Снир) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Снир = Вср x Тп x Чобщ x Ккв-уч, (8.12),

где:

Снир - стоимость работ по эксплуатации, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

2) среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.12.62 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ по эксплуатации.

К3 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ по эксплуатации: К3 принимается в размере 40,00%;

3) коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Тфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм эксплуатации, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех организаций, специализирующихся на выполнение работ по эксплуатации, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения работ по эксплуатации по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение работ по эксплуатации, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении работ по эксплуатации, которые должны быть подписаны руководителем организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

- 4) стоимость работ по эксплуатации, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, определяемые дополнительно.

Приложение №2.2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец 3П

СМЕТА №

на работы по эксплуатации

__________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ____________________________________________________

(наименование организации)

Подрядная организация _________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ по эксплуатации, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ по эксплуатации в соответствии

с калькуляцией затрат

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 40,00 | 10 |  |  |  |  |  |

Начальник ____________________ отдела ___________________________________________

(наименование)                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №2.3

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Приложение №   к договору №

от    ________

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф. |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на работы по программе эксплуатации

Наименование вида работ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/                     /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                 /подпись/   /расшифровка подписи/

Приложение №3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение

работ по программе реконструкции и

техническому перевооружению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации |  |
| ПРИМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод анализа ТКП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество | Источник информации-1 |  |  | Источник информации-2 |  |  | Источник информации-3 |  |  | Цена, руб. без НДС (гр.6+гр.9+гр.12)/3, где 3 – количество указанных источников ценовой информации | КОММЕНТАРИЙ |
|  |  |  |  | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ | шт. | 1,00 |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  |
| 2 | Снегоболотоход ТГ-126-06 "Иркут" | шт. | 1,00 |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  |
| 3 | Бурильная машина БМ-205В на шасси МТЗ-82.1 | шт. | 1,00 |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  |
| 4 | Вилочный погрузчик ТВЕКС ВП-05 | шт. | 1,00 |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  | 0,00 ₽ |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены: 1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика; 2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации; 3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к ТТ

Требования к анализу

- Контроль качества электролита.

Таблица 1 – Требования, предъявляемые заводом изготовителем

| Наименование показателя качества | Значение показателя качества |
| --- | --- |
| Железо не более (мг/л) | 30 |
| Хлориды (галогены) не более (мг/л) | 5 |
| Плотность при 20 0С / 30 0С (кг/л) | 1,24/1,23 |
| Внешний вид | визуальный контроль |

Приложение № 3 к ТТ

Список проверяемого оборудования

| № пп | Станция | Место нахождение | Тип | Количество элементов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЭС | Аккумуляторная | 4GroE100 SGL 9D | 52 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГАЭС | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГАЭС | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | ГЭС-1 | Аккумуляторная | 7GroE175 HOPPECKE | 52 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-1 | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-1 | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | ГЭС-2 | Аккумуляторная | 11GroE275 HOPPECKE | 114 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-2 | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-2 | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-330 кВ ГЭС-2 | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-330 кВ ГЭС-2 | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | ГЭС-3 | Аккумуляторная | 7GroE175 HOPPECKE | 114 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-3 | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-3 | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | ГЭС-4 | Аккумуляторная | 7GroE175 HOPPECKE | 114 |
|  | ГЭС-4 ОПУ | Аккумуляторная | 14GroE350 HOPPECKE | 108 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-4 | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ ГЭС-4 | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | КРУЭ-330 кВ ГЭС-4 | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | КРУЭ-330 кВ ГЭС-4 | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | Барсучковская ГЭС | Аккумуляторная | 4 OCSM 320 | 102 |
|  | Свистухинская ГЭС | Аккумуляторная | 4 GroE 100 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ Свистухинской ГЭС | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ Свистухинской ГЭС | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ Сенгилеевской ГЭС | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ Сенгилеевской ГЭС | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 HOPPECKE | 104 |
|  | Егорлыкская ГЭС | Аккумуляторная | 4 GroE 100 HOPPECKE | 102 |
|  | КРУЭ-110 кВ Егорлыкская ГЭС | Аккумуляторная №1 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | КРУЭ-110 кВ Егорлыкская ГЭС | Аккумуляторная №2 | 5 GroE 125 Stark | 104 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | Аккумуляторная №1 | 4 GroE 100 HOPPECKE | 102 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | Аккумуляторная №2 | 4 GroE 100 HOPPECKE | 102 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 ОПУ | Аккумуляторная №1 | 4 GroE 100 HOPPECKE | 102 |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 ОПУ | Аккумуляторная №2 | 4 GroE 100 HOPPECKE | 102 |
|  | Новотроицкая ГЭС | Аккумуляторная | 3 GroE 75 HOPPECKE | 52 |

Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html