## Лист1
Запорная арматура для ДЭС Улуу
№ | Товар | Кол-во | Ед.
1 | Бобышка прямая Б.П.1.20х1.5.40.2 Овен 12Х18Н10Т L40мм | 4 | шт
2 | Бобышка прямая БТЖ М27х2 Ст20 L35мм | 15 | шт
3 | Бобышка прямая БТЖ М27х2 стальная L25мм | 10 | шт
4 | Бобышка приварная БТЖ М27х2 Ст20 L40мм | 5 | шт
5 | Бобышка прямая БП.З.М.20.2 Овен М20х1.5 Ст20 L20мм | 4 | шт
6 | Блок двухвентильный БВ-211 Овен PN40МПа М20х1.5 AISI 304S | 4 | шт
7 | Водонагреватель электрический накопительный Ariston 100 2.5кВт ABS VLS EVO INOX PW 100 | 1 | шт
8 | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.60 Овен М20х1.5 12Х18Н10Т PN1.6МПа L60мм D12мм | 4 | шт
9 | Кран шаровый 11б27п1 DN20 PN16 латунный муфтовый | 4 | шт
10 | Кран шаровый 11б27п1 DN32 PN16 латунный муфтовый | 2 | шт
11 | Клапан обратный подъемный 16кч9нж DN50 PN25 чугунный фланцевый | 2 | шт
12 | Кран шаровой полнопроходной Valtec VTp.743.0.020 DN20 PN2.5МПа PPR100 ручной (рычаг) приварной | 10 | шт
13 | Механизм управления хлопушкой верхний МУВ-250 УХЛ1 для резервуаров ТУ 3689-021-10524112 | 1 | шт
14 | Оправа защитная угловая М27х2 L50мм для термометра | 10 | шт
15 | Опора подвижная ОПБ2-57 57мм 09Г2С ГОСТ 14911 | 50 | шт
16 | Опора подвижная ОПБ2-89 89мм 09Г2С ГОСТ 14911 | 40 | шт
17 | Опора подвижная ОПБ2 108мм 09Г2С | 34 | шт
18 | Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр DN32х3 Ст20 приварной | 10 | шт
19 | Оправа защитная угловая 2У 215/63 М27х2 PN63 для термометра | 15 | шт
20 | Переходник монтажный М20х1.5 PN6.3МПа | 13 | шт
21 | Переход канализационный эксцентрический PP-H Valfex 25110050 110х50мм | 2 | шт
22 | Переход для внутренней канализации PP 50ммхDN50 | 5 | шт
23 | Переход концентрический ПК приварной 89х4-32х4мм Ст20 | 5 | шт
24 | Переход К 57х3-25х1.6мм Ст20 ГОСТ 17378-2001 | 5 | шт
25 | Тройник 57х3мм Ст20 ГОСТ 17376-2001 | 5 | шт
26 | Тройник П 32х3мм 09Г2С ГОСТ 17376 | 5 | шт
27 | Тройник ПВХ Политэк 110х110х110 45гр | 10 | шт
28 | Трубка Перкинса М20х1.5 | 4 | шт
29 | Узел наполнения УН-80Ф ХЛ1 | 1 | шт
30 | Фильтр сетчатый для водосчетчика SGL DN25 PN16 латунный муфтовый | 1 | шт