## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку шин алюминиевых, медных и нулевых в корпусе для нужд филиала ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго" Лот 401N
№ | Номер материала | Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Единица измерения | Количество | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
[5 empty] | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2116794 | Шина алюминиевая АД31Т 4х40х4000 | м | 12 | 24.42.24.120 | Ограничения | Ширина, мм – 40 Высота, мм – 4 Длина, мм – 4000 Длительно допустимый ток, А – 480
2 | 2321371 | Шина медная М1Т 5Х50Х4000 | м | 12 | 24.44.24.120 | Преимущество | Ширина, мм – 50 Высота, мм – 5 Длина, мм – 4000 Длительно допустимый ток, А – 860
3 | 2343644 | Шина алюминиевая АД31Т 6х60х4000 | м | 12 | 24.42.24.120 | Ограничения | Ширина, мм – 60 Высота, мм – 6 Длина, мм – 4000 Длительно допустимый ток, А – 870
4 | 2349156 | Шина N нулевая в корпусе ШНК 4Х7 3L+PEN | шт | 28 | 27.33.13.120 | Преимущество | Количество полюсов – 3 Макс. номин. ток, А – 100 Количество зажимных клемм на 1 полюс – 7 с N колодкой – Нет с РЕ колодкой – Да Ширина, мм – 65 Высота, мм – 87 Глубина, мм – 50
5 | 2354117 | Шина алюминиевая АД31Т 6х80х4000 | м | 40 | 24.42.24.120 | Ограничения | Ширина, мм – 80 Высота, мм – 6 Длина, мм – 4000 Длительно допустимый ток, А – 1320
6 | 2431042 | Шина медная М1Т 10Х100Х4000 | м | 4 | 24.44.24.120 | Преимущество | Ширина, мм – 100 Высота, мм – 10 Длина, мм – 4000 Длительно допустимый ток, А – 2310