Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.40.39.111 Светильники для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Приложения	9

- Требования к техническим и функциональным характеристикам..................................10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Аналогичная продукция | это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции

Светильники.

Цель использования закупаемой продукции

Освещение для выполнения работ на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Светильники |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный консольный | шт | 5 |
|  | Светодиодный светильник промлед айсберг 30 | шт | 10 |
|  | Лампа ДНАТ 250 Вт Е40 | шт | 10 |
|  | Лампа светодиодная LED 18вт G13 дневной | шт | 100 |
|  | Лампа светодиодная 10w E27 (грушевидная 36В) | шт | 50 |
|  | Лампа светодиодная 25w E27 (грушевидная) | шт | 50 |
|  | Лампа светодиодная 12w E27 (грушевидная) | шт | 100 |
|  | Лампа светодиодная LED 100 Вт E27/E40 (переходник) | шт | 20 |
|  | Светильник cветодиодный подвесной | шт | 10 |
|  | Светильник cветодиодный офисный 30Вт (квадратный) | шт | 5 |
|  | Светильник cветодиодный 40Вт (прямоугольный) | шт | 5 |
|  | Светильник взрывозащищённый 40Вт | шт | 1 |
|  | Светильник взрывозащищённый 20Вт | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильники | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Светильники

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам и «Инструкции по применению | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом- изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

Приложения

Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам

Приложение №1 к ТТ

Требования к техническим и функциональным характеристикам.

| № п/п | Наименование | Тип\марка | Технические характеристики | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник светодиодный консольный | Светильник ДКУ 1011-120Ш | - Назначение: для наружного освещения объектов - Мощность: 120 Вт - Степень защиты: IP65 - Напряжение: 230 В - Цветовая температура: 5000 - Световой поток: 14400 Лм - Способ монтажа: консольный - Пускорегулирующая аппаратура в комплекте - Тип ПРА: LED драйвер - Климатическое исполнение: УХЛ1 - Длина: 402 мм - Ширина: 156 мм - Высота: 44 мм Или эквивалент |  |
|  | Светодиодный светильник | Промлед айсберг 30 | - Назначение: для освещения складских и производственных помещений - Потребляемая мощность, Вт: 30 - Источник света: светодиоды EPISTAR - Цветовая температура, К: 4500 - Напряжение питания, В: 180-260 - Световой поток, Лм: 3300 - Эффективность, Лм/Вт: 110 - Материал изделия: Пластик + Поликарбонат - Рассеиватель: Призма¦Опал - Степень защиты: IP65 - Размер, мм (L, b, h): 1305х130x97 - Температура эксплуатации, градусов C: от -40 до +50 Или эквивалент |  |
|  | Лампа ДНАТ | BELLIGHT 71711503 | - Тип цоколя E40 - Мощность: 250 Вт - Напряжение: 220 В - Цветовая температура: 2000 - Световой поток: 28000 Лм - Форма колбы: трубчатая - Диапазон рабочих температур от -40 до +40 - Лампа дуговая натриевая высокого давления (ДНаТ) Или эквивалент |  |
|  | Лампа светодиодная LED |  | - С поворотным цоколем G13 - Мощность -18Вт; - Цветовая температура: 6500K (белый); - Световой поток - 1600лм; - Длина с контактами -1213,6мм; - Диаметр – 28,5мм. - Форма колбы: трубчатая |  |
|  | Лампа светодиодная LED (грушевидная) |  | - Тип лампы LED - Тип цоколя E27 - Мощность, Вт 10 - Напряжение, В 36 - Цветовая температура 4000 - Световой поток, Лм 800 - Высота, мм 110 - Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 - Длина, мм 60 - Ширина, мм 60 |  |
|  | Лампа светодиодная (грушевидная) |  | - Мощность (Вт): 25 - Цоколь: E27 - Цветовая температура: 4000 К - Длина: 133 мм - Тип колбы: А67 - Световой поток: 2100 лм - Диаметр: 67 мм - Длина: 133 мм - Напряжение: 220 В |  |
|  | Лампа светодиодная (грушевидная) |  | - Мощность (Вт)12 - Напряжение 220 В - Цоколь E27 - Цветовая температура 3000 К - Диаметр 60 мм - Длина 118 мм - Световой поток 1150 лм - Диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С |  |
|  | Лампа светодиодная LED 100 Вт | ЭРА Б0056122 | - Мощность, Вт 100 - Тип цоколя: E40/E27 (переходник) - Напряжение, В 250 - Цветовая температура 4000 - Световой поток, Лм 8000 - Форма колбы: капсульная - Номинальное напряжение, В 240 Или эквивалент |  |
|  | Светильник cветодиодный подвесной | ЭРА SPP-403-0-50K-100 | - Мощность, Вт 100 - Степень защиты IP65 - Напряжение, В 220 - Длина, мм 513 - Ширина, мм 124,6 - Высота, мм 46 - Цветовая температура 5000 - Световой поток, Лм 10500 - Способ монтажа: подвесной - Тип ПРА LED драйвер Или эквивалент |  |
|  | Светильник cветодиодный офисный (квадратный) | GAUSS G1-R3-00010-31G03-2003550 | - Мощность, Вт 30 - Напряжение, В 220 - Цветовая температура 5000 К - Способ монтажа: Встраиваемый /Накладной/Подвесной - Форма: квадратная - Высота, мм 50 - Ширина, мм 588 - Длина, мм 588 - Тип ПРА LED драйвер - Климатическое исполнение УХЛ4 - Цвет свечения: холодный Или эквивалент |  |
|  | Светильник cветодиодный (прямоугольный) | GAUSS 144125236 | - Мощность, Вт 40 - Напряжение, В 220 - Степень защиты IP20 - Световой поток, Лм 3600 - Цветовая температура 4000 - Способ монтажа: накладной - Форма: прямоугольная - Длина, мм 1192 - Ширина, мм 75 Или эквивалент |  |
|  | Светильник взрывозащищён-ный | Орион 40 1Ех | - Температура эксплуатации: -40 +50 °С - Взрывозащита: 1ExmbIIC T6 Gb X - Мощность: 40 Вт - Климатическое исполнение УХЛ1 - Вид лампы: светодиодный модуль - Габариты: 300х194х72 мм - Световой поток: 4400 Лм - Степень защиты: IP 67 - Напряжение: 220 +/- 20% В - Вариант крепления : скоба Или эквивалент |  |
|  | Светильник взрывозащищён-ный | Орион 20 1Ех | - Температура эксплуатации: -40 +50 °С - Взрывозащита: 1ExmbIIC T6 Gb X - Мощность: 20 Вт - Климатическое исполнение УХЛ1 - Вид лампы: светодиодный модуль - Габариты: 300х194х72 мм - Световой поток: 2200 Лм - Степень защиты: IP 65 - Напряжение: 220 +/- 20% В - Вариант крепления : скоба Или эквивалент |  |