Технические требования:

1) Задвижка клиновая для полного перекрытия или открытия потока рабочей среды в трубопроводе с установленным электроприводом

Тип задвижки: клиновая

Рабочая среда: вода

Температура рабочей среды: +5 - +30 С

Диаметр условный: Ду 300 мм

Давление условное: 10/16 бар

Тип присоединения: Фланцевый

Материал корпуса: сталь 20Л/25Л

конструкция шпинделя: выдвижной

Ручной дублер: штурвал

Тип управления: Электропривод

Напряжение питания: 380 В

Наличие концевых выключателей: есть

Взрывозащищенный корпус: нет

Страна-производитель: Россия

Электропривод с возможностью остановки клина задвижки в промежуточном положении

Срок поставки в СПб: не более 1 месяца

Количество: 1 шт

2) Задвижка клиновая для полного перекрытия или открытия потока рабочей среды в трубопроводе с установленным электроприводом

Тип задвижки: клиновая

Диаметр условный: Ду 400 мм

Рабочая среда: вода

Температура рабочей среды: +5 - +30 С

Давление условное: 10/16 бар

Тип присоединения: Фланцевый

Материал корпуса: сталь 20Л/25Л

конструкция шпинделя: выдвижной

Ручной дублер: штурвал

Тип управления: Электропривод

Напряжение питания: 380 В

Наличие концевых выключателей: есть

Взрывозащищенный корпус: нет

Страна-производитель: Россия

Электропривод с возможностью остановки клина задвижки в промежуточном положении

Срок поставки в СПб: не более 1 месяца

Количество: 1 шт

3) Шкаф управления задвижками (ШУЗ)

Напряжение питания: 220/380В

Количество задвижек: 2 шт

Количество: 1 шт

Спецификация

| Наименование товара | ед.измерения | количество |
| --- | --- | --- |
| Задвижка клиновая с установленным электроприводом Ду 300 мм | шт | 1 |
| Задвижка клиновая с установленным электроприводом Ду 400 мм | шт | 1 |
| Шкаф управления задвижками (ШУЗ) | шт | 1 |