Приложение №1

к письму АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _____________г. №_________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.99.50 и 25.11.23.114 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу несъемной металлической опалубки по диффузорам и конфузорам на объекте строительства Сегозерской МГЭС

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу несъемной металлической опалубки по диффузорам и конфузорам на объекте строительства Сегозерской МГЭС

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРЯДЧИК)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Целью закупки является Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу несъемной металлической опалубки по диффузорам и конфузорам на объекте строительства Сегозерской МГЭС, для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой».

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Применяемые стандарты СП. СНиПы и правила:

- правила по охране труда в строительстве утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787);

- межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477);

- правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61983).

- ТУ на производство работ.

- другие нормативные документы, указанные в рабочей документации, в редакциях, действующих на момент выполнения работ.

  - Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, выдаваемой Подрядчиком в производство. Приводимые в таблице №1 настоящих Технических требований (далее по тексту – ТТ) объемы работ предварительны и могут быть уточнены в процессе уточнения проектно-сметной документации.

  - Работы по сварке металлоконструкций должны осуществляться аттестованными сварщиками НАКС с соответствующим уровнем допуска, подтверждённым удостоверениями. Контроль качества сварных швов проводится в соответствии с РД 03-606-03 и другими действующими нормативами. Вместе с поставляемой продукцией Субподрядчик обязан передать Заказчику полный комплект документов, подтверждающих качество сварных соединений, включая:

- протоколы визуально-измерительного контроля (ВИК) с указанием соответствия сварных швов требованиям ГОСТ 3242-79, СП 70.13330, РД 03-606-03;

- протоколы ультразвукового контроля (УЗК) аттестованной лабораторией с приложением дефектоскопических карт, выполненные в соответствии с ГОСТ 14782-86, в случае необходимости проведения неразрушающего контроля;

- заключения о качестве сварных соединений.

  - На сварные соединения металлоконструкций поставщик обязан выполнить ультразвуковой контроль соединений сварных соединений.

  - Материалы, применяемые Субподрядчиком для производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», письма Госстроя РФ от 06.03.2000 №9-14/138 «Об обязательной сертификации строительных материалов и изделий в области пожарной безопасности». Гарантия на материалы, поставляемые Субподрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. Все поставляемые Субподрядчиком материалы и их эквиваленты должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, которые предоставляются на этапе поставки при выполнении работ, и быть пригодными для использования.

  - Состав, виды и объемы работ и материалов, необходимые к выполнению в рамках упрощённой закупки приведены в таблице №1 настоящих ТТ.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции(руб. без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОКПД2 43.99.50 и 25.11.23.114 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу несъемной металлической опалубки по диффузорам и конфузорам на объекте строительства Сегозерской МГЭС | комплекс работ | 1,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж опалубки трех диффузоров | тн | 10,1 |  |  |
| 1.2 | Стоимость опалубки трех диффузоров | тн | 10,1 |  |  |
| 1.3 | Монтаж опалубки трех конфузоров | тн | 5,75 |  |  |
| 1.4 | Стоимость опалубки трех конфузоров | тн | 5,75 |  |  |
| 1.5 | Разработка чертежей стадии КМД входить в стоимость Работ |  |  |  |  |

  - Объемы работ предварительны и могут быть уточнены при корректировки рабочей и сметной документации, в том числе и в процессе выполнения работ по фактической ситуации.

  - Все приведенные в таблице № 1 настоящих ТТ и приложенной к настоящим ТТ рабочей документации материалы с указанием на конкретные торговые знаки (марки) и/или фирменные названия могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, по техническим и функциональным характеристикам, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, не уступающие характеристикам, указанным в таблице № 1 настоящих ТТ.

  - Материалы, применяемые Субподрядчиком для производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, с действующим сроком хранения не менее 80% от заводского срока на дату начала работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ - с даты заключения договора.

  - Окончание выполнения работ - не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Место выполнения работ: Россия Республика Карелия, Сегежский район, вблизи Попов Порог, МГЭС «Сегозерская».

  - Требования к гарантии: срок на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта КС-2.

  - Требования к технике безопасности при проведении работ: Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр) (ред. от 21.04.2025), Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О техническом регулировании», Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), соответствующих приказов Минстроя, Ростехнадзора и других действующих нормативных актов.

  - Требования к приемке работ: при выполнении работ на этапе исполнения договора лабораторное сопровождение выполняемых Субподрядчиком работ по договору осуществляется Заказчиком, включая проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций, контроль качества продукции на основании договора возмездного оказания услуг. Без проведения Заказчиком контроля качества Материально-технических ресурсов (далее также – МТР) и выполненных работ Заказчик вправе отказаться от согласования МТР и приостановить приемку выполненных работ.

-Работы и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

-Результат завершенных в полном объеме работ считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки работ по унифицированной форме КС-2.

  - Оформление необходимых разрешений и документов.

Подрядчик оформляет и передаёт Субподрядчику:

-рабочую документацию, утвержденную в производство работ в 1-м экз.

На начальном этапе строительства Субподрядчик разрабатывает и передает на согласование Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента передачи ему утвержденной рабочей документации:

-проект производства работ (ППР);

-уточненный календарный график.

  - Оформление отчетности:

- исполнительная документация должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652);

- исполнительная документация оформляется и передаётся Подрядчику на бумажном носителе в 4 (четырех) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре;

- геодезические исполнительные схемы передаются Подрядчику на бумажном носителе в 4 (четырех) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре в форматах AutoCAD (или эквивалент) и CREDO, в версиях, актуальных на момент сдачи.

  - Гарантии качества по сданным работам:

Субподрядчик должен гарантировать, подписанным Заказчиком (Подрядчиком) Актом приемки законченного строительством объекта (форма №4 СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения), что объект и части объекта, сданные Заказчику (Подрядчику), соответствуют рабочей проектно-сметной документации и техническому заданию.

  - Ответы со стороны Участников, изменяющие суть Запроса (предмет, объем, и номенклатуру предлагаемой Участником продукции) не принимаются к рассмотрению.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

  - Исполнитель должен иметь:

1. Квалифицированный управленческий и рабочий персонал, необходимым для исполнения Договора, при этом обязательным является наличие у Субподрядчика

- не менее 1 (одного) руководителя, прошедший аттестацию в Ростехнадзоре по промышленной безопасности по следующим областям аттестации: Общие требования промышленной безопасности (А 1) и  требования безопасности гидротехнических сооружений (В 2).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления в составе заявки подтверждающих документов (копии дипломов, трудовых книжек или приказов о приеме на работу, выписки из протоколов Ростехнадзора).

- ПРИЛОЖЕНИЕ

  - Эскиз опалубки Диффузора ГА.

  - Эскиз опалубки Конфузора ГП ГА