Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 29.14.9 Ремонт подшипников (вкладышей) ротора

для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

31401-РЕМ ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС «Уренгой» | Передвижная электростанция «Уренгой» |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

Услуги по перезаливке баббита вкладышей опорно-упорных подшипников ротора генератора для нужд филиала ПЭС «Уренгой»

Цель оказания услуг

Восстановление чертежных размеров слоя баббита вкладышей опорно-упорных подшипников ротора генератора Т12-2 ЭУ3

Существующее положение

Вкладыши упорно-опорного подшипника, номер чертежа - ВЖ. 263. 144

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Перезаливка баббита вкладышей опорно-упорных подшипников ротора генератора ст№3 | Филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» ЯНАО, г. Новый Уренгой, Промыслоая 16 | Турбогенератор ст№3 | Эксплуатирующая организация Филиал ПЭС «Уренгой» |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

[заполнить]

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена баббитового слоя вкладышей подшипников генератора Т12-2-ЭУ3 (чертеж номер: ВЖ 263. 144) с. механообработкой баббитового слоя, согласно технологических размеров, указанных в чертеже: ВЖ 263. 144 | шт | 2 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Замена баббитового слоя вкладышей подшипников генератора Т12-2-ЭУ3 (чертеж номер: ВЖ 263. 144) с. механообработкой баббитового слоя, согласно технологических размеров, указанных в чертеже: ВЖ 263. 144 | С даты следующей за датой заключения договора | В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления вкладышей на ремонтное предприятие исполнителя. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг Перезаливка баббита вкладышей опорно-упорных подшипников ротора генератора Т12-2 ЭУ3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229); | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к месту оказания услуг по перезаливке баббита | Услуги оказываются на производственной площадке исполнителя. Доставка вкладышей на площадку исполнителя и обратно на производственную площадку филиала ПЭС «Уренгой» по адресу г. Новый Уренгой ул. Промысловая 16 осуществляется за счет исполнителя. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту оборудования, приобретаются исполнителем самостоятельно. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Восстановление чертежных размеров слоя баббита вкладышей опорно-упорных подшипников ротора генератора Т12-2 ЭУ3, номер чертежа - ВЖ. 263. 144 | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей заказчику результатов работ исполнитель должен провести 48-ми часовые испытания отремонтированных вкладышей на турбогенераторе заказчика. Исполнитель своими силами производит демонтаж и монтаж вкладышей на штатные места опор ротора генератора Т12-2 ЭУ3 филиала ПЭС «Уренгой». Цель испытаний – соответствие эксплуатационных характеристик вкладышей с инструкцией по эксплуатации турбогенератора Т12-2 ЭУ3. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 8000 часов наработки оборудования либо не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ | Согласие с требованиями |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.