Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.12.21.000 Плавкие вставки для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции:	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции……………………………………………………………….5

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)…………………………………………………………………………………..7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| ЭСК г. Лабытнанги | Электросетевой комплекс г. Лабытнанги |
| Аналогичная продукция | Это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции:

Плавкие вставки для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Цель использования закупаемой продукции:

Выполнение работ на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Плавкая вставка | ПН2-600-630А | шт | 3 |
| 2. | Плавкая вставка | ПН2-400-400А | шт | 16 |
| 3. | Плавкая вставка | ПН2-250-250А | шт | 30 |
| 4. | Плавкая вставка | ПН2-250-160А | шт | 40 |
| 5. | Плавкая вставка | ПН2-100-100А | шт | 40 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плавкие вставки | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Плавкие вставки

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

# _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)

- Приложения

Приложение №1:

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Плавкие вставки.

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Позиция 1 | Плавкая вставка |  | ПН2-600-630А; габариты изделия: Ширина (мм): 70; высота (мм): 200; глубина (мм): 88; номинальный ток In (А): 630 номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380; присоединение внешних проводников: ножевое; способ установки: на основание;категория применения предохранителя: gG | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 2. | Позиция 2 | Плавкая вставка |  | ПН2-400-400А; габариты изделия: ширина (мм): 66; высота (мм): 167; глубина (мм): 78; габарит: 400А; номинальный ток In (А): 400; номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380; присоединение внешних проводников: ножевое; способ установки: на основание; категория применения предохранителя: gG | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Плавкая вставка |  | ПН2-250-250А; габариты изделия: ширина (мм): 50; высота (мм): 141; глубина (мм): 63; габарит: 250А; номинальный ток In (А): 250; номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380; присоединение внешних проводников: ножевое; способ установки: на основание; Категория применения предохранителя: gG | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 4 | Плавкая вставка |  | ПН2-250-160А; габариты изделия: ширина (мм): 50; высота (мм): 141; глубина (мм): 63; габарит: 250А; номинальный ток In (А): 160; габарит: 250А; номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380; присоединение внешних проводников: ножевое; способ установки: на основание; категория применения предохранителя: gG | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 5. | Позиция 5 | Плавкая вставка |  | ПН2-100-100А; габариты изделия: ширина (мм): 40; высота (мм): 123; глубина (мм): 52,5; номинальный ток In (А): 100; габарит: 100А ; номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380; присоединение внешних проводников: ножевое; способ установки: на основание; категория применения предохранителя: gG | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |