Технические требования к продукции

| 1 | Общая информация о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер Лота |  |  |  |  |  |  | 402А |  |
| 1.2 | Наименование Лота |  |  |  |  |  |  | Электроизоляционные материалы |  |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  | изоляторы шинные, трансформаторы тока ТШП, трансформаторы тока ТТЭ, прокладки ИПУ |  |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | 27.11.62.110; 27.90.12.110; 27.11.42.000 |  |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | Комплектующие (запасные части) трансформаторов, не имеющие самостоятельных группировок; Изоляторы электрические; Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |  |
| 1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1.7 | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | г. Тамбов, ул. Авиационная, 149 Центральный склад |  |
| 1.8 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала. |  |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  | В течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами товарных накладных |  |
| 2 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |
| № п/п | Номер материала (SAP) | Наименование материала | ГОСТ | Единица измерения | Количество ед. измерения - плановая потребность | Складской запас филиала/подразделения | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Без учета НДС | С учетом НДС |
| 2.1 | 2229771 | ТТИ ТШП-0.66 400/5 0,5S |  | шт. | 18 | 0 | 18 | 88 560,00 | 108 043,20 |
| 2.2 | 2350434 | ТТИ ТШП-0,66-III У3 750/5 0,5S |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 14 760,00 | 18 007,20 |
| 2.3 | 2337736 | ТТИ ТТЭ-А 40/5 0,5 |  | шт. | 9 | 0 | 9 | 14 400,00 | 17 568,00 |
| 2.4 | 2407806 | Изолятор шинный SM60 |  | шт. | 300 | 0 | 300 | 92 400,00 | 112 728,00 |
| 2.5 | 2427516 | Прокладка ИПУ-10/630-7,5 овал флан.УХЛ1 |  | шт. | 237 | 0 | 237 | 86 031,00 | 104 957,82 |
| 3 | Предельная стоимость закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143919,60 |
| 3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. [в стоимость продукции включены расходы на ее транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие возможные платежи.] |  |  |  |  |  |  | 296 151,00 | 361 304,22 |

Технические требования к оборудованию – согласно Приложению №4 к приглашению.