Приложение 1 к запросу ТКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Наименование услуг (закупаемой продукции)

Оказание услуги по разработке и согласованию планов ЛАРН (ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов) для объектов Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».

Коротко: Разработка ПЛАРН.

- Заказчик

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» в лице Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал». 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1

Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал», адрес: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Халилова, 5

- Цели и задачи. Существующее положение

3.1. Цель:

Услуга оказывается с целью:

- целью оказание услуг является планирование мероприятий для определения задач, готовности и порядку действия объектового звена функциональной подсистемы РСЧС Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал», (нештатных АСФ(Н) Филиала) и других АСФ(Н), а также взаимодействующих организаций, расположенных в пределах административных границ муниципальных образований на территории которых расположены объекты Филиала при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных аварийным разливом нефти и нефтепродуктов (далее ЧС(Н)) на территории ГЭС, определение достаточности привлекаемых сил, средств и выдача рекомендаций по локализации и ликвидации ЧС(Н) (далее – ПЛАРН);

- выполнение требований федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

- получение положительного заключения от межведомственной комиссии при ГУ МЧС России по РД о готовности филиала к локализации и ликвидации ЧС при аварийном разливе нефти и нефтепродуктов на территории объектов Филиала.

3.2. Задача:

Разработка ПЛАРН на соответствующие объекты в п.4.3.

Согласование ПЛАРН с Росприроднадзором.

Проведение комплексных учений на территории объектов в п.4.3.

Получение заключение о готовности Филиала.

ПЛАРН разрабатываются для:

- обоснования уровня возможных ЧС(Н) и последствия ее возникновения;

- установления основных принципов организации мероприятий по предупреждению ЧС (Н);

определения порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации;

организация мероприятий по обеспечению взаимному обмену информацией;

обоснования достаточного количества и состава собственных сил и средств организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, и необходимость привлечения сил и средств других организаций, с учетом их дислокации;

разработки календарного плана (составление ситуационного графика) проведения оперативных мероприятий по ЧC (Н) и планирования мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н);

выдачи рекомендаций по обеспечению безопасности персонала предприятия, оказанию пострадавшим медицинской помощи и по минимизацию ущерба окружающей среде.

Планирование, согласование с ГУ МЧС России по РД, организация и участие в проведении комплексных учений на соответствующих объектах, привлечение авто и спецтехники для проведения качественного учения и получения положительного заключения о готовности от межведомственной комиссии.

3.3. Существующее положение

В соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии при Главном управлении МЧС России по РД при проверке готовности Филиала к локализации и ликвидации ЧС при разливе нефти и нефтепродуктов был рекомендован разработать план ЛАРН в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 при возможном ЧС локального характера раз в три года для объектов Филиала с организацией и проведением комплексных учений (КУ).

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики):

4.1. ПЛАРН должен быть разработан и соответствовать требованиям Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и должен содержать отражение подпунктов от а) до о) пунктов 5, главы III постановления:

4.2. К ПЛАРН должны быть приложены:

а) копия документа о создании эксплуатирующей организацией и (или) привлечении на договорной основе аварийно-спасательных служб (формирований) для обеспечения мероприятий плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

б) копия документа об аттестации собственных и (или) привлекаемых аварийно-спасательных служб (формирований);

в) копия лицензии подрядных организаций на осуществление деятельности по транспортировке отходов.

4.3. Перечень объектов Филиала для которых необходимо разработать ПЛАРН:

- Ирганайская ГЭС на территории Республики Дагестан, Унцукульский район;

- Чирюртская ГЭС-1 и 2 на территории Республики Дагестан, Кизилюртовский район;

- Гельбахская ГЭС на территории Республики Дагестан, Кизилюртовский район.

Количество (объемы) содержащегося нефти и нефтепродуктов представлено в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

- Сроки проведения работ

Начало с момента подписания настоящего договора.

Конец 30.10.2026 года.

- Иные условия оказания услуг

#### Иных условий оказания услуг отсутствует.

- Требования, предъявляемые к исполнителю

Требований к исполнителю – оказание услуг должно осуществляться в полном соответствии с условиями договора – разработка ПЛАРН, согласование ПЛАРН, организация и участие в проведении комплексных учений (КУ), привлечение на арендной основе автокранов, речных катеров и другой специальной техники на КУ. Предоставление расчета стоимости (сметы) на эти услуги согласно приложению 2.

- Требования к договорным условиям

ПЛАРН в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должен быть согласован с Росприроднадзором.

- Требования к документации по ценообразованию

Указаны в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

- Иные требования и условия

ПЛАРН разрабатываются в виде книг (брошюры), в двух экземплярах каждые.

Сдают Заказчику оказанную услугу, по актам сдачи-приемки выполненных работ в сроки, определённые настоящим договором, выставлять счет-фактуру установленного образца в порядке и в сроки, предусмотренные действующим российским законодательством.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Приказ ПАО «РусГидро» от 20.12.2021 № 1150 «Об утверждении «дорожной карты» по разработке, актуализации, утверждению и согласованию ПЛАРН на энергетических объектах Группы РусГидро, от 26.02.2015 г. № 154 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) ПАО «РусГидро».

Приказ Филиала от 28.12.2021 № ДФ/81-728 «Об организации выполнения мероприятий по разработке, актуализации, утверждению и согласованию ПЛАРН».

Приложение 1

к  ТТ

Перечень маслонаполненного оборудования на Ирганайкой ГЭС

| № п.п. | Наименование объектов | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТДЦ 250000/330 У1 (Т1) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (47,3 м3) |
| 2 | Трансформатор ТДЦ 250000/330 У1 (Т2) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (47,3 м3) |
| 3 | Автотрансформатор АТДЦТН 125000/330/110 У1 (АТ-5) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (68,4 м3) |
| 4 | Трансформатор напряжения НКФ 330-73 У1 (ТН-330-II) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (0,58 м3) |
| 5 | Трансформатор напряжения НКФ 330-73 У1 (ТН-ВЛ-32) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (0,58 м3) |
| 6 | Трансформатор напряжения НКФ 330-73 У1 (ТН-330-I) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (0,58 м3) |
| 7 | Трансформатор напряжения НКФ 110-II У1 (ТН-ВЛ-110) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (0,17 м3) |
| 8 | Трансформатор тока ТФРМ 330-Б-II У1 (ТТ-В-322) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (1,20 м3) |
| 9 | Трансформатор тока ТФРМ 330-Б-II У1 (ТТ-В-320) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (1,20 м3) |
| 10 | Трансформатор тока ТФРМ 330-Б-II У1 (ТТ-В-321) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (1,20 м3) |
| 11 | Трансформатор тока ТФРМ 330-Б-II У1 (ТТ-В-330-АТ) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (1,20 м3) |
| 12 | Выключатель ВГМ-15-75/11200Т3(ВГТ-1) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (0,4 м3) |
| 13 | Выключатель ВГМ-15-75/11200Т3(ВГТ-2) | ГК-ТУ38-101-1025-85 (0,4 м3) |
| 14 | Бак аварийного слива масла ( Бак АСМ) | V=100 м3 |
| 15 | Бак трансформаторного масла | ГК-ТУ38-101-1025-85 V=55 м3 -2 шт. |
| 16 | Бак турбинного масла | ТАП-30 V=25м3 -2шт. |
| 17 | Нижний генераторный подшипник ГА-1(НГП ГА-1) | ТАП-30 (2,23 м3) |
| 18 | Верхний генераторный подшипник ГА-1(ВГП ГА-1) | ТАП-30 (2,23 м3) |
| 19 | Турбинный подшипник ГА-1(ТП ГА-1) | ТАП-30 (2,23 м3) |
| 20 | Нижний генераторный подшипник ГА-2(НГП ГА-2) | ТАП-30 (2,23 м3) |
| 21 | Верхний генераторный подшипник ГА-2(ВГП ГА-2) | ТАП-30 (2,23 м3) |
| 22 | Турбинный подшипник ГА-2(ТП ГА-2) | ТАП-30 (2,23 м3) |
| 23 | Подпятник ГА-1(ПП ГА-1) | ТАП-30 (10,06 м3) |
| 24 | Подпятник ГА-2(ПП ГА-2) | ТАП-30 (10,06 м3) |
| 25 | Маслонапорная установка №1(МНУ ГА-1) | ТАП-30 (13,41 м3) |
| 26 | Маслонапорная установка №2(МНУ ГА-2) | ТАП-30 (13,41 м3) |

Перечень маслонаполненного оборудования на Чирюртской ГЭС – 1 и 2

| № п.п. | Наименование объектов | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=27,2м3) |
| 2 | Силовой трансформатор | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=27,2м3) |
| 3 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=8,03м3) |
| 4 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=8,03м3) |
| 5 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,3м3) |
| 6 | Система регулирования ГА1 | ТП-30(V=10,13м3)-1 шт. |
| 7 | Подпятник ГГ-1 | ТП-30(V=5м3)-1 шт. |
| 8 | Подпятник ГГ-2 | ТП-30(V=5м3)-1 шт. |
| 9 | Доливной бак | ТП-30(V=1,25м3)-1 шт. |
| 10 | Трансформатор напряжения | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,21м3) |
| 11 | Трансформатор напряжения | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,21м3) |
| 12 | Выключатель высоковольтный | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,25м3) |
| 13 | Выключатель высоковольтный | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,25м3) |
| 14 | Выключатель высоковольтный | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,25м3) |
| 15 | Выключатель высоковольтный | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,25м3) |
| 16 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,29м3) |
| 17 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,29м3) |
| 18 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,29м3) |
| 19 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,29м3) |
| 20 | Трансформатор тока | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,36м3) |
| 21 | Трансформатор напряжения | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,56м3) |
| 22 | Трансформатор напряжения | ГК-ТУ38-101-1025-85 (V=0,56м3) |

Перечень маслонаполненного оборудования на Гельбахской ГЭС

| № п.п. | Наименование объектов | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор блочный ОРУ-110 кВ | ГК-ТУ38-101-1025-85 (27930 кг) |
| 2 | Силовой трансформатор блочный ОРУ-110 кВ | ГК-ТУ38-101-1025-85 (27800 кг) |
| 3 | Трансформатор тока ОРУ-110 кВ | ГК-ТУ38-101-1025-85 (234 кг) |
| 4 | Трансформатор тока ОРУ-110 кВ | ГК-ТУ38-101-1025-85 (234 кг) |
| 5 | Трансформатор напряжения ОРУ-110 кВ | ГК-ТУ38-101-1025-85 (78 кг) |
| 6 | Трансформатор напряжения ОРУ-110 кВ | ГК-ТУ38-101-1025-85 (78 кг) |
| 7 | Трансформатор С.Н. головн.узел | ГК-ТУ38-101-1025-85 (345 кг) |
| 8 | Трансформатор С.Н. головн.узел | ГК-ТУ38-101-1025-85 (345 кг) |
| 9 | Подшипник верхний генераторный | Масло (ТП-30) (900 кг) |
| 10 | Подшипник верхний генераторный | Масло (ТП-30) (900 кг) |
| 11 | Подпятник, генератора | Масло (ТП-30) (4000 кг) |
| 12 | Подпятник, генератора | Масло (ТП-30) (4000 кг) |
| 13 | Подшипник турбины, турбина | Масло (ТП-30) (250 кг) |
| 14 | Подшипник турбины, турбина | Масло (ТП-30) (250 кг) |
| 15 | Система регулирования., машзал | Масло (ТП-30) (3000 кг) |
| 16 | Доливной бак. машзал | Масло (ТП-30) 0,726м3 (1000 кг) |

Приложение 2

к  ТТ

Требования к документации по ценообразованию.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости оказываемых услуг.

2. Сметы или расчеты на услуги составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

# 3. Стоимость услуг (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

# 4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

# 5. Пересчет сметной стоимости услуг по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

# 6. При определении стоимости услуг, затраты организации, расположенной в районах, 
в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 
на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты 
по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат 
и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

# 7. Стоимость услуг, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом 
по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

# 8. Средства на выполнение услуг определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

# 9. Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» округлять до целых рублей. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».

10. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml»,ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

11. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

# Лимиты командировочных расходов при производстве услуг по статьям затрат следующие:

# • суточные - 700 руб./сутки;

# • проживание – 4000 руб./сутки;

# • проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

# Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований

# Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале).

# Затраты на командировочные расходы по итогам работы должны быть подтверждены соответствующими отчетными документами.