Технические требования для договора

ОКПД 2 28.29.22.110 Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	3

2.	Требования к продукции.	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам услуг.	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг.	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования по срокам окозания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Приложения	9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

  - Цель выполнения услуг

Цель выполнения услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей это поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и обеспечение надёжной работы всех узлов в течение всего срока эксплуатации. Это критически важно для эффективной борьбы с пожарами на начальной стадии и предотвращения их распространения.

  - Существующее положение

В ходе мероприятия планируется выполнить техническое обслуживание огнетушителей ОП-8, ОУ-5.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» | Производственная база Исполнителя | Огнетушитель ОП-8 Инвентарный номер: № Л0000009907 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |
|  | Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» | Производственная база Исполнителя | Огнетушитель ОУ-5 Инвентарный номер: № Л0000003509 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |

Условия оказания услуг:

- Услуги производятся на производственная база Исполнителя. Передача огнетушителей Исполнителю производится по акту-приема-передачи первичных средств пожаротушения (огнетушителей). При нахождении исполнителя за пределами г. Лабытнанги, г. Салехард Исполнитель обеспечивает изготовление и упаковку огнетушителей, а также доставку в место производства работ и обратно;

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

В ходе предоставления услуг Исполнитель должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению:

- Наличие действующей лицензии согласно ч.1 п. 15 ст.12 Федерального Закона № 99 от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» по следующему виду деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

- Организация должна располагать квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

- Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных услугах, дата их проведения, название организации и ее юридический адрес.

    - Заказчик предоставит Исполнителю:

Перед началом оказания услуг следующие виды ресурсов и документации:

- Паспорта на огнетушители.

- Требования к продукции.

    - Требования к видам и объемам услуг.

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги». | услуга | 1 |
|  | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОП-8 | шт | 79 |
|  | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей ОУ-5 | шт | 9 |

    - Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования по срокам окозания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги». | Начало оказание услуг с даты следующей за датой передачи огнетушителей Исполнителю. | До 31 декабря 2026 года. |

  - Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Перезарядка огнетушителей | Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Согласие с требованием | - | - |
|  | Соблюдение при оказание услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. - Руководства (инструкции) по эксплуатации огнетушителей | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при оказание услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и материалам | Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации. в том числе, требованиям МЧС. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу | Исполнитель должен обладать профессиональной квалификацией (аттестациями работников на право выполнения работ по техническому освидетельствованию баллонов, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), соответствующей видам выполняемых работ, необходимыми профессиональными знаниями и опытом. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Проведение технического обслуживания и перезарядке огнетушителей: ОП-8 – 79 шт. ОУ-5 – 9 шт. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | Предоставление документа, подтверждающего фактически оказанных услуг: - Акты технического освидетельствования; - Дефектная ведомость; - Акт выполненных работ; Заполненные разделы паспортов паспорта на огнетушители. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителю) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к исполнителю | Работу осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели аккредитованные и имеющие действующую лицензию по техническому освидетельствованию баллонов, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Исполнитель должен иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для выполнения необходимого объема работ. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договора на выполнение работ. Исполнитель должен являться платежеспособным, не находится в стадиях ликвидации, банкротства, обладать свободным (не находящимся под арестом) имуществом, не быть привлеченным судом к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Наличие у исполнителя необходимого оборудования | 1. Исполнитель должен иметь оборудование, стенды, инструменты, технические средства, в том числе средства измерения для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию, ремонту, заправке и проведению испытаний огнетушителей с контролем работоспособности, и герметичности каждого запорно-пускового устройства ЗПУ. 2. Все используемые материалы и комплектующие, должны быть новыми и ранее не использованными. 3. Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации в течение всего периода производства работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантии качества на огнетушители после перезаправки. | Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 12 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки оказания услуг сторонами. | Согласие с требованием | - | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.