ОКПД 2: 27.32.13.110

Место поставки: Новосибирская область, г. Новосибирск, Новосибирская ГЭС

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка, код материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Бирка кабельная У134 | mt-134-bs | шт. | 270 |
|  | Бирка кабельная У136 | mt-136-t | шт. | 1023 |
|  | Кабель FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) | FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) | п.м | 20 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | п.м | 214 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4,0 | ВВГнг(А)-LS 3х4,0 | п.м | 90 |
|  | Кабель ДПО-П-08-У-(2х4)-2кН | ДПО-П-08-У-(2х4)-2кН | п.м | 249,4 |
|  | Кабель КИПвЭВ 4х2х0,78 | КИПвЭВ 4х2х0,78 | п.м | 35 |
|  | Кабельный наконечник для провода 1,0 мм2 | НШВИ 1,0-12 | шт. | 528 |
|  | Кабельный наконечник для провода 2,5 мм2 | НШВИ 2,5-12 | шт. | 166 |
|  | Кабельный наконечник для провода 4,0 мм2 | НШВИ 4,0-12 | шт. | 6 |
|  | Клипса для крепления трубы гофрированной ø 16-32 мм с шурупом и дюбелем | 3002 D | шт. | 1510 |
|  | Кронштейн для мачты телескопический 500-800 мм | 90854 | шт. | 8 |
|  | Коннектор RJ-45 неэкранированный, 8P8C, Cat.5E (упаковка 10 шт.) | TRC-PLUG-5EUTP-10 | шт. | 4 |
|  | Металлорукав в ПВХ оболочке с протяжкой Р3-ЦПнг-LS 25 (50 м) | Р3-ЦП-НГ-25 | п.м | 362 |
|  | Муфта вводная для металлорукава ВМ-25 (РКн-25 (1")) | PR08.3778 | шт. | 2 |
|  | Наконечник 6-6-4-М-Т2 | CLC6-6-4G80T2 | шт. | 6 |
|  | Патч-корд F/UTP 4x2, RJ45, Cat.5e, LSZH, 1,5 м | RN5EFU4515WH | шт. | 1 |
|  | Патч-корд оптический SM 9/125 мкм дуплексный LC/LC 2 м | RNPC9DLULU2 | шт. | 1 |
|  | Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 | ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6 | п.м | 15 |
|  | Пена монтажная огнестойкая | PA611721F2 | л | 6 |
|  | R - Резистор 120 Ом 0.5 Вт +/-5% | 11520 | шт. | 4 |
|  | Труба гофрированная DN17 с протяжкой стойкая к УФ излучению (50 м) | 85069 | п.м | 40 |
|  | Труба гофрированная полипропиленовая (синяя) ø20 мм | 25307SR | п.м | 164 |
|  | Трубка термоусадочная клеевая 40/13 | ТТК 40/13 | п.м | 90,2 |
|  | Хомут нейлоновый 2,6х200 мм | 11520 | шт. | 998 |

Таблица 1.2 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Объем поставляемых материалов | Объем, номенклатура и количество поставляемых материалов должно соответствовать Таблице №1.1 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Требования к безопасности | Поставка материалов должны соответствовать ВППБ 01-02-95 РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Новосибирская область, г. Новосибирск, Новосибирская ГЭС |
|  | Требования к маркировке и упаковке | Материалы должны быть промаркированы и упакованы в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок. |
|  |  | Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта КС-11 между Заказчиком и Покупателем Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие материалов |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | Поставляемые материалы должны сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для монтажа, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей материалов передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; руководства по эксплуатации (при наличии); упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Поставка материалов должна осуществляться в соответствии, но не ограничиваясь: | - ВППБ 01-02-95 РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий", - Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», - СНиП 12-03. Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-03. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - К работам персонала подрядных организаций осуществляется в строгом соответствии с приказом ПАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г.; - Межотраслевым правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; - Требований ФЗ "Об охране окружающей среды от 10.01.2002 N 7-ФЗ (в действующей редакции)"; - ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (в действующей редакции). |