Утверждаю

Руководитель департамента безопасности МР ДВ

____________А.Ю. Цыганков

«___» _____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по централизованной охране объектов ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России" с применением технических средств охраны

Владивосток, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ | Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН |
| 2. | ГБР | Группы быстрого реагирования – это мобильные группы, оснащенные огнестрельным оружием, средствами связи, средствами индивидуальной защиты, имеющие в распоряжении служебный автомобиль, которые при поступлении сигнала тревоги осуществляют срочный выезд по полученному сигналу и предпринимают необходимые действия |
| 3. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 4. | Заказчик, Общество, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» |
| 5. | Имущество | Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 6. | Инструкция пользователя | Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТСО |
| 7. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 8. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 9. | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 10. | КХО | Комната хранения оружия |
| 11. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 12. | Охраняемый объект, Объект | Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 13. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество |
| 14. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора |
| 15. | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 16. | РХИ | Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему |
| 17. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 18. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 19. | СЦН | Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН |
| 20. | ТЗ | Техническое задание |
| 21. | Услуги | Оказание услуг по централизованной охране объектов ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России» с применением технических средств охраны |
| 22. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи УФПС Приморского края |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по централизованной охране объектов ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России" с применением технических средств охраны.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением систем (-ы) централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных угроз.

Использование в целях обеспечения централизованной охраны КТСО, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи, в том числе:

1) система охранной, пожарной и тревожной сигнализации – для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и/ или вызова группы быстрого реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций;

2) система тревожной сигнализации – для вызова группы быстрого реагирования на Охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала и посетителей, а также причинен материальный ущерб;

3) подсистема передачи информации – для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных каналами передачи информации.

4) подсистема пультовая – для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео- и другой информации, сформированной на Охраняемом(-ых) объекте(-ах) и принятой от подсистем(-ы)
объектовых(-ой), подсистем(-ы) передачи информации.

5) средство активной защиты – для психологического и/ или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к Охраняемому объекту или предмету охраны (металлический ящик, сейф, постамат и т.д.).

- Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края посредством СЦН.

- Задачи: обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края с организацией оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах, а также о возникновении криминальных угроз Обществу.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг – с даты подписания договора.

Окончание оказания Услуг – в течение 36 месяцев с даты подписания договора.

- Место оказания Услуг – в соответствии с Перечнем охраняемых объектов почтовой связи ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края Общества (приложение № 1 к ТЗ).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением СЦН в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз установлены с учетом положений ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения (Переиздание) и ГОСТ Р 55017-2021 Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации.

- Централизованная охрана Объектов предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) оказание услуги охраны Имущества, находящегося на Объектах Заказчика (согласно приложению № 1 к ТЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием средств оперативной радио- и телефонной связи, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде;

2) осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края Общества установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием КТСО;

3) реализация комплекса мероприятий по созданию системы оповещения представителей Заказчика и групп быстрого реагирования Исполнителя при поступлении сигнала «Тревога» путем передачи данных:

| Определение нештатной ситуации | Порядок реализации мероприятий | Максимальное время выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Поступление на ПЦО сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Объект, извещение о нападении) | Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога», диспетчер передает сообщение на мобильный телефон ГБР Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность Имущества Общества. Сообщение должно содержать адрес Объекта, с которого поступил сигнал «Тревога» | 1 минута |

4) оповещение уполномоченных представителей Заказчика из числа сотрудников ОПС, ответственных за сохранность материальных ценностей  о фактах несанкционированного проникновения на Объект;

5) организация и осуществление экстренных выездов групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в течение времени, необходимого для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия на Охраняемом объекте;

6) обеспечение прибытия ГБР на Охраняемый объект в максимально короткий срок по максимально короткому маршруту не более 15 (пятнадцати) минут с момента поступления на ПЦО сигнала «Тревога» для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия.

- В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Объектов (в том числе Имущества) ГБР формируется из сотрудников, имеющих:

- свидетельство о присвоении квалификации частного охранника 6 (шестого) разряда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199;

- разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- ГБР при прибытии на Объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 и ГОСТ Р 59044-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования.

Наличие у сотрудников (экипажа ГБР), осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- Исполнителю необходимо обеспечить получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи (основному и дублирующему) о состоянии объектового оборудования Охраняемых объектов независимо от форм и видов их технического оснащения КТСО с передачей информации по каналам связи.

- Исполнителю необходимо обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования Охраняемых объектов ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края Общества на ПЦО Исполнителя, по следующему перечню причин поступления сигнала:

«Извещение о проникновении» – сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;

«Извещение о нападении» – сообщение о возникновении криминальной или террористической угрозы на Охраняемом объекте, сформированное при приведении в действие КТС.

«Извещение о пожаре» - сообщение, которое формируется после срабатывания пожарного извещателя и оповещающие о том, что на охраняемом объекте произошел пожар.

- Исполнителю необходимо организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования, смонтированного на Охраняемых объектах.

- В случаях проникновения, нападения на Охраняемый объект Исполнителю необходимо обеспечить соответствие действий сотрудников ГБР требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

Исполнитель обязан обеспечивать в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц (представителей) Заказчика к Охраняемому объекту и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

Исполнитель несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику в порядке и размере, установленных договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности», «Положением о лицензировании частной охранной деятельности», «Правилами ведения реестра лицензий на осуществление частной охранной деятельности и предоставления сведений из него», «Правилами уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников)»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»);

- Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;

- ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения.

- Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:

1) подключение Объекта к ПЦО:

Исполнитель обязан принять, адаптировать и подключить на Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие КТСО, смонтированные на Объектах ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России».

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнителю совместно с Представителем Заказчика необходимо выполнить обследование Объектов, принимаемых под охрану на предмет соответствия обеспеченности Объектов требованиям, предъявляемым к средствам инженерно-технической укрепленности. Результат обследования необходимо оформить актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами до подключения действующих КТСО Заказчика на ПЦО.

Срок подключения объектового оборудования по всем Объектам к мониторинговому центру Исполнителя – в течение 1 (одного) рабочего дня после первичного обследования. Техническое обслуживание и ремонт оконечного объектового оборудования осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет.

Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, указанных в п. 6.1 ТЗ, а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.

2) режим охраны Объекта на ПЦО:

Обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением на Объектах установленного режима доступа и безопасности по не менее чем 2 (двум) каналам связи (основному и дублирующему) с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика.

Обеспечить надлежащий режим охраны имущества на Объектах:

КТС – в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) отделений почтовой связи ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края.

Режим работы системы охранно-пожарной сигнализации:

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- в рабочие дни – с момента постановки до момента снятия с пульта Исполнителя.

Готовность ГБР к прибытию на Объект в установленные нормативные сроки – круглосуточно.

Готовность к работе КТСО, каналов связи, используемых для наблюдения за Объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих сигналов и сигнала «Тревога») – круглосуточно.

В случае выявления невозможности принять Объект под охрану системами охранной сигнализации Исполнитель обязан оповестить о неисправности организацию, отвечающую за работоспособность охранной сигнализации по телефону и выставить вооруженную физическую охрану Объекта не менее чем из двух охранников, входящих в ГБР, до устранения неисправности охранной сигнализации организацией, отвечающей за ее работоспособность. Также Исполнитель обязан оповестить о невозможности принять Объект под охрану представителя Заказчика.

При использовании телефонных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигнала «Тревога», тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.

Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объектов или помещений ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края Общества после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.

Поставка, монтаж и демонтаж конечного оборудования, техническое обслуживание и ремонт осуществляется за счет исполнителя.

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещений ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края Общества, ранее не находившихся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.

Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.

Заказчик имеет право проверять готовность КТСО на любом Объекте в части:

- готовности охранной, тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его идентификацией;

- времени прохождения тревожного сигнала;

- времени прибытия ГБР.

Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦО об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.

Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (срабатывание средств охранной сигнализации, нарушение целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.

Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана Объектов осуществляется сотрудниками ГБР до его прибытия. Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.

- Требования к безопасности

Не установлены.

- Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).

В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.

По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.

Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании услуг по охране объектов (экстренный выезд ГБР) необходимо наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности с правом оказания охранных услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию) (часть 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992  № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» наличие лицензии не требуется на осуществление охранной деятельности в случае, если оказание услуг по охране объекта обеспечивают органы государственной охраны.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:

1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

2) наличие КХО в соответствии с п. 55 раздела XI постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

3) наличие РХИ у сотрудника Исполнителя в соответствии с п. 52 раздела X постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948:

а) ПЦО (мониторинговый центр),

б) круглосуточный дежурный штат операторов ПЦО и мобильных групп быстрого реагирования (ГБР);

5) наличие транспортных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

6) наличие у осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию сотрудников Исполнителя связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень охраняемых объектов почтовой связи ОСП Владивостокского почтамта УФПС Приморского края Общества | 12 |

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес охраняемого объекта почтовой связи | Тип сигнализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОПС 690001 | г. Владивосток, ул. Пушкинская, д.52 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 2 | ОПС 690002 | г. Владивосток, Океанский пр-т, д.110 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 3 | ОПС 690003 | г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, д.32 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 4 | ОПС 690005 | г. Владивосток, ул. Горная, д.33а | Охранная, пожарная, тревожная |
| 5 | ОПС 690007, ЦВВП | г. Владивосток, ул. Некрасовская, 74 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 6 | ОПС 690011 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д.37 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 7 | ОПС 690012 | г. Владивосток, ул. Кизлярская, д.7 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 8 | ОПС 690013 | г. Владивосток, ул. Каплунова, д.1 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 9 | ОПС 690014, УОПК(Участок оцифровки письменной корреспонденции) | г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.72 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 10 | ОПС 690016 | г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д.4 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 11 | ОПС 690017 | г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.22 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 12 | ОПС 690021 | г. Владивосток, ул. Черемуховая, д.18а | Охранная, пожарная, тревожная |
| 13 | ОПС 690022 | г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д.159б | Охранная, пожарная, тревожная |
| 14 | ОПС 690024 | г. Владивосток, ул. Маковского, д.181 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 15 | ОПС 690025 | г. Владивосток, ул. Успенского, д.112 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 16 | ОПС 690033 | г. Владивосток, ул. Иртышская, д.4 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 17 | ОПС 690035 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д.54 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 18 | ОПС 690037 | г. Владивосток, ул. Юмашева, д.14 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 19 | ОПС 690039 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д.20 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 20 | ОПС 690041 | г. Владивосток, ул. Глинки, д.10 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 21 | ОПС 690048 | г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д.54 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 22 | ОПС 690049 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д.3а | Охранная, пожарная, тревожная |
| 23 | ОПС 690054 | г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д.8 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 24 | ОПС 690059 | г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.72 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 25 | ОПС 690063 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д.22 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 26 | ОПС 690065 | г. Владивосток, ул. Саратовская д.9 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 27 | ОПС 690066 | г. Владивосток, ул. Тунгусская, д.48 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 28 | ОПС 690068 | г. Владивосток, ул. Кирова, д.28 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 29 | ОПС 690069 | г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д.100а | Охранная, пожарная, тревожная |
| 30 | ОПС 690077 | г. Владивосток, ул. Вилкова, д.3 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 31 | ОПС 690078 | г. Владивосток, ул. Хабаровская, д.19 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 32 | ОПС 690080 | г. Владивосток, ул. Космонавтов, д.13 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 33 | ОПС 690087 | г. Владивосток, ул. Котельникова, д.22 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 34 | ОПС 690088 | г. Владивосток, ул. Жигура, д.46 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 35 | ОПС 690089 | г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.24 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 36 | ОПС 690091 | г. Владивосток, ул. Светланская, д.41 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 37 | ОПС 690092 | г. Владивосток, ул. Добровольского, д.45 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 38 | ОПС 690105 | г. Владивосток, ул. Русская, д.65а | Охранная, пожарная, тревожная |
| 39 | ОПС 690106 | г. Владивосток, Партизанский пр-т, д.16 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 40 | ОПС 690108 | п. Емар, ул. Артемовская, д.7а | Охранная, пожарная, тревожная |
| 41 | ОПС 690109 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д.53 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 42 | ОПС 690910 | Трудовое, п. Трудовое, ул. Энгельса, д.3 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 43 | ОПС 690912 | Трудовое-2 п. Трудовое, ул. Лермонтова, д.79/1 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 44 | ОПС 690920 | о. Русский, ул. Экипажная, д.21 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 45 | 690091 Главная Касса Владивостокский почтамт | г. Владивосток, ул. Светланская, д.41 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 46 | 690088 Типография УФПС ПК АО «Почта России» | г. Владивосток, ул. Жигура, д.46 | Охранная, пожарная |
| 47 | 690700 ИВЦ УФПС ПК АО «Почта России» | г. Владивосток, Верхнепортовая, д.2 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 48 | 690014 Склад МТО УФПС ПК АО «Почта России» | г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.72 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 49 | 690013 Участок условных ценностей УФПС ПК АО «Почта России» | г. Владивосток, ул. Шепеткова, д.44 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 50 | 690007 УКД Владивосток УФПС ПК АО «Почта России» | г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.74 | Охранная, тревожная |
| 51 | 692701 Главная касса п. Славянка, Хасанского района, Владивостокский почтамт | п. Славянка, Хасанского района, ул. Молодежная, д.3 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 52 | ОПС 692701 п. Славянка, Хасанского района, Владивостокский почтамт | п. Славянка, Хасанского района, ул. Молодежная, д.3 | Охранная, пожарная, тревожная |
| 53 | ОПС 692171 п. Новопокровка, Дальнереченский почтамт | п. Новопокровка, Красноармейского района, ул. Советская, д.75 | Охранная, пожарная |

При наличии на Объекте только КТС.