«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.14.71.190 Поставка химматериалов  в ассортименте в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

химматериалы

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение в рамках эксплуатационных расходов Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Азот газообразный сорт 1 40л | шт | 11,00 | 20.11.11.140 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Алюминий сернокислый технический порошок | кг | 25,00 | 24.42.21.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Бумага индикаторная полоски для определения рН 0-12 100шт | шт | 3,00 | 20.59.52.192 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Бура (натрий тетраборнокислый) ХЧ | кг | 2,00 | 20.13.62.140 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Отвердитель Л-19 | кг | 1,00 | 20.59.55.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Пенообразователь синтетический AFFF-6(6%) А В | кг | 400,00 | 20.59.52.130 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная ПГС [ГСО 3722-87]: кислород [O2] (4.5%)+азот [N2] (ост.)(об.доля) 4дм3 | шт | 2,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная [ГСО 10597-2015 2 разряд]:[NO] (84ppm)+[N2] | шт | 2,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная [ГСО 10509-2014,1 разряд]:метан[СН4](2.11%)+воздух[Air](ост.)(об.доля) 4дм3 | шт | 8,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 ПГС CO-воздух 20мг/м3 | шт | 2,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная ПГС СО-воздух 100мг/м3 (86ppm) | шт | 2,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10601-2015 1 разряд аргон высший сорт 5л | бал | 1,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10601-2015 2 разряд аргон высший сорт 5л | бал | 1,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая - имитатор природного газа (калорийность) ГСО 10609-2015 (O2, N2, CO2, C2H6, C3H8, I-C4H10, n-C4H10) 5л | шт | 1,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Спрей антикоррозийный Weicon Anti-Seize High-Tech ASW 400 400мл | шт | 15,00 | 20.59.56.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Средство чистящее С-400 10л для обслуживания электрического оборудования | шт | 2,00 | 20.41.44.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Стекло натриевое жидкое плотность 1.40-1.42г/см3 канистра 25л | шт | 52,00 | 20.13.62.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Теплоноситель Dixis-65 20л | шт | 5,00 | 20.16.57.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Хладагент фреон R410А баллон 11.3кг | шт | 18,00 | 20.14.19.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Хладагент фреон R22 | шт | 18,00 | 20.14.19.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Хладагент фреон R134A баллон 13.6кг | шт | 20,00 | 20.14.19.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Хладагент фреон R32 баллон 9.5кг | шт | 20,00 | 20.14.19.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Элегаз повышенной чистоты 99.9% 50кг ТУ 6-02-1249-83 | кг | 10,00 | 20.13.66.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Азот газообразный особой чистоты 1 сорт 99.999% 40л ГОСТ 9293 | шт | 1,00 | 20.11.11.140 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Бумага индикаторная полоски для определения рН 0-12 100шт | шт | 3,00 | 20.59.52.192 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Ингибитор коррозии порошок Эктоскейл 450-2 ТУ 2439-006-24210860-2007 | кг | 500,00 | 20.59.52.193 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 CH4 2.19% воздух 4л | шт | 5,00 | 20.11.12.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Сорбент крошка для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 | кг | 30,00 | 20.13.24.170 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Сорбент лист для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 400х400х20мм | шт | 20,00 | 20.13.24.170 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Сорбент синтетический для сбора нефтепродуктов Мегасорб 0.5-0.55кг/м2 25-50мм | м2 | 2,10 | 20.13.24.170 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Уголь активированный древесный дробленный БАУ-А | кг | 75,00 | 20.14.71.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Уголь активированный S835 Silcarbon | м3 | 2,4 | 20.14.71.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| Итого: |  |  | - 1 259,50 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ЯГРЭС-1 |  |  |  |
|  | Азот газообразный сорт 1 40л | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Алюминий сернокислый технический порошок |  |  |
|  | Бумага индикаторная полоски для определения рН 0-12 100шт |  |  |
|  | Бура (натрий тетраборнокислый) ХЧ |  |  |
|  | Отвердитель Л-19 |  |  |
|  | Пенообразователь синтетический AFFF-6(6%) А В |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная ПГС [ГСО 3722-87]: кислород [O2] (4.5%)+азот [N2] (ост.)(об.доля) 4дм3 |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная [ГСО 10597-2015 2 разряд]:[NO] (84ppm)+[N2] |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная [ГСО 10509-2014,1 разряд]:метан[СН4](2.11%)+воздух[Air](ост.)(об.доля) 4дм3 |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 ПГС CO-воздух 20мг/м3 |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная ПГС СО-воздух 100мг/м3 (86ppm) |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10601-2015 1 разряд аргон высший сорт 5л |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10601-2015 2 разряд аргон высший сорт 5л |  |  |
|  | Смесь газовая - имитатор природного газа (калорийность) ГСО 10609-2015 (O2, N2, CO2, C2H6, C3H8, I-C4H10, n-C4H10) 5л |  |  |
|  | Спрей антикоррозийный Weicon Anti-Seize High-Tech ASW 400 400мл |  |  |
|  | Средство чистящее С-400 10л для обслуживания электрического оборудования | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Стекло натриевое жидкое плотность 1.40-1.42г/см3 канистра 25л |  |  |
|  | Теплоноситель Dixis-65 20л |  |  |
|  | Хладагент фреон R410А баллон 11.3кг |  |  |
|  | Хладагент фреон R22 |  |  |
|  | Хладагент фреон R134A баллон 13.6кг |  |  |
|  | Хладагент фреон R32 баллон 9.5кг |  |  |
|  | Элегаз повышенной чистоты 99.9% 50кг ТУ 6-02-1249-83 |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Азот газообразный особой чистоты 1 сорт 99.999% 40л ГОСТ 9293 | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Бумага индикаторная полоски для определения рН 0-12 100шт |  |  |
|  | Ингибитор коррозии порошок Эктоскейл 450-2 ТУ 2439-006-24210860-2007 |  |  |
|  | Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 CH4 2.19% воздух 4л |  |  |
|  | Сорбент крошка для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 |  |  |
|  | Сорбент лист для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 400х400х20мм |  |  |
|  | Сорбент синтетический для сбора нефтепродуктов Мегасорб 0.5-0.55кг/м2 25-50мм |  |  |
|  | Уголь активированный древесный дробленный БАУ-А |  |  |
|  | Уголь активированный S835 Silcarbon |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): «химматериалы»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «химматериалы»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Азот газообразный сорт 1 40л | ГОСТ 9293-74 | Кол-во газа в баллоне, м3: 5,70. Вместимость баллона, дм3: 40. Азот, %, не менее: 99,999 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Алюминий сернокислый технический порошок |  | Порошок сернокислого алюминия AL 2 (SO 4) 3 (Коагулянт) , применяют в качестве коагулянта при водоподготовке, а также при очистке сточных вод. Гранулированный, технический очищенный, высшего сорта | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Бумага индикаторная полоски для определения рН 0-12 100шт |  | Бумага индикаторная универсальная pH 0-12,0, упаковка 100 полосок | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Бура (натрий тетраборнокислый) ХЧ |  | Бура техническая тетраборат натрия, белая | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Отвердитель Л-19 |  | Внешний вид смеси Жидкость,Соотношение смешивания (по весу) 100:80-85,Прочность на изгиб, МРа 77,8,Удлинение при разрыве, % 5,4,Предел прочности при растяжении, МРа ≥ 60,Удельная ударная вязкость, МПа 2,8,Теплостойкость по Вика, °С 48 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Пенообразователь синтетический AFFF-6(6%) А В |  | Фтopсинтетический пленочный ПО-6АFFF (6%) используется при тушении горючих жидкостей, топлив, сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов на объектах повышенной пожароопасности, формируя на горящей поверхности пленку, препятствуя испарению и окислению горючего (гигантские супертанкеры, новое поколение широкофюзеляжных самолетов и т.п.). Безусловным достоинством ПО-6АFFF является высокая надежность тушения, в частности высокая устойчивость к повторному воспламенению уже потушенной жидкости, находящейся под слоем пены | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Смесь газовая поверочная ПГС [ГСО 3722-87]: кислород [O2] (4.5%)+азот [N2] (ост.)(об.доля) 4дм3 |  | ПГС кислород-азот 4,5% (Баллон 4 л) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Смесь газовая поверочная [ГСО 10597-2015 2 разряд]:[NO] (84ppm)+[N2] |  | ПГС оксид азота-азот 84 ppm ГСО 10597-2015 (баллон 4л) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Смесь газовая поверочная [ГСО 10509-2014,1 разряд]:метан[СН4](2.11%)+воздух[Air](ост.)(об.доля) 4дм3 |  | ПГС метан-воздух 2,11% (Баллон - 4л) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 ПГС CO-воздух 20мг/м3 |  | ПГС СО-воздух 20 мг/м3 ГСО 10599-2015 (Баллон 4л) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Смесь газовая поверочная ПГС СО-воздух 100мг/м3 (86ppm) |  | ПГС СО-воздух 100 мг/м3 (86 ppm) (Баллон 4л) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Смесь газовая поверочная ГСО10601-2015 1 разряд аргон высший сорт 5л |  | 1 баллон: Объемная доля компонентов: Н2=0,0097%; О2=0,196%; N2=0,197%; СО=0,0199%; СН4=0,00487%; СО2=0,0495%; С2Н4=0,00501%; С2Н6=0,00510%; С2Н2=0,00225%; Аr=остальное. Баллоны по 5 л | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Смесь газовая поверочная ГСО10601-2015 2разряд аргон высший сорт 5л |  | 2 баллон: Н2=0,099%; О2=2,99%; N2=2,97%; СО=0,1008%; СН4=0,1017%; СО2=1,011%; С2Н4=0,1017%; С2Н6=0,1020%;С2Н2=0,1009; Ar=остальное. Баллоны по 5 л | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Смесь газовая - имитатор природного газа (калорийность) ГСО 10609-2015 (O2, N2, CO2, C2H6, C3H8, I-C4H10, n-C4H10) 5л |  | Молярная доля компонента: О2=0,0247%; N2=0,574%; СО2=0,0410; С2Н6=4,47%; С3Н8=1,03%; I-С4Н10=0,096%; n-C4H10=0.107%; neo-C5H12=0.00096%; i-C5H12=0.0129%; n-C5H12=0.0089%; C6H14=0.00113%; C7H16=0.00109%; C8H18=0.00105%; C6Н6=0.00114%; C7H8=0.00110%; CH4=93.63% Баллон по 5 л | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Спрей антикоррозийный Weicon Anti-Seize High-Tech ASW 400 400мл |  | Эффективно предотвращает электролитическую коррозию и «прикипание» между металлами. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Средство чистящее С-400 10л для обслуживания электрического оборудования |  | Универсальное диэлектрическое чистящее средство для обслуживания электрического оборудования всех видом и типов распределительных устройств и другого электрооборудования. Диэлектрическая прочность 100кВ/см. Тип С-400. Объем 10 л. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Стекло натриевое жидкое плотность 1.40-1.42г/см3 канистра 25л | ГОСТ 13078-81 | ЖИДКОЕ СТЕКЛО (силикат натрия растворимый). Водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n – материал, уникальный по своим свойствам. Он имеет множество ценных характеристик, которые позволяют использовать данный продукт в самых разных сферах: ГИДРОФОБНОСТЬ, УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ, ОГНЕУПОРНОСТЬ, АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНО, АНТИСТАТИЧНОСТЬ. Способ применения в неразбавленном виде: для склеивания, поклейки обоев, укладки ПВХ-линолеума или ПВХ-плитки, пропитки бумаги, картона, тканей или пористых твёрдых поверхностей, а также для придания блеска: наносить жидкое стекло кистью или валиком. Норма расхода на 1 слой: 0,15-0,3 кг/м². До полного высыхания 48 ч. Во избежание преждевременного затвердевания одномоментно использовать объём на 15-20 минут работы. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Теплоноситель Dixis-65 20л |  | Диапазон рабочих температур (°C) от -65 до +111, Цвет Желтый, Объем (л) 10, Концентрат - Да, Материал поверхности применения - Алюминий, Функция- Для отопления, Вес нетто (кг) 10 , Состав - Этиленгликоль, Способ применения - Для -40 соотношение: 5 объемов концентрата на 1 объем воды; -30: 2 объемов концентрата на 1 объем воды ; -20: 1 объем концентрата на 1 объем воды | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Хладагент фреон R410А баллон 11.3кг |  | Соединение фтора, хлора, углеводородов. В обычном виде это – газообразное вещество, которое отличает слабый запах хлороформа Используется в холодильных установках и климатическом оборудовании | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Хладагент фреон R22 |  | Хладагент R22 Формула CHClF2 — Дифторхлорметан — ГОСТ 8502-93 бесцветный газ со слабым запахом хлороформа, сжиженный под давлением. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Хладагент фреон R134A баллон 13.6кг |  | Хладагент фреон R134A Zenny баллон 13.6кг. Применение: в системах кондиционирования, в промышленных системах охлаждения, в торговом оборудовании в пределах средних температур, домашние холодильные и морозильные камеры. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Хладагент фреон R32 баллон 9.5кг |  | Хладогент Фреон R32 в баллоне 9,5 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Элегаз повышенной чистоты 99.9% 50кг ТУ 6-02-1249-83 |  | Элегаз повышенной чистоты 99.9% 50кг ТУ 6-02-1249-83 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Азот газообразный особой чистоты 1 сорт 99.999% 40л ГОСТ 9293 | 9293-74 | Кол-во газа в баллоне, м3: 5,70, Вместимость баллона, дм3: 40, Азот, %, не менее:: 99,999, ТУ: 9293-74 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Бумага индикаторная полоски для определения рН 0-12 100шт |  | Бумага индикаторная универсальная pH 0-12,0, упаковка 100 полосок | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Ингибитор коррозии порошок Эктоскейл 450-2 ТУ 2439-006-24210860-2007 |  | Внешний вид: порошок светло-серого цвета с бежевым оттенком; Влажность, не более, %: 10; Массовая доля цинка, %: от 12 до 14,5 включительно; Массовая доля основного вещества (по фосфатам), %: от 92 до 97 включительно; рН (в растворе): от 6,8 до 7,5 включительно. Состав: Нитрилотри (метиленфосфонато) цинктетранатриевая соль, [Нитрилотрис (метилен)] трисфосфонат пентанатрия, 1-метил-1Н-1,2,3- триазол Плотность (при 20℃), г/см3: от 1,15 до 1,2 включительно (в растворе); ПДК в ГВС, мг/л не менее 5 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 4 Упаковка: мешки полиэтиленовые для химической продукции закрытые по ГОСТ 17811-78, промаркированные по 20кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 CH4 2.19% воздух 4л |  | ПГС метан-воздух 2,19% ГСО 10599-2015 (баллон 4л) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Сорбент крошка для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 |  | Легкий объемный наполнитель для производства бонов, рукавов, матов, подушек сорбирующих. Выпускается в виде ППУ крошки с упаковкой в мешки около 10 кг. Возможно применение самостоятельно по пятну разлива или внутри бонового ограждения. Сорбционная емкость - не менее 35 г нефтепродукта на 1 г Уремикса-913. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Сорбент лист для сбора нефтепродуктов Уремикс-913 400х400х20мм |  | Поглощает любые нефтепродукты: от отработанных моторных масел, дизельного топлива, гидравлических жидкостей и растительных масел до таких «сложных» субстанций как синтетические масла; Стандартный размер листов — 400x400x20 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Сорбент синтетический для сбора нефтепродуктов Мегасорб 0.5-0.55кг/м2 25-50мм |  | Сорбент "Мегасорб" представляет собой нетканный, волокнистый материал, выполненный в виде полотна, сформированного в единую, объемную гофрированную структуру из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон. При таком способе формирования создаются дополнительные емкие полости, в которые нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Уголь активированный древесный дробленный БАУ-А |  | Активный уголь БАУ-А имеет сильно развитую общую пористость, широкий диапазон пор и значительную величину удельной поглощающей поверхности (700–800 м2 в 1 г угля). Такие характеристики дают возможность эффективного использования углей для очистки жидких сред от широкого спектра примесей (от мелких, соизмеримых с молекулами йода до молекул жиров, масел, нефтепродуктов, хлорорганических соединений и др.). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Уголь активированный S835 Silcarbon |  | Активированный уголь Silcarbon S835 (фракция 0,5-2,5 мм/8х35) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"