	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [28.29.13] Поставка фильтров  для нужд Жигулевского филиала

Лот №     -РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ЖигФ                   
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.29.13 Поставка фильтров для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	
	2
	3
	4
	5

	1
	Фильтр гидравлический PI35006DNDRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	20

	2
	Фильтроэлемент 01NR.630.25G.10.B.P., производитель — INTERNORMEN
	28.29.13.110
	шт
	7

	3
	Фильтроэлемент 1.0120G25-A 00-0-P, производитель — INTERNORMEN
	28.29.13.110
	шт
	2

	4
	Фильтр проходной M22A-F12L-100-NE-SS Parker
	28.29.13.110
	шт
	10

	5
	Фильтроэлемент OMTPR102C25N для фильтра OMTP102 25мкм, производитель — OMT

Group (Италия)
	28.29.13.110
	шт
	9

	6
	Фильтроэлемент тип МС1 ячея 300/250 20мкм нержавеющая сталь. Производитель -

BOLL & KIRCH (BOLLFILTER). Артикул — 1945964
	28.29.13.110
	шт
	9

	7
	Фильтроэлемент PI8211DRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	6


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	ОКПД 2
	Ед. изм
	Кол-во
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	1
	Заявка №1
	С даты подписания договора
	Не позднее 15.01.2027*

	1.1
	Фильтроэлемент PI8211DRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	2
	
	

	
	Заявка №2
	С даты подписания договора
	Не позднее 05.02.2027*

	2.1
	Фильтр гидравлический PI35006DNDRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	2
	
	

	2.2
	Фильтроэлемент 01NR.630.25G.10.B.P., производитель — INTERNORMEN
	28.29.13.110
	шт
	1
	
	

	2.3
	Фильтр проходной M22A-F12L-100-NE-SS Parker
	28.29.13.110
	шт
	1
	
	

	2.4
	Фильтроэлемент OMTPR102C25N для фильтра OMTP102 25мкм, производитель — OMT

Group (Италия)
	28.29.13.110
	шт
	1
	
	

	2.5
	Фильтроэлемент тип МС1 ячея 300/250 20мкм нержавеющая сталь. Производитель -

BOLL & KIRCH (BOLLFILTER). Артикул — 1945964
	28.29.13.110
	шт
	1
	
	

	2.6
	Фильтроэлемент PI8211DRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	2
	
	

	3
	Заявка №3
	С 01.05.2027*
	Не позднее 01.06.2027*

	3.1
	Фильтр гидравлический PI35006DNDRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	18
	
	

	3.2
	Фильтроэлемент 01NR.630.25G.10.B.P., производитель — INTERNORMEN
	28.29.13.110
	шт
	6
	
	

	3.3
	Фильтроэлемент 1.0120G25-A 00-0-P, производитель — INTERNORMEN
	28.29.13.110
	шт
	2
	
	

	3.4
	Фильтр проходной M22A-F12L-100-NE-SS Parker
	28.29.13.110
	шт
	10
	
	

	3.5
	Фильтроэлемент OMTPR102C25N для фильтра OMTP102 25мкм, производитель — OMT

Group (Италия)
	28.29.13.110
	шт
	8
	
	

	3.6
	Фильтроэлемент тип МС1 ячея 300/250 20мкм нержавеющая сталь. Производитель -

BOLL & KIRCH (BOLLFILTER). Артикул — 1945964
	28.29.13.110
	шт
	8
	
	

	3.7
	Фильтроэлемент PI8211DRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	28.29.13.110
	шт
	2
	
	


Поставка осуществляется по заявкам
*Сроки поставки указаны согласно рабочему заданию договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.
2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Фильтр гидравлический PI35006DNDRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	Тип
	Filter element Drg
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-

	
	
	Степень фильтрации
	25мкм
	
	

	
	
	Обозначение
	Pi 35006 DN DRG 25
	
	

	
	
	Производитель
	Mahle или Filtration Group
	
	

	1.2
	Фильтроэлемент 01NR.630.25G.10.B.P., производитель — INTERNORMEN
	Обозначение
	630.25G10.B.P. 
	
	

	
	
	Серия
	01 NR
	
	

	
	
	Производитель
	INTERNORMEN
	
	

	1.3
	Фильтроэлемент 1.0120G25-A 00-0-P, производитель — INTERNORMEN
	Обозначение
	1.0120G25-A 00-0-P
	
	

	
	
	Производитель
	INTERNORMEN
	
	

	1.4


	Фильтр проходной M22A-F12L-100-NE-SS Parker
	Артикул
	M22A-F12L-100-NE-SS 
	
	

	
	
	Производитель
	Parker
	
	

	1.5
	Фильтроэлемент OMTPR102C25N для фильтра OMTP102 25мкм, производитель — OMT

Group (Италия)


	Тип
	OMT
	
	

	
	
	Степень фильтрации
	25 мкм
	
	

	
	
	Обозначение
	OMTPR102C25N
	
	

	
	
	Производитель
	OMT Group (Италия)
	
	

	1.6
	Фильтроэлемент тип МС1 ячея 300/250 20мкм нержавеющая сталь. Производитель -

BOLL & KIRCH (BOLLFILTER). Артикул — 1945964
	Тип
	МС1
	
	

	
	
	Материал
	сталь/алюминий
	
	

	
	
	Фильтрующая ячея
	нержавеющая сталь;

ячея 300/250
	
	

	
	
	Степень фильтрации
	20 мкм
	
	

	
	
	Артикул
	1945964
	
	

	
	
	Производитель
	BOLL & KIRCH
	
	

	1.7
	Фильтроэлемент PI8211DRG25, производитель - Mahle или Filtration Group
	Тип
	Filter element Drg
	
	

	
	
	Степень фильтрации
	25 мкм
	
	

	
	
	Обозначение
	Pi 8211 DRG 25
	
	

	
	
	Производитель
	Mahle или Filtration Group
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40. Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС осуществляется без транзитного груза.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	
	


3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Страница 3 из 6

