ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 33.12.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту генератора ст. №3  Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука

Лот № 0090-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	………………………………................................................	3

1. Общие сведения	…………………………………………..............................................	4

1.1. Наименование выполняемых работ	…...………..………………………………….….	4

1.2. Заказчик…….…...………..……………………………………….………………….	4

1.3. Генподрядчик …………………………………..…………………………..……………….	4

1.4. Цель выполнения работ………………………..…………..………………………..…….	4

1.5. Существующее положение………………..…………..………………………..…….	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	……………..………………………..…….	4

1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора.…………………..………………………..…….	5

2. Требования к выполняемым работам	…………………………………..………..	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.………………………………….	5

2.1.1. Требования к видам выполнения работ.……………...………………………….	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.………...………………………….	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.……………………..………..………….	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.………………………………….	6

2.2. Требования к качеству продукции	……...………………………….…………………	7

Таблица 4. Требования к качеству работ.…………………..……………………….	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	..…..…..…..	18

4. Приложения……………………………………………………………………...…..…..	18

Обозначения и сокращения

| КВГЭС | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ППР | Проект производства работ |
| ГО и ЧС | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| СОТ | Служба охраны труда |

# Общие сведения

#### Наименование выполняемых работ

#### ОКПД2 33.12.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту генератора ст. №3  Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука (далее-Работы).

#### Заказчик

Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго»

#### Генподрядчик

Саяно-Шушенский Филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки.

#### Цель выполнения работ

Исполнение договора подряда:

- ВЗЛ по Лоту № 6501-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст. № 3, 6 Каскада Вилюйских ГЭС» ПАО «Якутскэнерго» от 25.11.25г. заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

#### Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.12.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту генератора ст. №3 Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука | 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго» | Генератор ст. №3 | Условия выполнения работ: - Выполнение работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. - Выполнение работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. - Выполнение работ на действующих предприятиях (на производственных площадках) при наличии в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций - Работа на высоте не более 10 метров. |

- 1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.6.1 Генподрядчик предоставляет Субподрядчику следующие виды ресурсов:

- - Вода (точки подключения водопровода и канализации к действующим сетям на период выполнения работ).

- - Электроэнергия (схему размещения источников электропитания на период выполнения работ).

# Требования к выполняемым работам

#### 2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1 Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту генератора ст. №3 Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |
|  | Этап 1 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт. Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальный СВВ-780/190-32 | В соответствии с разделом №1 ведомости объемов работ № 02-01-03 (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |
|  | Этап 2 |  |  |
| - 1.2.1 | Капитальный ремонт. Вспомогательное оборудование генератора СВВ-780/190-32 | В соответствии с разделом №2 ведомости объемов работ № 02-01-03 (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)* | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.12.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту генератора ст. №3 Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука | 01.05.2026 | 30.09.2026 |

*Примечание:

Срок начала и окончания выполнения работ обусловлен графиком выполнения работ по ВЗЛ указанному в п.1.4

Календарный график выполнения этапов работ согласуется на стадии заключения Договора с Субподрядчиком. Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком может изменить сроки выполнения отдельных видов работ и их очередность без изменения конечного срока выполнения Работ. По письменному согласованию Сторон допускается досрочное выполнение Работ.

#### 2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: ОКПД2 33.12.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту генератора ст. №3  Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 №782н; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 30.03.2023); - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 №753н; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 №835н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 11.12.2020 №884н; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; - Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1026; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения» - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов и оборудования. |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ». - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |
| 1.2.2. | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР на Работы, утверждает его у Генподрядчика и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на утверждение ППР в формате pdf официальным письмом. Генподрядчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР и официальным письмом уведомляет Субподрядчика об утверждении или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на утверждение. ППР на выполнение работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты». |
| 1.2.3. | Требования к организации работ | Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Согласование с Генподрядчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. выполняется Субподрядчиком. |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ поставляются за счет средств Генподрядчика. ### Генподрядчик обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Генподрядчиком за счёт собственных средств. |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. |
| 1.4.2. | Требования к контролю работ | Заказчик и Генподрядчик имеют право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |
| 1.5. | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
| 1.5.1. | Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ | Субподрядчик обязан: - соблюдать , технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; - проживание, питание, доставку оборудования и персонала на объект, а также командировочные расходы организовывать за свой счет. |
| 1.5.2. | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Квалификация персонала должна соответствовать: - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике" - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" Для выполнения работ по техническому перевооружению системы вентиляции плотины СШГЭС руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области: – А1 (общие требования промышленной безопасности); – Г2.3 (Эксплуатация гидроэлектростанций); – В2 (Гидротехнические сооружения объектов энергетики) После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках. |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику: - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом ) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). 3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. 4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. 5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала Генподрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и Генподрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период выполнения работ. |
| 1.6.2. | Требования к промышленной и экологической безопасности | Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Выполнение работ должно соответствовать объему работ (Приложение №1 к настоящим ТТ) |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |
| 2.2.1. | Требования отчётной документации | Субподрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащих оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра). Перечень Актов и протоколов может уточняться Субподрядчиком у Генподрядчика за 10 дней до начала работ. Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года N 229, Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
| 3. | Требования к ответственности Субподрядчика |  |
| 3.1.1. | Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Генподрядчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. |
| 4. | Требования о сроках гарантии |  |
| 4.1.1. | - Требования к срокам и гарантии | - Субподрядчик гарантирует выполнить работы по капитальному ремонту генератора ст. №3 в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. - Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |
| 5.1.1. | - Общие требования | Генподрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика. |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке .

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k+Цоб,

где P – стоимость предложения участника;

N – стоимость работ;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой;

Цоб – цена оборудования, предложенная Участником.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются. Сметная документация предоставляется Генподрядчиком (Приложение №2).

# 4. Приложения

Приложение №1 Ведомость объёмов работ  №02-01-03 «Капитальный ремонт генератора ст.№3 Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука »;

Приложение №2: Сметная документация.