Технические характеристики продукции

Ультразвуковой твердомер Машпроект ТКМ-459М 8127000003

| Диапазон измерения: | -по Роквеллу 20 - 70 HRC -по Бринеллю 100 - 450 HB -по Виккерсу 240 - 940 HV |
| --- | --- |
| Относительная приведенная погрешность: | по Роквеллу 1,5 % по Бринеллю 4,0 % по Виккерсу 3,0 % |
| Емкость памяти | 6000 измерений |
| Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | от 1 мм на плоскости, от 5 мм в глухом отверстии |

Комплект поставки:

Динамический твердомер

Датчик тип "А"

Соединительный кабель

Аккумулятор (заранее установлен в прибор)

Зарядное устройство

Свидетельство о поверке (или отметка в паспорте)

USB-кабель для подключения к ПК

Программное обеспечение для ПК (CD)

Чехол и манжета для закрепления твердомера на руке оператора

Инструкция

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 5 календарных дней