Техническое задание

Выполнение работ по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи Восточно–Кубанского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС Краснодарского края |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 9. | ТЗ | Техническое задание |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи Восточно–Кубанского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение комплекса мероприятий по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов Заказчика.

Целью выполнения работ является выполнение комплекса проверочных работ, направленных на диагностику и устранения неисправностей газоотводного оборудования для недопущения превышении предельно допустимых концентраций газов в воздухе рабочей среды в рабочих помещениях отделений почтовой связи.

Задачей выполнения работ служит обеспечение безопасных условий труда, взрыво- и пожарозащищенности производственных помещений отделений почтовой связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Срок выполнения Работ: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. Количество объектов, подлежащих выполнению работ по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в рамках одной заявки составляет не менее 4 (четырех) шт., не более 12 (двенадцати) шт.

Окончание выполнения Работ: не позднее, чем 15 октября 2026 г.

Срок действия договора составляет 7 (семь) месяцев с даты его заключения.

Место выполнения работ: согласно приложению №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень и объем работ определен Приложением № 2 к Техническому заданию.

При выполнении работ Подрядчик выполняет следующие операции:

- проверка материалов, из которых изготовлены дымовые и вентиляционные каналы на соответствие существующим требованиям Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

- обследование каналов на выявление в них засоров и наличие тяги, исследование расположения дымохода и вентиляционных каналов по соответствующим нормам «Постановление президиума ЦС ВДПО» № 153 от 14.03.2006 г.

- правила производства трубо-печных работ, осмотр оголовка на соответствие требованиям - методических рекомендаций по организации обследования, ремонту и обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в системе ВДПО" (утв. Постановлением ЦС ВДПО от 07.09.2009 N 280), проверка вытяжного вентиляционного канала, обследуется приточная вентиляция (решетка или определенный проход между полом и дверью),  отсутствие в дымовых каналах посторонних предметов, очистка вентиляционных каналов и дымоходов от сажи и посторонних предметов, проверка исправности противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

Выполнение работ должно проходить в соответствии с требованиями:

- Федерального закона N 69-ФЗ от 31.03.1999г.  «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- ГОСТ 34741-2021 Межгосударственный стандарт. «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа.»;

- ГОСТ Р 58095.4-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. "Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация".

- Методических рекомендаций по организации обследования, ремонту и обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в системе ВДПО, утв. Постановлением ЦС ВДПО от 07.09.2009 N 280.

6.2. Условия выполнения работ

Работы должны выполняться на объектах, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию в рабочее время с 8-00 часов до 16-00 часов и в рабочие дни (вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме дней, официально объявленных праздничными. При этом Подрядчик не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты выполнения работ должен оповестить Заказчика о данном намерении любым удобным способом (телефонограмма, электронная почта, мобильная связь).

Заявки направляются Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, не чаще 2 (двух) раз в неделю.

  - Требования к безопасности

Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

  - Условия сдачи-приемки выполненных работ

После окончания работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик любым удобным способом (телефонограмма, электронная почта, мобильная связь) извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения работ обязан передать Заказчику документы, указанные в п. 6.5 технического задания.

Заказчик обязан принять результат выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, и, если работы выполнены в соответствии с условиями технического задания, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных работ по причине несоответствия качества.

  - Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, который должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего технического задания;

- счет – 1 (один) экземпляр;

- счет-фактура - 2 (два) экземпляра;

- Акт периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов на каждый проверенный объект – 1 (один) экземпляр.

Вышеуказанные документы передаются нарочно по адресу: г. Армавир, ул. Мира, д. 24 а, в Участок хозяйственного обслуживания Логачеву В.А., тел. 8-86137-5-00-37.

При наличии обоснованных замечаний к выполненным работам, Подрядчик устраняет данные замечания. В случае не предоставления и (или) предоставления неполного комплекта документов (ненадлежащим образом оформленных документов) Подрядчик обязан устранить данное нарушение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае не устранения данного нарушения Заказчик вправе отказаться от выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или изъянов в течении гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, за свой счёт (расходы на материалы, транспортные расходы).

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | Адресный список объектов по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи Восточно–Кубанского почтамта | 6 |
| Приложение №2 | Перечень и объем работ по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи Восточно–Кубанского почтамта | 8 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Адресный список объектов по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи Восточно–Кубанского почтамта

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Тип используемого (обслуживаемого) оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ст. Отважная, ул.Ворошилова,55/2 | ОПС Отважная | Дровяная печь | 1 |
| 2 | ст. Чернореченская, ул.Советская,39/1 | ОПС Чернореченская | Дровяная печь | 1 |
| 3 | ст. Владимирская, ул.Международная,13 | ОПС Владимирская-2 | Дровяная печь | 1 |
| 4 | х. Соколихин, ул.Молодежная,20 пом. 4 | ОПС Соколихин | Дровяная печь | 1 |
| 5 | пгт. Псебай, пер.Почтовый,2. | ОПС Псебай | Дровяная печь | 2 |
| 6 | пгт. Псебай, ул.Мира,11 пом.2,3,4,6 | ОПС Псебай-2 | Дровяная печь | 1 |
| 7 | ст. Губская, ул.Мира,124 | ОПС Губская | Дровяная печь | 1 |
| 8 | ст. Махошевская, ул.Почтовая,6 | ОПС Махошевская | Дровяная печь | 1 |
| 9 | ст. Переправная, ул.Красная,18 | ОПС Переправная | Дровяная печь | 1 |
| 10 | п. Перевалка, ул. Первомайская, 2б пом. 3-7 | ОПС Перевалка | Дровяная печь | 1 |
| 11 | с. Соленое, ул.Ленина,84а | ОПС Соленое | Дровяная печь | 1 |
| 12 | х. Свободный Мир, ул.Коммунаров,44 | ОПС Свободный Мир | Дровяная печь | 1 |
| 13 | ст. Ярославская, ул.Ленина,102 | ОПС Ярославская | Дровяная печь | 1 |
| 14 | х. Славянский, ул.Дубовая,12 | ОПС Славянский | Дровяная печь | 1 |
| 15 | ст. Николаевская, ул.Победы,5 | ОПС Николаевская | Дровяная печь | 1 |
| 16 | х. Красное Знамя, ул.Коммунаров,16 пом. 10 | ОПС Красное Знамя | Дровяная печь | 1 |
| 17 | п. Маяк, ул. Красная, 25 пом. 1-6 | ОПС Маяк | Дровяная печь | 1 |
| 18 | х. Трактовый, ул. Широкая, 53 | ОПС Трактовый | Дровяная печь | 1 |
| 19 | с. Рудь, ул.Калинина,7 | ОПС Рудь | Дровяная печь | 1 |
| 20 | ст. Косякинская, ул.Ленина,17 пом. 15,16,17,18 | ОПС Косякинская | Дровяная печь | 1 |
| 21 | г. Армавир, Промзона | Контрольно-пропускной пункт | газовый котел | 2 |
| 22 | с. Успенское, ул.Почтовая,37 | ОПС Успенское | газовый котел | 1 |
| 23 | п. Прикубанский, ул.Мира,12 | ОПС Прикубанский | газовый котел | 1 |
| 24 | х. Роте-Фане, ул. Юбилейная, 74 | ОПС Роте-Фане | газовая горелка | 1 |
| 25 | ст. Бесскорбная, ул.Ленина,236 | ОПС Бесскорбная | газовый котел | 1 |
| 26 | ст. Советская, ул.Ленина,284 | ОПС Советская | газовый котел | 1 |
| 27 | г. Новокубанск, ул.Ленина,5 | ОПС Новокубанск | газовый котел | 1 |
| 28 | х. Марьинский, ул.Парковая,19 | ОПС Марьинский | газовая горелка | 1 |
| 29 | г. Новокубанск, ул.Первомайская,167 | ОПС Новокубанск | газовый котел | 2 |
| 30 | ст. Отрадная, ул.Красная,84 | ОПС Отрадная | газовый котел | 2 |
| 31 | п. Садовый, ул.Школьная,13/3 | ОПС Садовый | газовая горелка | 1 |
| 32 | ст. Малотенгинская, ул.Школьная,59 | ОПС Малотенгинская | газовая горелка | 1 |
| 33 | г. Курганинск, ул.Ленина,24 | ОПС Курганинск | газовый котел | 3 |
| 34 | ст. Михайловская, ул.Телеграфная,2 | ОПС Михайловская | газовый котел | 1 |
| 35 | ст. Родниковская.ул.Курганинская,177 | ОПС Родниковская | газовый котел | 1 |
| 36 | г. Курганинск, Вокзал-перрон | ОПС Курганинск | газовый котел | 1 |
| 37 | х. Урмия, ул.Почтовая,35 | ОПС Урмия | газовая горелка | 1 |
| 38 | пгт. Мостовской, ул.Октябрьская,61 | ОПС Мостовской | газовый котел | 2 |
| 39 | ст. Новоалексеевская, ул. Красная, 31 а | ОПС Новоалексеевская | газовый котел | 1 |
| ВСЕГО |  |  |  | 46 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень и объем работ по периодической проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи Восточно–Кубанского почтамта

| № п/п | Перечень и объем работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Периодическая проверка и очистка дымовых каналов | условная единица | 21 |
| 2. | Периодическая проверка и очистка вентиляционных каналов | условная единица | 25 |