ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту фасада здания гаража АТП, расположенного по адресу: 170014, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 43, для нужд УФПС Тверской области.
Тверь
2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» 

АО «Почта России»

	2
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4
	Работы
	Строительно-монтажные работы 

	5
	ИРД
	Исходная рабочая документация

	6
	ЛНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	Локальные нормативные акты Заказчика

	7
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	8
	ТЗ
	Настоящее Техническое задание

	9
	СП (СНиП)
	Свод правил (Строительные нормы и правила)

	1 0
	Единый первичный учётный документ по принятию общего комплекса работ.
	Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 2 к ТЗ)


2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
            Выполнение работ по ремонту фасада здания гаража АТП, расположенного по адресу: 170014, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 43, для нужд УФПС Тверской области.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1   Сведения о СМР при ремонте объектов:
Техническое задание составлено на основании Дефектной ведомости. Сбор дополнительных исходных данных для выполнения СМР на Объекте Подрядчик проводит самостоятельно (при необходимости).
3.2 Сведения о выполняемых работах:
Необходимо выполнить работы по ремонту фасада здания гаража АТП в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1 к ТЗ)
3.3 Место выполнения работ: 
 170014, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 43
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ

4.1 Технические требования при выполнении работ

4.1.1. Общие требования

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сметной документацией. 

Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. 
Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации. 
Возвратные материалы, пригодные для дальнейшего использования, передаются заказчику по акту, а непригодные возвратные материалы сдаются в пункты вторсырья с компенсацией от полученного дохода.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, включая слаботочные системы, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения работ.

По окончании работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику собственными силами и за счет собственных средств.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.    
При организации и проведении Работ Подрядчиком должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
· Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

· СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"
· СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

· СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

· СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;

· СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии: Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85;

· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

· СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
· СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта»
· ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».
· ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия»
· прочие строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные действующим законодательством РФ.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с Дефектной ведомостью и Техническим заданием. 

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствующими строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, иным нормативным документам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия, декларацией о соответствии), техническим паспортом (актом технической годности) в случае установления соответствующих требований в соответствии с действующим законодательством РФ. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. Все изменения применяемых материалов производятся по письменному согласованию с Заказчиком и не должны повлечь за собой ухудшение технических, качественных, эксплуатационных характеристик выполняемых работ

При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не разрабатывается.
7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства РФ в области экологии, в частности:

- Закон РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»

- ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Все виды отходов производства и потребления, при необходимости временного хранения, размещать на территории Объекта в специально отведенных местах.

На строительной площадке предусмотреть место для размещения мусорного контейнера, предназначенного для сбора и дальнейшего вывоза мусора на полигон ТБО.

Подрядчику на территории площадки не допускать сжигания отходов и принять меры по недопустимости их самовозгорания. После наполнения контейнера, отходы вывозить специализированным автотранспортом для последующего захоронения. Факт передачи ТБО фиксировать документально.
8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Начало работ: в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Договора.
Окончание работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.
9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.

Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, графиком выполнения работ, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами Российской Федерации, обеспечить проведение:

- входного контроля поступающих материалов, оборудования, конструкций и изделий;

-
текущего контроля технологических процессов при производстве работ;

- 
приемочного контроля выполнения работ.

Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному договору.

  Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет: 

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества; 

Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае подрядная организация выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора.  

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Комплекс строительно-монтажных работ должен проводиться с учетом функционирования действующего предприятия (Объекта). Режим действующего предприятия учесть при организации ремонтного производства и выполнения производственных процессов. Обеспечить безопасность в местах производства работ; Изменения в графике и последовательности проведения работ должны проводиться с учетом работы действующего предприятия по предварительному согласованию с Заказчиком.
12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. 
14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
Приемка работ осуществляется Приемочной комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.
В целях приемки работ Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы: 

· Акт сдачи-приемки выполненных работ;
· Счет на выполненные работы;
· Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
· Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);
· Акты освидетельствования скрытых Работ;
· Общий журнал работ, оформленный в соответствии с руководящим документом РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». В общий журнал работ вносятся регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения в соответствии с указанием о ведении общего журнала работ. Журнал ведётся производителем работ, осуществляющим строительное производство. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатью Подрядчика; 

Приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их завершения и получения Акта приемки выполненных работ и отчетных документов.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, а также непредставления комплекта исполнительной документации.
  Работа считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией и подписания Акта сдачи приемки работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.
Фотоотчет о ходе проведения работ в количестве 4-6 фотографий предоставляется Подрядчиком каждые 2 (два) дня на согласованные электронные адреса.
Перед началом работ за 1 (один) рабочий день до выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 8-10 штук на согласованные электронные адреса.

15. Требования к форме представляемой информации

 Отчетные документы предоставляются на бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров, заверенные печатью и подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, а также сканированные документы в электронном виде. Акты приемки выполненных дополнительно предоставляются в электронном редактируемом виде.

  Для оперативного реагирования и общения Сторон договором предусмотрены и закреплены адреса электронных почт Сторон.


При производстве работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах АО «Почта России» (Заказчик передает Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора).
16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА 
Ремонтные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», и СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство».

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности, возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться наличием необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецодежде и специальной обуви. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Перед допуском к работам, руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.

Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:

- инструкции по технологии производства строительно-монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.
17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание

	1
	Дефектная ведомость 
	

	2
	Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ
	


Составил: ________________
Проверил: _______________________
	Заказчик:
	ПОДРЯДЧИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.



	___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)




Приложение № 1 к ТЗ
Дефектная ведомость
	№ п/п
	Работы по устранению   выявленных дефектов       
	Ед.  изм.
	Объём
	Планируемые сроки устранения
	Примечание

	Раздел 1. Строительные и монтажные работы
	 
	 

	1
	Установка временных опор под плиты перекрытия
	М2
	126
	 
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки наружных стен из силикатного кирпича
	М3
	15,96
	 
	 

	3
	Монтаж перемычек из уголка 120х120
	т
	0,368
	 
	 

	4
	Монтаж/демонтаж лесов
	М2
	63
	 
	 

	5
	Монтаж отливов из оцинкованной стали (капельник на кровле)
	М.п.
	26
	 
	 

	6
	Ремонт наплавляемой кровли
	М2
	26
	 
	 


	Заказчик:
	ПОДРЯДЧИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.



	___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)


Приложение № 2 к ТЗ
ФОРМА

Акт сдачи-приемки выполненных работ
к Договору __________________

№ _____ от «___» _____________ 20__г. 

	___________
	 «____» __________ 20__ г.


АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ о том, что ПОДРЯДЧИК по Договору № от «__» ____ 20__ г. с _ по __выполнил следующие работы:
	№ п/п
	Наименование Работ (с их подробным описанием)


	Ед. измерения
	Кол-во
	Стоимость Работ, без НДС, руб., коп.
	Ставка НДС (%)
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость работ с НДС, руб., коп.

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


1. Общая стоимость работ составила: ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - ___________ (__________) рублей ___ копеек.
2. Следует к перечислению ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% - ___________ (__________) рублей ___ копеек.
3. Сумма к перечислению за вычетом удержанных сумм ____________ (____________________) руб. ________коп.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
	Заказчик:
	ПОДРЯДЧИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20__ г.



	___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)




