## Лист1
№ п/п	Наименование планируемой к закупке продукции	Единица измерения	Требуемое количество

1	Z-профиль, L=2000 К239ц УТ1,5	шт	2,000
2	Анкер HILTI - HST3 M10x90 30/10	шт	24,000
3	Анкерная шпилька ОКГ АM12-5.8 оцинк.,L=170	шт	108,000
4	Анкерная шпилька ОКГ АM12-5.8 оцинк.,L=190	шт	52,000
5	Анкерная шпилька ОКГ АM16-5.8 оцинк.,L=270	шт	8,000
6	Анкер химический ОКГ ТЕ 500	мл	4 170,000
7	Армакот V500	кг	9,288
8	Армакот V500 за 3 раза (200мкм-расход 0,56 кг/м²)	кг	123,700
9	Армокот V500 за 3 раза (150мкм расход- 0,56 кг/м²)	кг	20,800
10	Брус Б5 Серия 3.407.1-157.1-15	шт	28,000
11	Грунтовка ЭКГ	кг	3,819
12	Держатель маркировочный типа КМ1-У3	шт	1,000
13	Закладная деталь МН1 2309-60-1/2-КЖ	т	0,878
15	Кабель контрольный КИПЭВнг(A)-LS сечением 2x2x0,6 мм2	м	214,200
16	Кабель контрольный КИПЭВнг(A)-LS сечением 8x2x0,6 мм	м	20,400
17	Клеевой анкер по типу HIT-RE 500 V3/330/1, Hilti	шт	36,000
18	Клемма винтовая проходная на сечение 4 мм2 типа ЗН27-4М32Д/ДУ3 тип 2	шт	40,000
19	Компенсатор шинный КША 100х10 Б У2	шт	24,000
20	Консоли сварные из труб, швеллеров, уголков (ч.2309-60-3-КМ)	т	0,739
21	Краска ЭКК-100	кг	9,040
22	Крышка торцевая типа КТ КТ2-У3	шт	1,000
23	Лоток кабельный, В=300, Н=70, L=2000 НЛ30-П1,87 УТ1,5	шт	6,000
24	Лоток Л20.5 Серия 3.407.1-157.1-14	шт	7,000
25	Металлические конструкции под разъединители	т	0,112
26	Металлические конструкции под шинодержатели	т	0,402
27	Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции РЗ-ЦПнг-Ls 32	м	51,500
28	Монтажная марка Мм1 (РД 2309-60-2-КЖ)	т	0,064
29	Монтажные марки	т	0,112
30	Монтажные марки из уголков для крепления подвесов ч.2309-60-5-КМ	т	0,096
31	Монтажные марки М4 (ч.2309-60-3-КМ)	т	0,024
32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для 3-х жильного кабеля на 6 и 10 кВ сечением жил 70...120 мм², в комплекте с болтовыми наконечниками, не поддерживающая горение, с низким газо- и дымовыделением, / КВтпнг-10-LS МКМ	шт	8,000
33	Опорная балка Оп1 (РД 2309-60-2-КЖ)	т	0,548
34	Опорная балка Оп2 (РД 2309-60-2-КЖ)	т	0,167
35	Опорные рамы Рм1; / Опорные рамы Рм2; / Монтажные марки Мм1; / Монтажные марки Мм2; / Монтажные марки Мм3. (ч.2309-60-3-КМ)	т	1,483
36	Опорные рамы Рм3; / Опорные рамы Рм4; / Опорные рамы Ст1; / Опорные рамы Ст2. (ч.2309-60-3-КМ)	т	3,820
37	Плита П20.5 Серия 3.407.1-157.1-15	шт	14,000
38	Подвесы сварные Пм1 (ч.2309-60-3-КМ)	т	0,066
39	Подвесы сварные (Пм1) ч.2309-60-5-КМ	т	0,377
40	Прижим типа КП1-У3	шт	1,000
41	Разъём 15-пиновый DB15F (порт мама) с пластиковым кожухом и клеммной колодкой	шт	2,000
42	Разъём 9-пиновый DB9F (порт мама) с пластиковым кожухом и клеммной колодкой	шт	2,000
43	Сварные стойки чертёж 2309-60-5-КМ	т	0,768
44	Сетчатые панели и калитки (С255)	т	0,421
45	Шина медная ШММ 80х10 ГОСТ 434-78	м	9,000
47	Шинодержатель ШПП-3к, исп.1	шт	18,000
48	Шины алюминиевые АД31Т 100х10	м	57,680
49	Шпилька для химического анкера оц.сталь,M16x220 по типу HAS-U 5.8, Hilti	шт	36,000
50	Изолятор проходной ИПЛ-35-I-1 УХЛ 2 в комплекте с обкладками для внутреннего окна	шт	12,000
51	Трубка прессованная алюминевая АД31Т с наружным диаметром 100мм и толщиной стенки 10мм	м	12,000
52	ШОСК-20-1-Г100-2 УХЛ1	шт	30,000

1	Автоматический выключатель 3-полюсный 1А характеристика С	шт	2,000
2	Автоматический выключатель 3-полюсный на 10А с характеристикой С	шт	1,000
3	Логометр щитового исполнения УП 41-Е	шт	2,000
4	Реле промежуточное типа РП30НМ-004	шт	5,000
5	Трансформатор тока типа ТОЛ-НТЗ-10-13А - 0,2SFs5/0,2SFs5/10PR15/10PR20 - 10/10/30/30-600/5 40кА УХЛ2	компл.	6,000
6	Шкаф промежуточных зажимов навесной на 120 зажимов габаритами 1000x600x270 мм (ВхШхГ) типа ШЗВ-120М-У1	шт	2,000