Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» _______________ Д.А. Анищенко «_____»______________ 2026г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» _________________ А.А. Колдунов «_____»______________ 2026г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2э_67_46

на поставку роутеров, антенн

для филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.Н. Дубенцов «___»______________ 2026 г. СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела телекоммуникаций и связи департамента РиЭАСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.А. Стёпин «___»______________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» ____________ А.В. Зеров «___» __________ 2026г. |
| --- | --- |

2026г.

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Требования к оборудованию и материалам	3

4.	Гарантийные обязательства	3

5.	Условия и требования к поставке	3

6.	Правила приёмки оборудования и материалов	4

Приложение	5

- Общие данные

Данный документ создан с целью оптимального выбора поставщика оборудования ТК, далее – Оборудование, для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Техническое задание определяет требования к Оборудованию. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться до подписания Договора на поставку Оборудования.

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку роутеров, антенн для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Заказчик: ПАО «Россети Центр», 119017, г. Москва, улица Ордынка М., дом. 15.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», 214019, г. Смоленск,

ул. Тенишевой, д.33.

Основная цель: поставка роутеров, антенн для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало поставки: с момента заключения договора.

Окончание поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Требования к оборудованию и материалам

Закупаемое оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными, иметь количество и состав согласно Приложения.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- оборудование должно быть сертифицировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

Поставляемое оборудование должно быть включено в Единый реестр российской промышленной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719).

- оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года к поставляемой продукции в рамках данного ТЗ указаны в Приложении.

- допускается поставка эквивалентов с функциональными техническими характеристиками не менее указанных в Приложении к настоящему техническому заданию.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

- Условия и требования к поставке

Все поставляемое оборудование и материалы должны быть в неповрежденной заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Одновременно с поставкой оборудования и материалов Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов:

•	счет на оплату товара;

•	универсальный передаточный документ (УПД);

•	гарантийный талон на каждую единицу оборудования.

Одновременно с поставкой оборудования и материалов Поставщик обязан представить Заказчику копии документов, заверенные владельцем:

•	сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемую продукцию (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии).

•	сертификат соответствия или декларацию о соответствии системы сертификации Минкомсвязи России на поставляемую продукцию (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии).

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования и материалов

Все поставляемое оборудование и материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении оборудования и материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает оборудование и материалы без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Оборудование и материалы считаются поставленными надлежащим образом и принятыми с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки оборудования и материалов по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Ведущий специалист отдела контроллинга ИТ и ТК | Гончаров Ю.В. |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК | Царегородцев А.Г. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | Худшев А.В. |  | . |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | Начальник службы экплуатации СДТУ и ИТ | Ласьков А.М. |  |  |

Приложение

к техническому заданию № 2э_67_46

Перечень оборудования и материалов

|  |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (полное указание типа, размеров) | Технические характеристики | Коли-чество | Единицы измерения | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | Антенна Wi-Fi/4G/3G/GSM Teleofis RC40 или эквивалент | Рабочий диапазон частот: 800-960 МГц, 1700-2700 МГц; Коэффициент усиления в диапазоне GSM 900/1800 – не менее 10 dB; Коэффициент усиления в диапазоне UMTS (3G) – не менее 5,5 dB; Коэффициент усиления в диапазоне WiMax/LTE (4G) – не менее 5,5 dB; КСВ: <1,5:1; Волновое сопротивление (номинал): 50 Ом; Поляризация: вертикальная; Макс. входная мощность: 20 Вт; Разъём: SMA-male; Высота антенны: 290 мм (+/- 3%); Тип крепления: магнитное основание; Кабель: RG58 A/U, длина 3 м. (+/- 3%). | 6 | шт | 26.30.40.110 | Ограничение |
|  | Роутер iRZ RL21 (с блоком питания) или эквивалент | Роутер: Тип установки: На DIN-рейку Режимы работы: Коммутатор, 4G роутер Стандарты связи: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSPA+ (3G), LTE FDD/TDD (4G) Интерфейсы: - 4x 8P8C - Ethernet 10/100 Мбит/с - Microfit4 - разъем питания - Внешний COM-порт, который может использоваться для сбора данных или для управления оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения по интерфейсам RS232 и CAN (требуется конвертер интерфейсов) - Разрывной клеммный коннектор: Сбор данных или управление оборудованием средствами дополнительного программного обеспечения через интерфейс RS485 - 7 GPIO с настраиваемой конфигурацией - 2 x SMA-разъем GSM-антенны - 2 х слот SIM-карты - Слот карты MicroSD - Кнопка сброса настроек Процессор: MIPS 24KEc, 580 Mhz Оперативная память (RAM): 64 Мб Внутренняя память: 16 Мб. Блок питания: Разъём MicroFit-4; Входное напряжение: 90–264В; Входная частота: (47/63 Гц); Входной ток: не более 800 мА; Выходное напряжение (номинал): 12В; Максимальный выходной ток: не менее 2000 мА; Пульсация выходного сигнала: не более 150 мВ; Допустимая влажность: 40–93%; Рабочая температура: не более +40°С; Защиты от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания. | 3 | шт | 26.30.11.129 | Ограничение |
|  | Антенна 3G/4G (LTE) DS-4G1SMAM1.5M-1SFTS9-1 или эквивалент | Тип по диапазону излучения: многодиапазонная; Частотный диапазон: 900-2700 МГц; Импеданс (сопротивление): номинал 50 Ом; Поляризация: вертикальная; Максимальная входная мощность: 50 Вт; Коэффициент стоячей волны по напряжению VSWR, 1 к: 2.54 Тип кабеля: RG58; Длина кабеля: не менее 5м; Коннектор, тип: SMA MALE/TS9; Размеры: 605 х 10 х 98 мм (+/- 3%); Вес: 0,21 кг (+/- 3%). | 4 | шт | 26.30.40.110 | Ограничение |