Технические требования.

ОКПД2 -33.12.11.000 Оказание услуг по сервисному обслуживанию установки ПАЭС-2500 МДЭС п.Депутатский Янских ЭС.

Лот №73401-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование объекта, место выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень Объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПАЭС | Передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция |
| МДЭС | Модульная дизельная электростанция |

Наименование объекта, место выполнения работ

«Сервисное обслуживание ПАЭС-2500 МДЭС п. Депутатский»

- Таблица 1. Перечень Объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МДЭС п. Депутатский | Республика Саха (Якутия) п. Депутатский | ПАЭС-2500 |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1: МДЭС п. Депутатский |  |  |  |
|  | Комплексная оценка технического состояния оборудования | Шт. | 1 |
|  | Диагностика двигателя АИ-20 | Шт. | 1 |
|  | Замена расходных материалов (масло СМ-4,5, электрощетки (ЭГ-71, ЭГ-4, МГС-7), фильтры(РПГ,КТА), фильтроэлементы МФ-20, свечи СПН) | Шт. | 1 |
|  | Центровка двигателя АИ-20 с генератором | Шт. | 1 |
|  | Проверка, наладка технологических защит ПАЭС-2500 | Шт. | 1 |
|  | Проверка рабочих параметров на соответствие согласно инструкции по эксплуатации ПАЭС-2500 | Шт. | 1 |
|  | Устранение выявленных неисправностей | Шт. | 1 |
|  | Комплексное тестирование ПАЭС-2500 под нагрузкой на всех режимах | Шт. | 1 |
|  | Выдача актов технического состояния, рекомендаций, заключения на каждую ПАЭС-2500 в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах | Шт. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1: МДЭС п. Депутатский |  |  |  |
| 1. | Комплексная оценка технического состояния оборудования | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 2. | Диагностика двигателя АИ-20 | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 3. | Замена расходных материалов (масло СМ-4,5, электрощетки (ЭГ-71, ЭГ-4, МГС-7), фильтры(РПГ,КТА), фильтроэлементы МФ-20, свечи СПН) | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 4. | Центровка двигателя АИ-20 с генератором | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 5. | Проверка, наладка технологических защит ПАЭС-2500 | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 6. | Проверка рабочих параметров на соответствие согласно инструкции по эксплуатации ПАЭС-2500 | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 7. | Устранение выявленных неисправностей | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 8. | Комплексное тестирование ПАЭС-2500 под нагрузкой на всех режимах | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |
| 9. | Выдача актов технического состояния, рекомендаций, заключения на каждую ПАЭС-2500 в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах | С момента заключения договора | Не позднее 30 каледарных дней с момента заключения договора |

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа:  Сервисное обслуживание ПАЭС-2500 МДЭС п. Депутатский

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передвижная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 МДЭС п. Депутатский, эксплуатируются на дизельном топливе. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выполнение диагностических (сервисных) работ будет выполняться на действующей дизельной электростанции п.Депутатский Усть-Янского района. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Необходимое диагностическое оборудование и специальный инструмент для проведения сервисного обслуживания предоставляются Подрядчиком. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Минимальный состав бригады – не менее двух человек. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Командировочный расходы (дорога, проживание, питание) входит в стоимость Договора. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оплате работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оплата выполненных работ по условиям договора. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к персоналу подрядной организации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ. Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала. Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент). Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении диагностических (сервисных) работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к выполнению работ. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса диагностических работ. После выполнения комплекса диагностических работ заполняются технические документы диагностики (осмотра) ПАЭС-2500, в котором описываются основные неисправности и рекомендации к их устранению, либо комплекс профилактических мероприятий для минимизации наступления поломки. В перечень технических документов входит дефектовочная ведомость, экспертное заключение, акты технического состояния, акты выполненных работ, перечень рекомендуемых ремонтных работ, список необходимых запасных частей и подробные отчёты о работе оборудования. |  | Согласие с требованием |  |  |