Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.129 по поверке анемометров подъемных сооружений (козловых кранов филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС») для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск в 2027 году

Лот № ________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………………..	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………4

1.3.	Цель оказания услуг ………………………………………………………………………………………….	4

1.4.	Существующее положение …………………………………………………………………………………..	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ……………………………………………………………………………………………………………...	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера…………………………………………………………….	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг ………………………………………………………………………………...6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	14

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| ОПО | - опасный производственный объект |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| НПА | - нормативные правовые акты |
| ОРД | - организационно-распорядительный документ |
| ПС | - подъемные сооружения |

#### Наименование закупаемой продукции/услуги

«ОКПД2 71.12.40.129 по поверке анемометров подъемных сооружений (козловых кранов филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС») для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск в 2027 году».

#### Цель оказания услуг

Целью проведения поверки анемометров является обеспечение контроля за точностными характеристиками измерителей скорости воздушного потока.

#### Существующее положение

Филиал эксплуатирует ОПО, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы. Козловые краны оснащены анемометрами. В соответствии с рекомендациями изготовителей анемометры следует подвергать регулярной поверке с периодичностью не реже 1 раза в год.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование средства измерения | Наименование, тип СИ по Федеральному информационному фонду в области обеспечения средств измерения, номер ГРСИ | Кол-во | Мест проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анемометр козловых кранов АСЦ -3 | Метрологические услуги / Анемометры сигнальные цифровые / АСЦ-3 (№ 46026-10) | 7 | Аккредитованная метрологическая лаборатория |

1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Снятие и установку, а также доставку и вывоз средств измерений до аккредитованной метрологической лаборатории Исполнителя Филиал осуществляет своими силами и за свой счет.

Выполняемая в аккредитованной метрологической лаборатории поверка анемометров включает следующие этапы:

- внешний осмотр с проверкой комплектности и маркировки, установление отсутствия грубых механических повреждений, загрязнений, влияющих на работоспособность прибора;

- опробование и контроль работоспособности анемометра;

- проверка диапазона и определение основной абсолютной погрешности при измерении скорости воздушного потока.

Лаборатория исполнителя должна быть оснащена необходимым оборудованием для качественного проведения метрологического обслуживания измерителей скорости воздуха. Поверка анемометров выполняется в стационарных условиях с использованием образцового аэрометрического стенда – аэродинамической установки (стенда). Примечание: при поверке могут применяться средства измерений других типов и марок с характеристиками не хуже аэродинамической установки (стенда).

При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить применение персоналом сертифицированных средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру оказываемых услуг, а также соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера

Все работы, предусмотренные настоящими ТТ, должны проводиться Исполнителем по Методике поверки, рекомендованной изготовителем средств измерений (МП 255-0149-2010).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Поверка средств измерений |  |  | 71.12.40.129 |
|  | Анемометр козловых кранов АСЦ -3 | шт. | 7 |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг (в т.ч. предоставления результатов Заказчику) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поверка средств измерений |  |  |  |
| 1.1. | Анемометры козловых кранов АСЦ -3 | С даты заключения договора | Не позднее 31.12.2027 |  |

Общий срок: с даты заключения договора и по 31.12.2026.

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ЭПБ.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм, правил, требований НТД | При оказании услуг исполнитель обязан руководствоваться и исполнять требования следующих НПА и НТД: - настоящие технические требования; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в действующей редакции); - Приказ Росстандарта от 25.11.2019 № 2815 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока»; - иные нормативные документов, устанавливающих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующие на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. | Согласие с требованием | - - | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Способ оказания услуг | Услуги оказываются на территории Исполнителя. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Прием и выдача средств измерений (анемометров) осуществляются с оформлением акта приема-передачи. Предоставляемые Заказчиком Исполнителю средства измерения (анемометры) должны иметь буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерения (анемометры). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию, инструментам и материалам | Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно. Применяемые при оказании услуг инструменты и оборудование должны обслуживаться, ремонтироваться, проверяться, испытываться и проходить техническое освидетельствование в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя квалифицированным персоналом Исполнителя. Поверка анемометров должна проводиться в стационарных условиях с использованием аэродинамической установки (стенда). Примечание: при поверке могут применяться средства измерений других типов и марок с характеристиками не хуже аэродинамической установки (стенда). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя | К проведению поверки допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и право проведения поверки средств измерений скорости воздушного потока, а также изучившие методику поверки. Персонал исполнителя должен иметь удостоверения о повышении квалификации по программам «Поверка и калибровка средств измерений» (в зависимости от характера выполняемых работ). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, опубликованными в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений – ФИФ ОЕИ (ФГИС «Аршин» https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/). | Согласие с требованием | - - | - |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Любая информация, полученная Исполнителем при оказании услуг, не относится к категории общедоступной и является конфиденциальной. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка результатов оказания услуг | Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты возврата средств измерений (анемометров) информирует специалиста по промышленной безопасности Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск посредством телефонного звонка на т. +7(927)023-74-63 или направления электронного сообщения на адрес электронной почты: SugakDS@rushydro.ru. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Исполнителем заказчику по результатам оказанных услуг | Передача Исполнителем документов по результатам оказания услуг не предусмотрена. | - | - - | - - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг | Наличие у Исполнителя лаборатории, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений | - | Предоставление сведений о номере в реестре аккредитованных лиц, выполняющих работы и(или) оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений. | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ответственность и гарантии исполнителя за результат оказания услуг | При выявлении замечаний к содержанию результатов оказания услуг, в т.ч. со стороны надзорных и контролирующих инстанций, Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить Заказчику исправленный вариант документации в течение 3 лет с даты утверждения документа, являющегося результатом оказания услуги. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям | Исполнитель не вправе привлекать к оказанию услуг по договору соисполнителя. | Согласие с требованием | - - | - - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение (дополнительные документы по ценообразованию к нему не прикладываются).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

# Приложения

Приложение 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение № 1

к техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по

ценообразованию

Стоимость услуг определяется в соответствии с действующими Тарифами на оказание услуг в области обеспечения единства измерений , размещенными в общем доступе на официальном сайте Исполнителя или договорными ценами согласно протоколу согласования договорной цены.