Технические требования на выполнение работ

Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОвиК, ВК) по объекту: «Реконструкция золошлакоотвала «Зеленая балка», оборотной системы водоснабжения и системы гидрозолоудаления СП Партизанская ГРЭС

Лот №____________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	6

2.1. Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:	6

2.2. Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:	6

2.3. Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:	6

2.4. Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.4.1.	Требования к видам и объемам работ	7

2.4.2.	Требования к срокам выполнения работ	8

2.5. Требования к качеству работ	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Приложения	23

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| ТЭС | Тепловая электростанция |
| ГОСТ | Государственные стандарты РФ |
| СП | Свод правил |
| СанПиН | Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы |
| ЦММ | Цифровая модель местности |
| ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ПД | Проектная документация |
| ТЗ | Техническое задание |
| СС | Сети связи |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ПГРЭС | Партизанская ГРЭС |

  - Наименование закупаемой продукции

Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОвиК, ВК) по объекту: «Реконструкция золошлакоотвала «Зеленая балка», оборотной системы водоснабжения и системы гидрозолоудаления СП Партизанская ГРЭС».

  - Цель выполнения работ

Разработка рабочей документации по объекту: «Реконструкция золошлакоотвала «Зеленая балка», оборотной системы водоснабжения и системы гидрозолоудаления СП Партизанская ГРЭС» выполняется в части:

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- Сети связи;

- Ведомости объёмов работ к каждому подразделу;

в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз.

  - Существующее положение

Состав объектов производственного назначения, входящих в систему гидрозолошлакоудаления Партизанской ГРЭС:

- Багерная насосная станция второго подъема (БНС-1)

- Багерная насосная станция второго подъема (БНС-2)

- Подача пульпы на золошлакоотвал предусматривается двумя ступенями багерных насосов. БНС-2 располагается на расстоянии 1,3 км от площадки ГРЭС на отм. 112,5 м.

Трубопроводы ГЗУ 1-ой очереди:

- Три трубопровода ∅ 377х12, Вст4 сп5 ГОСТ 8732-78

- Рабочее давление: Рраб. (изб.) = 12,0 кг/см2

- Давление гидроиспытания: Рисп=13,5 кг/см2

Трубопроводы ОВ  1-ой очереди:

- Два трубопровода ∅ 426х9, Вст3 сп5 ГОСТ 10704-91

- Рабочее давление: Рраб. (изб.) = 9,0 кг/см2

- Давление гидроиспытания: Рисп=10,5 кг/см2

- Протяженность 3,168 км.

- Выход золошлаковых отходов (первая очередь) 28,8 т/ч (13,5 м3/ч).

Уровень ответственности – повышенный (КС-3).

Нормативная сейсмичность участка трассы ГЗУ и БНС-2 по картам ОСР-2015 составляет: по карте А – 6 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов.

Класс ГТС – I.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Партизанская ГРЭС | Приморский край, г. Партизанск, в районе промышленной площадки Партизанской ГРЭС. | Капитальные сооружения Партизанской ГРЭС |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов рабочей документации:

- Отчёты о проведённых инженерных изысканиях;

- Отчёты о проведённых обследованиях изысканиях;

- Технические условия на подключение к сетям;

- Планировки и чертежи;

- Разработанная и согласованная проектная документация.

Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора.

  - Иные требования и сведения общего характера

Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при согласовании рабочей документации с Генеральным Заказчиком.

Требования к продукции

  - Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:

- Всё электротехническое оборудование должно иметь возможность удалённого управления с ЦПУ Партизанской ГРЭС;

- Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);

- В рамках комплектов рабочей документации Исполнитель разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

- Рабочая документация должна соответствовать проектной документации.

  - Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию» https://docs.cntd.ru/document/902087949

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788797.pdf

- СанПиН 2.2.4.548-96 Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851474.htm

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» https://docs.cntd.ru/document/901729631

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к рабочей и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf

- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» https://docs.cntd.ru/document/573500115

  - Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию» https://docs.cntd.ru/document/902087949

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к рабочей и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b4f/SP-14.13330.2018-na-registr-Rosstandart_pages_deleted.pdf

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Условная единица | 1 |
|  | Сети связи | Условная единица | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | С даты, следующей за датой заключения Договора | 21.07.2026 г. |
|  | Сети связи | С даты, следующей за датой заключения Договора | 21.07.2026 г. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОвиК, ВК) по объекту: «Реконструкция золошлакоотвала «Зеленая балка», оборотной системы водоснабжения и системы гидрозолоудаления СП Партизанская ГРЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | - Всё электротехническое оборудование должно иметь возможность интеграции в верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами Партизанской ГРЭС с возможностью. удалённого управления; - Всё электротехническое оборудование должно иметь возможность удалённого управления с ЦПУ Партизанской ГРЭС; - Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный); - В рамках комплектов рабочей документации Исполнитель разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Сети связи | - Всё электротехническое оборудование должно иметь возможность интеграции в верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами Партизанской ГРЭС с возможностью. удалённого управления; - Всё электротехническое оборудование должно иметь возможность удалённого управления с ЦПУ Партизанской ГРЭС; - Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный); - В рамках комплектов рабочей документации Исполнитель разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Требования к разрабатываемым комплектам рабочей документации |  |
| 1.2.3. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | - Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию» Отчётную документацию оформить в соответствии с: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 1.2.4. | Сети святи | - Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию» Отчётную документацию оформить в соответствии с: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Требования к обеспечению контроля качества при разработке разделов рабочей документации | Нормоконтроль осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 НОРМОКОНТРОЛЬ РАБОЧЕЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Состав и оглавление раздела ПД должен соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию» Оформление разделов ПД должно соответствовать: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. Представить также исходные форматы материалов: - графический материал –dwg; - текстовый материал – doc, xls. |
|  | Сети святи | Состав и оглавление раздела ПД должен соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию» Оформление разделов ПД должно соответствовать: - ГОСТ Р 21.101-2020 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок приемки | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Оформление документации | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к рабочей и рабочей документации |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Ответственность и гарантии подрядчика | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Экспертиза рабочей документации | Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при прохождении государственной экспертизы рабочей документации до получения положительного заключения. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Не требуется |  |