## NH-001UAC-FF-0001-TL-01 Трубопр
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 14. Республика Саха (Якутия) | [11 empty] | 14. Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2
Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС I ЭТАП | [19 empty] | Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС I ЭТАП
(наименование стройки)
Кабельная трасса от кабельной галереи до ГК№2 | [20 empty] | Кабельная трасса от кабельной галереи до ГК№2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № NH-001UAC-FF-0001-TL-01
Трубопроводы пожаротушения | [21 empty] | Трубопроводы пожаротушения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | NH-001UAC-FF-0001-DC-00
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года (01.01.2000) | [19 empty] | III квартал 2022 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 37074.47 | (2642,34) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 37074.47 | (2642,34) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1884.34 | (30,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2834.65 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1028.44 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Наружная сеть | [23 empty] | Раздел 1. Наружная сеть
1 | ФЕР22-01-011-09 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 2.3398; 6: 1; 7: 2.3398 | [11 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
|  | Объем=(2450-41-10-17-8-11,6-15,41-7,22)/1000 | [23 empty] | Объем=(2450-41-10-17-8-11,6-15,41-7,22)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6365.25; 10: 14893.22; 11: 62.64; 12: 932911.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20144.54; 10: 47133.59; 11: 17.98; 12: 847461.95 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2282.34; 10: 5340.15; 11: 62.64; 12: 334507 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3702.67; 10: 8663.4; 11: 11.42; 12: 98936.03 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 615; 7: 1438.9586 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 173.38; 7: 405.6693 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30212.46; 10: 70690.21; 12: 1879309.28 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20233.37; 12: 1267418.3 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 25633.66 |  | 1605692.24 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14972.69; 12: 937889.54 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111296.56; 12: 4422891.06 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР22-01-011-09 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.11023; 6: 1; 7: 0.11023 | [11 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
|  | Объем=(41+10+17+8+11,6+15,41+7,22)/1000 | [23 empty] | Объем=(41+10+17+8+11,6+15,41+7,22)/1000
| Прил.22.1 п.3.1 | Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [28 empty] | Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6365.25; 9: 1.1; 10: 771.81; 11: 62.64; 12: 48346.18 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20144.54; 10: 2220.53; 11: 17.98; 12: 39925.13 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2282.34; 10: 251.58; 11: 62.64; 12: 15758.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3702.67; 10: 408.15; 11: 11.42; 12: 4661.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 615; 6: 1.1; 7: 74.5706 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 173.38; 7: 19.1117 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30212.46; 10: 3400.49; 12: 92932.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1023.39; 12: 64105.15 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 1296.53 |  | 81214.81 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 757.31; 12: 47437.81 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5454.33; 12: 221585 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-23.3.03.02-0184 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм |  |  | м | 2459.8 | 1 | 2459.8 | 775.67 |  | 1907993.07 | 11.42 | 21789280.86 | [11 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм
|  | Объем=2349,12908+110,67092 | [23 empty] | Объем=2349,12908+110,67092
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1907993.07; 12: 21789280.86 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты |  |  | т | 3.185 | 1 | 3.185 | 11498 |  | 36621.13 | 11.42 | 418213.3 | [11 empty] | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
|  | Объем=13*245/1000 | [23 empty] | Объем=13*245/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36621.13; 12: 418213.3 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов |  |  | т | 0.0558 | 1 | 0.0558 | 8559.5 |  | 477.62 | 11.42 | 5454.42 | [11 empty] | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
|  | Объем=18,6*3/1000 | [23 empty] | Объем=18,6*3/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 477.62; 12: 5454.42 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
|  | Объем=2/1000 | [23 empty] | Объем=2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2618.55; 10: 5.24; 11: 62.64; 12: 328.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1736.8; 10: 3.47; 11: 17.98; 12: 62.39 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.69; 10: 0.43; 11: 62.64; 12: 26.94 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 447.72; 10: 0.9; 11: 11.42; 12: 10.28 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 7: 0.506 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.97; 7: 0.03394 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4803.07; 10: 9.61; 12: 400.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 355.17 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 7.18 |  | 449.96 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.2; 12: 262.83 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.99; 12: 1113.69 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-23.3.03.02-0030 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 2.008 | 1 | 2.008 | 41.88 |  | 84.1 | 11.42 | 960.42 | [11 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.1; 12: 960.42 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
|  | Объем=2/1000 | [23 empty] | Объем=2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2618.55; 10: 5.24; 11: 62.64; 12: 328.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1736.8; 10: 3.47; 11: 17.98; 12: 62.39 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.69; 10: 0.43; 11: 62.64; 12: 26.94 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 447.72; 10: 0.9; 11: 11.42; 12: 10.28 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 7: 0.506 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.97; 7: 0.03394 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4803.07; 10: 9.61; 12: 400.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 355.17 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 7.18 |  | 449.96 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.2; 12: 262.83 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.99; 12: 1113.69 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-23.3.03.02-0019 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | м | 2.008 | 1 | 2.008 | 21.96 |  | 44.1 | 11.42 | 503.62 | [11 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.1; 12: 503.62 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 5: 7.7762; 6: 1; 7: 7.7762 | [11 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=(92*75+6*37,5+2*55,2+9*55,2+2*22)/1000 | [23 empty] | Объем=(92*75+6*37,5+2*55,2+9*55,2+2*22)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 10: 12737.34; 11: 62.64; 12: 797866.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 10: 78580.37; 11: 17.98; 12: 1412875.05 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 10: 7881.8; 11: 62.64; 12: 493715.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 47166.07; 11: 11.42; 12: 538636.52 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 7: 1148.5447 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 7: 578.3938 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 138483.78; 12: 2749378.55 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20619.14; 12: 1291582.93 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 26122.39 |  | 1636306.41 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15258.16; 12: 955771.37 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179864.33; 12: 5341456.33 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -7.7762 | 1 | -7.7762 | 5500 |  | -42769.1 | 11.42 | -488423.12 | [11 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -42769.1; 12: -488423.12 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-23.8.04.12-0144 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1968.35 |  | 3936.7 | 11.42 | 44957.11 | [11 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3936.7; 12: 44957.11 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-23.8.04.12-0086 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 2993.61 |  | 26942.49 | 11.42 | 307683.24 | [11 empty] | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26942.49; 12: 307683.24 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-23.8.04.08-0127 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 505.14 |  | 1010.28 | 11.42 | 11537.4 | [11 empty] | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1010.28; 12: 11537.4 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-23.8.03.12-0101 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм |  |  | т | 7.125 | 1 | 7.125 | 19459.37 |  | 138648.01 | 11.42 | 1583360.27 | [11 empty] | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм
|  | Объем=(92*75+6*37,5)/1000 | [23 empty] | Объем=(92*75+6*37,5)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138648.01; 12: 1583360.27 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.1565; 6: 1; 7: 0.1565 | [11 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(4*20+9*8,5)/1000 | [23 empty] | Объем=(4*20+9*8,5)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 10: 542.72; 11: 62.64; 12: 33995.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 10: 1951.88; 11: 17.98; 12: 35094.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 10: 198.26; 11: 62.64; 12: 12419.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 993.49; 11: 11.42; 12: 11345.66 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 7: 48.9376 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 7: 14.7298 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 3488.09; 12: 80436.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 740.98; 12: 46414.99 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 938.75 |  | 58803.15 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 548.33; 12: 34347.09 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4975.17; 12: 173586.68 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.1565 | 1 | -0.1565 | 5500 |  | -860.75 | 11.42 | -9829.77 | [11 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -860.75; 12: -9829.77 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-23.8.04.08-0101 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-108х5 мм |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 266.12 |  | 2395.08 | 11.42 | 27351.81 | [11 empty] | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-108х5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2395.08; 12: 27351.81 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-23.8.03.12-0101 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм |  |  | т | 0.08 | 1 | 0.08 | 19459.37 |  | 1556.75 | 11.42 | 17778.09 | [11 empty] | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм
|  | Объем=4*20/1000 | [23 empty] | Объем=4*20/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1556.75; 12: 17778.09 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР22-03-006-09 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.11; 10: 116.22; 11: 62.64; 12: 7280.02 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 165.45; 10: 330.9; 11: 17.98; 12: 5949.58 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.51; 10: 35.02; 11: 62.64; 12: 2193.65 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.15; 10: 122.3; 11: 11.42; 12: 1396.67 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.33; 7: 12.66 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 7: 2.6 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.71; 10: 569.42; 12: 14626.27 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.24; 12: 9473.67 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 191.61 |  | 12002.19 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 111.92; 12: 7010.52 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 872.95; 12: 33638.98 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-18.1.02.02-0078 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28933.05 |  | 57866.1 | 11.42 | 660830.86 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57866.1; 12: 660830.86 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР22-03-014-09 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм
|  | Объем=2*2 | [23 empty] | Объем=2*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.94; 10: 119.76; 11: 62.64; 12: 7501.77 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 227.72; 10: 910.88; 11: 17.98; 12: 16377.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.05; 10: 92.2; 11: 62.64; 12: 5775.41 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.3; 10: 65.2; 11: 11.42; 12: 744.58 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 7: 10.8 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 6.84 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 273.96; 10: 1095.84; 12: 24623.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 211.96; 12: 13277.18 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 268.53 |  | 16820.86 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 156.85; 12: 9825.11 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1521.22; 12: 51269.94 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-23.8.03.11-0015 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм |  |  | компл | 4 | 1 | 4 | 1112.5 |  | 4450 | 11.42 | 50819 | [11 empty] | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4450; 12: 50819 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [11 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.7; 10: 48.5; 11: 62.64; 12: 3038.04 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.3; 10: 6.5; 11: 11.42; 12: 74.23 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 5.35 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11; 10: 55; 12: 3112.27 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.5; 12: 3038.04 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 61.44 |  | 3848.89 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 35.89; 12: 2248.15 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.33; 12: 9209.31 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-18.1.09.05-0077 | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 465.22 |  | 2326.1 | 11.42 | 26564.06 | [11 empty] | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2326.1; 12: 26564.06 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.52; 10: 50.08; 11: 62.64; 12: 3137.01 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.89; 10: 7.56; 11: 11.42; 12: 86.34 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 7: 5.52 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.41; 10: 57.64; 12: 3223.35 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.08; 12: 3137.01 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 63.45 |  | 3974.28 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 37.06; 12: 2321.39 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.15; 12: 9519.02 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-18.1.09.05-0080 | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 736.85 |  | 2947.4 | 11.42 | 33659.31 | [11 empty] | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2947.4; 12: 33659.31 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [11 empty] | Установка: гидрантов пожарных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.52; 10: 139.68; 11: 62.64; 12: 8749.56 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.28; 10: 38.52; 11: 17.98; 12: 692.59 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.62; 10: 5.58; 11: 62.64; 12: 349.53 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1191.31; 10: 10721.79; 11: 11.42; 12: 122442.84 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.82; 7: 16.38 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.45 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1211.11; 10: 10899.99; 12: 131884.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.26; 12: 9099.09 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 123 | 1.03 | 126.69 |  |  | 184.03 |  | 11527.64 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 107.49; 12: 6733.33 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11191.51; 12: 150145.96 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-18.3.01.01-0013 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 49.35 |  | 888.3 | 11.42 | 10144.39 | [11 empty] | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 888.3; 12: 10144.39 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР13-03-004-14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 |  |  | 4: 100 м2; 5: 29; 6: 1; 7: 29 | [11 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140
|  | Объем=2900 / 100 | [23 empty] | Объем=2900 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.49; 10: 652.21; 11: 62.64; 12: 40854.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 267.38; 11: 17.98; 12: 4807.49 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 6.38; 11: 62.64; 12: 399.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1178.25; 10: 34169.25; 11: 11.42; 12: 390212.84 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.48; 7: 71.92 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.58 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1209.96; 10: 35088.84; 12: 435874.76 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 658.59; 12: 41254.07 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.27,28 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 99 | 1.03 | 101.97 |  |  | 671.56 |  | 42066.78 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 335.88; 12: 21039.58 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36096.28; 12: 498981.12 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная |  |  | т | -0.435 | 1 | -0.435 | 75000 |  | -32625 | 11.42 | -372577.5 | [11 empty] | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -32625; 12: -372577.5 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-14.4.01.09-0001 | Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 |  |  | кг | 1305 | 1 | 1305 | 128.88 |  | 168188.4 | 11.42 | 1920711.53 | [11 empty] | Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168188.4; 12: 1920711.53 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-01.7.10.13-0051 | Разбавитель № 2 |  |  | кг | 130.5 | 1 | 130.5 | 81.18 |  | 10593.99 | 11.42 | 120983.37 | [11 empty] | Разбавитель № 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10593.99; 12: 120983.37 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2554563.29; 12: 31576166.73 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 30082.02; 12: 1884337.73 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 131440.99; 12: 2363308.99 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13811.83; 12: 865173.04 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2393040.28; 12: 27328520.01 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2642339.58; 12: 37074473.45 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30082.02; 12: 1884337.73 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 131440.99; 12: 2363308.99 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13811.83; 12: 865173.04 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2393040.28; 12: 27328520.01 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55446.31; 12: 3473157.17 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32329.98; 12: 2025149.55 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 43893.85; 12: 2749510.77 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 55446.31; 12: 3473157.17 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 32329.98; 12: 2025149.55 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2642339.58; 12: 37074473.45 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Овсянникова О.А.) | [21 empty] | (Овсянникова О.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (Турченко К.В.) | [22 empty] | (Турченко К.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.