Технические требования

ОКПД2 [24.44.24.120] Поставка шинных компенсаторов

для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 [24.44.24.120] Поставка шинных компенсаторов для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Компенсатор шинный медный (ч. РЧ 49.00 СБ; РЧ 49.01; РЧ 49.02) | 24.44.24.120 | шт. | 16 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Компенсатор шинный медный (ч. РЧ 49.00 СБ; РЧ 49.01; РЧ 49.02) | шт. | 10 | С даты подписания договора | Не позднее 01.06.2027* |
| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Компенсатор шинный медный (ч. РЧ 49.00 СБ; РЧ 49.01; РЧ 49.02) | шт. | 6 | С даты подписания договора | Не позднее 16.08.2027* |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. Срок поставки по каждой Заявке указывается в Заявке Покупателя, конечный срок поставки - не позднее 16.08.2027 г

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка шинных компенсаторов для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1. | Компенсатор шинный медный (ч. РЧ 49.00 СБ; РЧ 49.01; РЧ 49.02) | Материал | медь М1т ГОСТ 434-78 | ГОСТ 434-78 ГОСТ 14771-76 |  |  |
|  |  | Конструкционные размеры | в соответствии с чертежами РЧ 49.00 СБ; РЧ 49.01; РЧ 49.02 (приложения 2, 3, 4 к ТТ) |  |  |  |
|  |  | Способ соединения составных частей | аргонодуговая сварка ГОСТ 14771-76 |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевской ГЭС |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 2.4. | Упаковка | 4 ящика деревянных глухих (4 компенсатора в ящик), бумага оберточная парафинированная БП-3-35 или аналог. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. - иные документы, предусотренные п 3.3 Договора |  |  |  |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Срок гарантии: 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4