|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»- «Тамбовэнерго» __________________ /И.А. Седанов/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _________________ 2026г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сохранению целостности ВОЛС,

размещенных на линиях электропередачи филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

- Общие положения.

  - Выполнение работ производится в полном соответствии с Договором.

  - Выполнение работ производится на территории Тамбовской области

- Основание для выполнения работ:

- Потребность проведения работ по демонтажу и монтажу ВОЛС, размещенных на линиях электропередачи филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при проведении работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, переустройству ВЛ.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Основные виды выполняемых работ:

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Подвес ВОЛС на ЛЭП напряжением свыше 10 кВ до 35 кВ (включительно) |  |  |
| 1 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью до 24 волокон | м |
| 2 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 25 - 32 волокон | м |
| 3 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 33 - 48 волокон | м |
| 4 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 49-64 волокон | м |
| 5 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью более 64 волокон | м |
| 6 | Демонтаж оптического кабеля любой емкости | м |
| Подвес ВОЛС на ЛЭП напряжением свыше 35 кВ |  |  |
| 7 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью до 24 волокон | м |
| 8 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 25 - 32 волокон | м |
| 9 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 33 - 48 волокон | м |
| 10 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 49-64 волокон | м |
| 11 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью более 64 волокон | м |
| 12 | Монтаж оптического кабеля грозотроса (ОКГТ) без учета материалов | м |
| 13 | Демонтаж оптического кабеля грозотроса (ОКГТ) | м |
| Подвес ВОЛС на опорах ВЛ низшего класса напряжений - до 10кВ (включительно) |  |  |
| 14 | Подвеска кабеля по опорам емкостью до 24 волокон | м |
| 15 | Подвеска кабеля по опорам емкостью 25 - 32 волокон | м |
| 16 | Подвеска кабеля по опорам емкостью 33 - 48 волокон | м |
| 17 | Подвеска кабеля по опорам емкостью 49-64 волокон | м |
| 18 | Подвеска кабеля по опорам емкостью более 64 | м |
| 19 | Демонтаж оптического кабеля любой емкости | м |
| 20 | Монтаж/Демонтаж муфты-бокса в теле столба/мачты (ОДН/АМС). | шт |

- Требуемые сроки выполнения работ.

начало – с момента получения заявки от Заказчика;

окончание – не позднее 31.12.2026 г.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Объем выполненных работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения.

  - Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика

  - Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности персоналом Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

  - Приемку работ осуществляет заказчик.

- Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 42.22.12.121 | Не применяется |

Начальник департамента развития услуг

и сервисов взаимодействия с клиентами						А.А. Демин