ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Химанализ фильтрационных вод для определения выщелачивания бетона и цемента в основании и береговых примыканий плотин Дагестанского филиала

Лот 9-НИР-2026-ДФ

г. Каспийск, 2025г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Наименование и место расположения функционального заказчика

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к этапам и срокам выполнения работ	4

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 2. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

5.	Приложения	9

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НИР | научно-исследовательские работы |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ТТ | технические требования |
| ОП | обособленное подразделение |
| СП | свод правил |

1.2. Наименование услуг

Химанализ фильтрационных вод для определения выщелачивания бетона и цемента в основании и береговых примыканий плотин Дагестанского филиала.

1.3.	Наименование и место расположения функционального заказчика

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск,

ул. Халилова 5.

- Требования к услугам

  - Требования к этапам и срокам выполнения работ

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общий срок работы/ предоставление технического отчета | Следующий день с даты заключения договора | Отчет за 2026 год не позднее 20.11.2026; Отчет за 2027 год не позднее 20.11.2027. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ: Химанализ фильтрационных вод для определения выщелачивания бетона и цемента в основании и береговых примыканий плотин Дагестанского филиала.

| № | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к качеству продукции |  |  |  |  |
|  | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  |  |  |  |
|  | Требование к наименованию | Химанализ фильтрационных вод для определения выщелачивания бетона и цемента в основании и береговых примыканий плотин Дагестанского филиала | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к области применения |  |  |  |  |
| 2.1. | Требование к области применения | Результаты анализов представляются в виде протоколов количественного химического анализа. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту |  |  |  |  |
| 3.1. | Цель разработки | Проведение химического анализа фильтрационных вод для оценки влияния химических и биохимических процессов на безопасное состояние сооружений и определения степени выщелачивания бетона в зоне основания и береговых примыканий, а также в НБ плотин Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Гоцатлинская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Чиркейская ГЭС, Ирганайская ГЭС, Гунибская ГЭС, Гергебильская ГЭС, Чирюртских ГЭС-1, 2 и Гельбахская ГЭС). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к задачам исследования: | Оценка влияния химических и биохимических процессов на безопасное состояние сооружений. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Основной ожидаемый эффект | Получение оценки агрессивности природных вод к бетону и к металлическим конструкциям. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к учету сведений о потребности |  |  |  |  |
| 4.1. | Требование к потребности | Услуги должны быть выполнены в соответствии с СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ", СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I", ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация". ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Краткое описание характера работ |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - выполнить сбор и анализ проектной и исполнительной документации и эксплуатационной документации; - разработать и согласовать с Заказчиком программу обследования в которую должны войти: - визуальное обследование мест отбора проб; - отбор проб (весной и осенью); - выполнение химического анализа проб; - составление технического отчета | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Основные требуемые параметры |  |  |  |  |
| 6.1. | Требования к выполнению работы | нет |  |  |  |
| 7. | Требования к патентоспособности, перечень результатов интеллектуальной деятельности |  |  |  |  |
| 7.1. | Требование к патентным исследованиям | нет |  |  |  |
| 8. | Требования к этапам разработки |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Подготовительный: Составление программы выполнения работ (далее Программа). Сбор и анализ исходной информации: проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Выполнение предварительного (визуального) обследования мест проведения работ (подземные штольни и галереи плотин, ВБ и НБ гидроузлов, места проявления фильтрационных вод). В Программе должен быть установлен порядок определения мест расположения и количества источников фильтрации. Определение мест отбора проб воды для химического анализа. | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2. |  | Основной: Отбор проб на химические исследования. Выполнение химического анализа проб воды, с геодезической привязкой точек фильтрации. Получение данных для детальной оценки состояния сооружений. | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3 |  | Заключительный: Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта. - Выполнение сокращенного химического анализа фильтрационной воды по контрольным точкам в подземных штольнях и галереях, в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», а также в НБ плотин. | Согласие с требованием |  |  |
| 9. | Требования к результату работы и форме его предоставления |  |  |  |  |
| 9.1 | По первому этапу | Согласовать с Заказчиком программу выполнения услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2. | По второму этапу | Отбор проб провести в 2 периода: весной и осенью. Отбор проб произвести в количестве, указанном в таблице: №; ГЭС; Количество проб весной; Количество проб осенью; За год. 1; Чиркейская ГЭС; 22; 22; 44. 2; Миатлинская ГЭС; 21; 21; 42. 3; Чирюртская ГЭС-1; 8; 8; 16. 4; Гельбахская ГЭС; 1; 1; 2. 5; Ирганайская ГЭС; 11; 11; 22. 6; Гоцатлинская ГЭС; 5; 5; 10. 7; Гунибская ГЭС; 5; 5; 10. 8; Гергебильская ГЭС; 5; 5; 10. Итого весной; 78. Итого осенью; 78. Всего за год; 156. Лабораторные исследования необходимо проводить в сертифицированной лаборатории | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3. | По 3 этапу | Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта. По результатам выполненного химического анализа фильтрационных вод выполнить оценку степени агрессивности воды по отношению к бетону марки W4, W8 СП 28.13330.2017 и металлическим конструкциям СП 28.13330.2017 согласно СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 “Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ” и СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозий». |  |  |  |
| 9.4. | Требования к форме предоставления результата | Результатом оказания услуг является представление Заказчику окончательного технического отчета по отдельности за каждый год с 2026 по 2027 годы об оказанной услуге содержащий: - Согласованную с заказчиком программу оказания услуг; - Обзорные схемы с указанием точек отбора проб; - Протокола лабораторных исследований; - Оценки агрессивности природных вод к бетону; - Оценка агрессивности природных вод к металлическим конструкциям. Технические отчеты за каждый год представлять на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах *. dwg, *. vsd/x, *.doc/x ,*xls/x. | Согласие с требованием |  |  |
| 10. | Прочие требования к продукции |  |  |  |  |
| 10.1. | Требование к участнику | Наличие у Участника закупки опыта на проведение химического анализа фильтрационных вод при этом Участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объёме, не менее 40% от НМЦ за последние 5 (пять) лет. Соответствие указанному требованию подтверждается путём предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных договоров», приведённой в Документации о закупке. При необходимости Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …», указанные в Приложениях № 1 Технических требований.

- Приложения

Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

[Приложение № 1 к ТТ]

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).

- Сметы или расчеты на НИР/НИОКР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР/НИОКР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР/НИОКР, затраты организации, расположенной в

районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР/НИОКР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР/НИОКР определяются отдельными расчетами в

соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей

- графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на НИР/НИОКР.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от _______________________________(Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР/НИОКР_____________________________________________________ _________________________________________________________________ Наименование подрядной организации_________________________________ _________________________________________________________________ Наименование организации заказчика Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/ Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/

Образец 3п

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________Ф.И.О. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР/НИОКР_____________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ Наименование организации заказчика Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:__________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР/НИОКР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 3.1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР/НИОКР_______________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 4

к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.