УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера –
начальник УПБиПК
_____________  Р.А. Бакланов
«____»__________ 2026 г.

Техническое задание 

 Проведение услуг по проведению лабораторного анализа воздуха рабочей зоны и воды
1. Наименование оказываемых услуг.

Проведение услуг по проведению лабораторного анализа воздуха рабочей зоны и сточной воды для филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».
2. Объем оказания услуг

Место проведения работ и исследуемые показатели указаны в приложении №1           к техническому заданию.

3. Сроки оказания услуг:
01.06.2026 – 30.11.2026
4. Виды работ
- проведение лабораторных исследований воздуха рабочей зоны, атмосферного воздух;
- проведение лабораторных исследований сточной воды;

- проведение лабораторных исследований подземных вод
- проведение исследований физических факторов в санитарно-защитной зоне на подстанциях.
5. Требования к организации

- лабораторные работы должны проводиться в аккредитованной, в установленном порядке, лаборатории;
- виды исследований, приведенные в настоящем техническом задании, должны содержаться в области аккредитации лаборатории;
- аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) и область аккредитации на показатели должны действовать на весь период оказания услуг;
- лаборатория должна иметь квалифицированных специалистов, имеющие право проведения лабораторного анализа воды и воздуха.
6. Срок и условия оплаты: 

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком после фактического выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.

7. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

8. Иные требования:

- расходы по транспортировке проб от объекта до места проведения анализов должны быть учтены Исполнителем и входить в стоимость работ (коммерческое предложение);
- каждая проба должна быть оформлена отдельным протоколом;
- исполнитель обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки оказанных услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные в претензии Заказчика.

Меры по предоставлению национального режима, основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: ОКПД2 – 74.90.13.000 – не применяется
Руководитель СОТ УПБиПК                                                                   Преображенский Д.И.
Приложение 1
к техническому заданию

Место проведения работ и исследуемые показатели
Анализа воздуха
	№
	Наименование работ (услуг)
	Место выбросов в атмосферный воздух
	Местонахождение
	Коли​чество

	1
	Шум
	1.Аккумуляторная: подзарядка аккумуляторов
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	
	
	2. Гараж: точильно-шлифовальный станок
	
	1

	
	
	3. Гараж: сварочный пост
	
	1

	2
	Искусственная освещенность
	1.Аккумуляторная: подзарядка аккумуляторов
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	
	
	2. Гараж: точильно-шлифовальный станок, 
	
	1

	
	
	3. Гараж: сварочный пост 
	
	1

	
	
	4. Химическая лаборатория: лабораторный стол
	
	1

	3
	Влажность, температура, скорость движения воздуха
	1.Аккумуляторная: подзарядка аккумуляторов
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	
	
	2. Гараж: точильно-шлифовальный станок, 
	
	1

	
	
	3. Гараж: сварочный пост 
	
	1

	
	
	4. Химическая лаборатория: лабораторный стол
	
	1

	4
	Исследование воздуха рабочей зоны на содержание ртути
	Склад
	Ковровский участок , г.Ковров, ул.Свердлова, 78
	1

	5
	Исследование атмосферного воздуха на содержание пыли
	Пром. площадка, 50 метров на север от источника выброса
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78 
	1

	6
	Исследование атмосферного воздуха на содержание азота диоксид
	
	
	1

	7
	Исследование атмосферного воздуха на содержание  свинец
	
	
	1

	8
	Исследование атмосферного воздуха на содержание углерода оксид
	
	
	1

	9
	Исследование атмосферного воздуха на содержание азота диоксид
	Пром. площадка 
	Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, д.2
	1

	10
	Исследование атмосферного воздуха на содержание свинца
	
	
	1

	11
	Исследование воздуха рабочей зоны на содержание  серной кислоты
	Аккумуляторная, подзарядка аккумуляторов, 
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	12
	Исследование воздуха рабочей зоны на содержание минерального масла
	Химическая лаборатория, определение температуры вспышки трансформаторного масла
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	13
	Исследование воздуха рабочей зоны на содержание  пыли
	Механический участок, заточной станок, заточка инструмента
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	14
	Напряженность электромагнитного поля
	Служба подстанции: рабочее место оператора у стенда
	г.Ковров, ул.Свердлова, д.78
	1

	 
	выезд специалиста
	
	
	1

	 
	транспортные расходы 
	
	
	80 км

	15
	Исследование воздуха рабочей зоны на содержание ртути
	Склад – металлический фургон
	Владимирский участок, г.Владимир,  ул.Б.Нижегородская, 91
	1

	 
	Исследование промышленных выбросов на содержание масла минерального
	Лаборатория, вытяжные шкафы № 1,2
	
	1

	 
	выезд специалиста
	
	 
	1

	 
	транспортные расходы 
	 
	 
	10км

	16
	Исследование промышленных выбросов на содержание пыли древесной
	Деревообрабатывающий участок (столярный станок и циклон)
	г.Гусь-Хрустальный,          ул.50-летия Сов.власти, 16
	2

	17
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода, Бутилацетат)
	Географические координаты:

56.3818894, 38.7010275

К северо-востоку/востоку от границы площадки объекта, на границе сквера  
	Гусевской участок,            г.Гусь-Хрустальный, ул.Транспортная, 50
	1 при западном, северо-западном или юго-запад-

ном ветре

	 
	выезд специалиста
	
	 
	1

	 
	транспортные расходы 
	 
	 
	70 км

	18
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода)
	Географические координаты:

56.3818894, 38.7010275

На южной границе площадки объекта, на границе жилой зоны ул. Мосэнерго, д.7  
	Александровский участок.
г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1  
	1 при северном или северо-запад-

ном или северо-восточ-ном  ветре

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	130 км

	19
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода)
	Географические координаты:

56.2869791, 39.4087196

К северо-востоку от границы площадки, на границе жилой зоны, ул. Пригородная, д.29
	Кольчугинский РЭС
г. Кольчугино, ул. Пригородная, д.29а
	1 при южном или юго-восточном ветре

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	75 км

	20
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода)
	Географические координаты:

56.5024229, 39.663734

На северной границе площадки, на границе жилой зоны, ул. Герцена, д.1
	601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Герцена, д. 2Б.
	1 при южном и юго-восточном ветре  

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	70 км

	21
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода)
	Географические координаты:

56.2437868, 42.1098483

К северу от границы площадки, на границе жилой зоны,

ул. Заготзерно, д.17
	Г. Вязники, ул. Заготзетрно, д. 17А
	1 при южном или юго-восточном ветре

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	110 км

	22
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода, толуол)
	Географические координаты:

56.3751256, 41.3249389

На восточной границе площадки объекта, на границе садовых участков 


	Ковровский участок. Управление.
г. Ковров, ул. Свердлова, д.78
	1 раз в год при северном или северо-запад-

ном ветре 

1 (толуол) при северном или северо-запад-

ном ветре 

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	80 км

	23
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода)
	Географическаие координаты:

55.5905294, 42.0346471 

На южной границе площадки, на границе жилой зоны,

п. Механизаторов, д.26
	Муромский РЭС
г. Муром, п. Механизаторов, д.26
	1 при северном и северо-западном ветре  

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	130 км

	24
	Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (Диоксид азота, Оксид углерода)  
	Географические координаты:

55.5599194, 42.0630564

Юго-западная граница площадки,  на границе жилой зоны, ул. Энергетиков, д.2
	Служба подстанций Ковровский участок г. Муром, ул. Энергетиков, д.1
	1 при северном, северо-восточ-ном или восточном ветре

	
	выезд специалиста
	
	 
	1

	
	транспортные расходы 
	 
	 
	140 км

	


Анализ сточной воды из 3 выпусков г.Ковров, ул.Свердлова , д.78
	№
	Наименование работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	Оформление протокола
	шт.
	5

	2
	Медь
	проб
	3

	3
	Хром 6+
	проб
	3

	4
	Хром 3+
	проб
	3

	5
	Кадмий
	проб
	3

	6
	Сухой остаток
	проб
	3

	7
	Фосфаты
	проб
	3

	8
	ПАВ
	проб
	6

	9
	Нефтепродукты
	проб
	3

	10
	БПК-5
	проб
	3

	11
	Взвешенные вещества
	проб
	3

	12
	Железо
	проб
	3

	13
	Никель
	проб
	3

	14
	Цианиды
	проб
	3

	15
	Хлориды
	проб
	3

	16
	Сульфаты
	проб
	3

	17
	Цинк
	проб
	3

	18
	Азот аммиака
	проб
	3

	19
	Азот нитратов
	проб
	3

	20
	Азот нитритов
	проб
	3

	 
	ХПК
	проб
	3

	 
	выезд специалиста
	 
	1


Анализ подземных вод из скважины г. Камешково, ул. Коруновой, д.50
	№
	Наименование работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	Оформление протокола
	шт.
	1

	2
	жесткость общая
	проб
	1

	3
	Железо(Fe, суммарно)
	проб
	1

	4
	Марганец (Мn,суммарно)
	проб
	1

	5
	Общая бета-активность
	проб
	1

	6
	водородный показатель
	проб
	1

	7
	Общая альфа-активность
	проб
	1

	8
	привкус
	проб
	1

	9
	выезд специалиста
	
	1

	10
	транспортные расходы
	км
	40 


Исследование физических факторов в санитарно-защитной зоне на подстанциях Филиала «Владимирэнерго» ПС 110/35/6кВ Кольчугино (г. Кольчугино, п. Труда, д.11), ПС 110/35/10кВ Юрьев-Польская (г. Юрьев-Польский ул. Полевая д.1), ПС 110/6кВ Западная (г. Владимир, ул. В. Дуброва, 
д. 47), ПС 110/35/10кВ Ладога (г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 47), ПС 35/10кВ Оргтруд (г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул.Октябрьская)
	№
	Наименование работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	Шум
	шт.
	15

	2
	ЭМП
	шт.
	15

	3
	Оформление протокола
	шт.
	10

	4
	Выезд специалиста
	шт.
	1


