ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка оборудования и материалов для создания и модернизации структурированной кабельной системы.»

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей 
его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений 
при транспортировке.

- Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.

4. Требования энергетической эффективности товара: не установлены.

5. Срок, место поставки товара:

Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34

Поставка товара осуществляются Поставщиком в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30-13.30).

6. Характеристики, позволяющие определить соответствие поставляемых Товаров, установленным Заказчиком требованиям:

| Наименование товара | Количество, шт |
| --- | --- |
| Шкаф напольный телекоммуникационный (ЛЮ-ШП-47.88.ДПД.ДПД.19) | 2 |

Технические характеристики

| Назначение | телекоммуникационный |
| --- | --- |
| Вид шкафа | напольный |
| Тип шкафа | разборный |
| Высота U | 47 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота с опорами, мм | 2277 |
| Высота без опор, мм | 2202 |
| Глубина, мм | 800 |
| Полезная глубина, мм | 710 |
| Тип передней двери | перфорированная, одностворчатая |
| Тип задней двери | перфорированная, двухстворчатая |
| Процент перфорации | 85 |
| Тип боковых панелей | съемные |
| Цвет | чёрный, RAL9005 |
| Степень защиты, IP | 20 |

| Наименование товара | Количество, шт |
| --- | --- |
| Вентиляторный модуль для напольных шкафов с термостатом, цвет черный | 2 |

Технические характеристики

| Ширина элемента, мм | 298 |
| --- | --- |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Высота, мм | 41,8 |
| Глубина / Длина, мм | 130.5 |
| Цвет | Черный |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Объем воздушного потока, м3/ч | 200 |
| Скорость вращения, об/мин | 1700 |
| Номинальная мощность, Вт | 24 |

| Наименование товара | Количество, шт |
| --- | --- |
| Вертикальный кабельный организатор ЛАН ЮНИОН (ЛЮ-ОРК- ВТ47.Л75.М19) | 4 |

Технические характеристики

| Ширина элемента, мм | 75 |
| --- | --- |
| Тип товара | Организатор кабельный |
| Высота, U | 47 |
| Цвет | черный |

| Наименование товара | Количество, шт |
| --- | --- |
| Горизонтальный кабельный организатор | 3 |

Технические характеристики

| Тип | Организатор кабельый |
| --- | --- |
| Высота, U | 1 |
| Глубина / Длина, мм | 150 |
| Цвет | Черный |

| Наименование товара | Количество, шт |
| --- | --- |
| Блок электрических розеток ЛАН ЮНИОН (RS32-2x(5SH-5C13-5C19-B-A)-K-1820) | 2 |

Технические характеристики

| Вариант исполнения | вертикальный |
| --- | --- |
| Форм-фактор | 1U |
| Монтаж | ZeroU |
| Количество электрических розеток | 15 |
| Количество розеток C13 | 5 |
| Количество розеток C19 | 5 |
| Количество розеток Shuko | 5 |
| Длина кабеля питания, м | 3 |