ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование предмета закупки: приёмник изображений с обратной засветкой GSENSE4040BSI-BBM-NPN-AR1 Сенсор

Количество поставляемого товара: 1 штука.

- Срок поставки товара: с даты заключения договора по 31.08.2027 г.

- Место поставки товара: 369167, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район,п. Нижний Архыз, САО РАН

- Условия поставки товара:

Доставка товара к месту поставки, в том числе разгрузочные работы в помещение Заказчика, осуществляются за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты Заказчиком.

Приемка товара Заказчиком производится в рабочие дни:

- с 8-00 до 16-00 (по московскому времени) - понедельник, вторник, среда, четверг, обед с 12-00 до 13-00;

- с 8-00 до 12-00 (по московскому времени) - пятница.

Товар должен быть в оригинальной заводской упаковке и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

- Гарантийные обязательства:

Гарантия и сервисная поддержка на поставляемый товар составляет не менее 36 месяцев

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком товаросопроводительных документов без замечаний.

- Требования к качеству поставляемого Товара:

Весь поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, не требуя дополнительных настроек и регулировок.

Товар должен сопровождаться руководством пользователя, документами, подтверждающими гарантийные обязательства Поставщика.

Условия эксплуатации:

Место установки: Для работы в составе фотоприёмного устройства.

При хранении: температура окружающего воздуха – от -20 до +50°С включительно; влажность воздуха – до 95% без конденсата.

При работе: температура окружающего воздуха – от -20 до +50°С включительно; влажность воздуха – до 95% без конденсата.

Требования по объему гарантий качества товаров: не менее 1-го года.

Требования по сроку гарантий качества: 1 год.

Технические характеристики КМОП приёмника изображения.

| Наименование | GSENSE4040BSI-BBM-NPN-AR1 |
| --- | --- |
| Технические данные |  |
| Тип | Монохромный приёмник изображений |
| Косметический класс | Grade 1 |
| Размер фоточувствительной области | 36,864 36,864 мм |
| Размер элемента изображения | 9мкм х 9мкм |
| Количество фоточувствительных элементов изображения | 4096 (H) x 4096 (V) |
| Затвор | Rolling shutter |
| Скорость преобразования элемента изображения | 50MHz |
| Формат выходных данных | 19 pairs of LVDS output channels: -16 pairs for active pixel data; -2 pairs for buffer pixel data; -1 pair for DDR clock; |
| Выходной поток видеоданных | 10.8Gbps @ 18 pairs of LVDS |
| Максимальная кадровая частота | Max. 24fps @ HDR Mode |
| Уровень темнового тока | 0,04e-/s/pix @ -40°C |
| Максимальная квантовая эффективность | 90% @ 550nm |
| Питающие напряжения | 3,3V for analog, 1,8V for digital |
| Потребляемая мощность | <1,4 W |
| Корпус | 140-pin PGA |
| Габариты корпуса | 51,5мм х 53мм |
| Защитная крышка | Removable D263T glass with no AR coating |
| Рабочий температурный диапазон | -40°C … +50°C |

Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара: Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна иметь вмятин, порезов, следов вскрытия.

При приемке поставляемого Товара, в случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии Товара предъявленным техническим требованиям, Заказчик имеет право до оплаты Товара произвести выборочную внешнюю экспертизу поставляемого Товара на предмет соответствия техническим требованиям, которая производится за счет Поставщика в случае несоответствия качества поставленного Товара требованиям Договора.

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, пригодными для использования по прямому назначению.

При поставке Поставщик должен предоставить копию сертификата, подтверждающего качество Товара (при обязательной сертификации товара). Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и правилам и иным документам, удостоверяющим качество товара.

При обнаружении несоответствия требованиям Спецификации Товар будет возвращен Поставщику для замены.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: 30% предоплаты. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) дней со дня подписания товарной накладной или УПД, на основании выданного счета на оплату и счет-фактуры (при наличии).