«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

Лот №

ОКПД2 26.51.45.190 Поставка приборов электроизмерительных в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

4.	Приложения	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Приборы электроизмерительные

#### Цель использования закупаемой продукции

в рамках эксплуатационных расходов ЯГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
| 1. | Мультиметр цифровой автоматический Testo 760-2 | шт | 10,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 2. | Мегаомметр Е6-32 | шт | 7,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 3. | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC105 | шт | 3,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 4. | Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 1500/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 | шт | 5,00 | 26.51.43.111 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 5. | Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 600/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 | шт | 5,00 | 26.51.43.111 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 6. | Комплект щупов измерительных для мультиметра КВТ KT 3006 80750 | шт | 5,00 | 26.51.33.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| 7. | Тестер цифровой 776547 VT-12 RGK 6-690В/40-400Гц для измерения напряжения и силы тока | шт | 20,00 | 26.51.43.110 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 8. | Клещи токоизмерительные Mastech М266 200-1000А | шт | 3,00 | 26.51.43.110 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Клещи токоизмерительные Mestek CM86B 0-1000А AC/DC | шт | 6,00 | 26.51.43.110 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 10. | Измеритель LCR APPA 703 | шт | 1,00 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 11. | Вольтметр цифровой щитовой Ц42704 0-500В 1.5% | шт | 5,00 | 26.51.43.112 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 12. | Мегаомметр Е6-32 | шт | 3,00 | 26.51.43.113 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 13. | Устройство УКТ-04 для контроля тока проводимости ОПН | шт | 1,00 | 26.51.70.190 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 14. | Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 0-250В 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 | шт | 5,00 | 26.51.43.112 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 15. | Термогигрометр измерения влажности и температуры Testo 610 | шт | 1,00 | 26.51.45.190 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 16. | Монокуляр тепловизионный UNI-T UTх325 | шт | 1,00 | 26.70.22.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 17. | Магазин сопротивлений Р33 | шт | 1,00 | 26.51.70.190 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 18. | Мегаомметр цифровой Радио-Сервис Е6-24/1 (с поверкой) | шт | 1,00 | 26.51.43.113 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 19. | Вольтметр Ц42703 0-12.5кВ 10000/100 1.5% | шт | 5,00 | 26.51.43.112 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 20. | Амперметр переменного тока Э42703 0-8кА 4000/1А 1.5% | шт | 5,00 | 26.51.43.111 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 21. | Амперметр переменного тока Э42703 0-100А 50/1 1.5% | шт | 5,00 | 26.51.43.111 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 22. | Вольтметр Э42703.104 0-12.5кВ 10500/100 1.5% | шт | 5,00 | 26.51.43.112 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 23. | Миллиамперметр ВНИИР-Промэлектро Э42700 0-100мА 1.5% | шт | 5,00 | 26.51.43.111 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |
| 24. | Конденсатор измерительный высоковольтный Парма КГИ-10-100 50/100Гц 10кВ | шт | 1,00 | 27.90.53.000 | Установлен режим преимущества российской продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Мультиметр цифровой автоматический Testo 760-2 | С даты подписания договора | В течение 170 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Мегаомметр Е6-32 |  |  |
| 3. | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC105 |  |  |
| 4. | Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 1500/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 |  |  |
| 5. | Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 600/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 |  |  |
| 6. | Комплект щупов измерительных для мультиметра КВТ KT 3006 80750 |  |  |
| 7. | Тестер цифровой 776547 VT-12 RGK 6-690В/40-400Гц для измерения напряжения и силы тока |  |  |
| 8. | Клещи токоизмерительные Mastech М266 200-1000А |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
| 9. | Клещи токоизмерительные Mestek CM86B 0-1000А AC/DC |  |  |
| 10. | Измеритель LCR APPA 703 |  |  |
| 11. | Вольтметр цифровой щитовой Ц42704 0-500В 1.5% |  |  |
| 12. | Мегаомметр Е6-32 |  |  |
| 13. | Устройство УКТ-04 для контроля тока проводимости ОПН |  |  |
| 14. | Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 0-250В 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 |  |  |
| 15. | Термогигрометр измерения влажности и температуры Testo 610 |  |  |
| 16. | Монокуляр тепловизионный UNI-T UTх325 |  |  |
| 17. | Магазин сопротивлений Р33 |  |  |
| 18. | Мегаомметр цифровой Радио-Сервис Е6-24/1 (с поверкой) |  |  |
| 19. | Вольтметр Ц42703 0-12.5кВ 10000/100 1.5% |  |  |
| 20. | Амперметр переменного тока Э42703 0-8кА 4000/1А 1.5% |  |  |
| 21. | Амперметр переменного тока Э42703 0-100А 50/1 1.5% |  |  |
| 22. | Вольтметр Э42703.104 0-12.5кВ 10500/100 1.5% |  |  |
| 23. | Миллиамперметр ВНИИР-Промэлектро Э42700 0-100мА 1.5% |  |  |
| 24. | Конденсатор измерительный высоковольтный Парма КГИ-10-100 50/100Гц 10кВ |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-24 Таблицы 1.1): Приборы электроизмерительные

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Приборы электроизмерительные

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Позиция 1 | Мультиметр цифровой автоматический Testo 760-2 |  | Тип прибора мультиметр;Комплектация ;Мультиметр. 1 шт; Измерительные щупы. 1 комп.; Элемент питания. 1 комп.;Высота предмета 4.5 см | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Позиция 2 |  |  | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В,Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)*,Диапазон измерений переменного напряжения 40-700,Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр),Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА 2,Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА,Рабочая температура от - 15°С до +50°С,Потребляемая мощность не более 6 Вт,Габаритные размеры 120x250x80 мм | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Позиция 3 | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC105 |  | Тип индикатора.LED-индикация Напряжение аккумулятора.8-16 В Рабочая температура от 0 до +50 °С.Габариты без упаковки 125 х 83 х 21 мм | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Позиция 4 | Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 1500/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 |  | Верхний предел диапазона измерений: кА-1,5; Способ включения: Через трансформатор тока со вторичным током 5 А; Размер лицевой панели, мм: 120х120; Вырез в щите, мм: 112х112; Длина шкалы, мм, не менее: 90; Класс точности: 1,5; Конструктивное исполнение корпуса (степень защиты IP по лицевой панели): пылезащищ. Масса, кг, не более: 0,35. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Позиция 5 | Амперметр переменного тока Электромодуль Э42702 600/5 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 |  | Верхний предел диапазона измерений: А-600; Способ включения: Через трансформатор тока со вторичным током 5 А; Размер лицевой панели, мм: 120х120; Вырез в щите, мм: 112х112; Длина шкалы, мм, не менее: 90; Класс точности: 1,5; Конструктивное исполнение корпуса (степень защиты IP по лицевой панели): пылезащищ.; Масса, кг, не более: 0,35. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Позиция 6 | Комплект щупов измерительных для мультиметра КВТ KT 3006 80750 |  | Комплект щупов измерительных для мультиметра КВТ KT 3006 80750; Максимальная сила тока: 10 А; Максимальное напряжение: 1000 В; Форма щупа: пика; Длина провода: 1200 мм; Количество в упаковке: 2 шт; Провод щупа: 18 AWG, черный/красный. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Позиция 7 | Тестер цифровой 776547 VT-12 RGK 6-690В/40-400Гц для измерения напряжения и силы тока |  | Габаритные размеры - 350 x 170 x 50 мм | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Позиция 8 | Клещи токоизмерительные Mastech М266 200-1000А |  | Количество и напряжение элементов питания:1х9B | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Позиция 9 | Клещи токоизмерительные Mestek CM86B 0-1000А AC/DC |  | Технические характеристики: Переменный ток — 0-1000А; Постоянный ток — 0-1000А; Переменное напряжение - 0-750 В; Постоянное напряжение -0-1000В; Сопротивление — 0-60 МОм; Емкость — 0-60 мФ; Импульсный ток — 0-1000 А; Диодные измерения — есть; Измерение частоты — 40-400 Гц; Измерение температуры - -20-1000ºС; Сохранение данных — есть; Переменный ток (АС) катушки Роговского — 0-3000 А; Длина катунки Роговского — 1,8 м; Толщина катушки Роговского — 7,5 мм; Дисплей — ЖК-дисплей с подсветкой; Питание — 3 батареи ААА, 1,5 В; Габариты — 250х85х45 мм; Вес нетто — 368 г (без батареек). Комплектация: токоизмерительные клещи Mestek CM86B – 1 шт; катушка Роговского — 1 шт; измерительные щупы — 2 шт; силиконовые измерительные щупы — 2 шт; зажимы типа «крокодил» - 2 шт; термопара — 1 шт; чехол для хранения — 1 шт; батарейка ААА — 3 шт; инструкция по эксплуатации -1шт. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Позиция 10 | Измеритель LCR APPA 703 |  | Базовая погрешность: ±0,2%.Измерение параметров: L, C, R (DCR), Q, D, (θ - APPA 703). Частота тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц , 10 кГц, 100 кГц (только APPA 703). Скорость измерений: 5 изм./сек. Режим MAX/MIN. Последовательный / параллельный режим измерений. Режим сортировки для контроля качества, ведение статистики. Питание: 1,5 В × 4, тип AA или сеть ~220В / 50Гц через адаптер. Габаритные размеры: 95 × 200 × 51,20 мм. Масса: 600 г. Ударопрочное пыле-влагозащищенное исполнение | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Позиция 11 | Вольтметр цифровой щитовой Ц42704 0-500В 1.5% |  | Размеры лицевой панели 76х76 мм,Монтажный вырез в щите 68х68мм,Длина шкалы 60 мм,Класс точности 1,5.Степень защиты IP пылезащищенное IP50,Тип прибора амперметр. непосредственное подключение 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 В,Тип прибора вольтметр подключение через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 В. 450; 500; 600; 750В,Тип прибора киловольтметр, подключение через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 В. 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 кВ | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| - 12 | Позиция 12 | Мегаомметр Е6-32 |  | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В,Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)*,Диапазон измерений переменного напряжения 40-700,Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр),Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА 2,Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА,Рабочая температура от - 15°С до +50°С,Потребляемая мощность не более 6 Вт,Габаритные размеры 120x250x80 мм | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Позиция 13 | Устройство УКТ-04 для контроля тока проводимости ОПН |  | Диапазон измеряемых токов: в режиме «50 Гц» — 0,1–5 мА, в режиме «150 Гц» — 0,1–5 мА, в режиме «Мах» — 0,3–7,5 мА. Предел допускаемой основной погрешности измерения тока: в режиме «50 Гц» — не более 6%, в режиме «150 Гц» — не более 6%, в режиме «Мах» — не более 10%. Номинальная полоса частот в селективных режимах работы: в режиме «50 Гц» — 49–51 Гц, в режиме «150 Гц» — 147–153 Гц. Время измерения: в селективных режимах работы — 1,5 с, в режиме «Мах» — 5с. Автономное питание пульта: 6 В (4 батареи типа «А316»), ток потребления — не более 20 мА. Рабочие условия эксплуатации: для пульта — температура окружающей среды от 0 до +40 °С, относительная влажность воздуха до 90%, для датчика — температура окружающей среды от -45 до +45 °С, относительная влажность воздуха до 98%. Масса пульта: не более 0,5 кг. Масса датчика: не более 1 кг. Габаритные размеры пульта: 175×85×35 мм. Габаритные размеры датчика: ∅105×70 мм. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Позиция 14 | Вольтметр переменного тока Электроприбор Ц42702 0-250В 1.5% ТУ 25-7504.133-2007 |  | Размер лицевой панели, мм - 120х120 | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Позиция 15 | Термогигрометр измерения влажности и температуры Testo 610 |  | Температура хранения -40 … +70 °C. Рабочая температура -10 … +40 °C. Тип батареи 2 AAA микро батарейки. Ресурс батареи 200 часов. Размеры 119 x 46 x 25 мм. Вес 90 г (с батарейками и защитным чехлом). Сенсор влажности: Диапазон измерений 0 … 100 % отн.влажн, погрешность ±2.5 % отн.влажн. (5 … 95 % отн.влажн.), разрешение 0.1 % отн.влажн. Измерение температуры окружающего воздуха: Диапазон измерений -10 … +50 °C, погрешность ±0.5 °C, разрешение 0.1 °C | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Позиция 16 | Монокуляр тепловизионный UNI-T UTх325 |  | UTx325 — это легкий и портативный тепловизионный монокуляр, оснащенный инфракрасным детектором и дисплеем LCOS 0,4". Этот тепловизионный монокуляр может делать фотографии, сохранять их и подключаться к внешнему экрану для просмотра. Частота кадров 50 Гц позволяет пользователям наблюдать за движущимися объектами без задержки. Благодаря отслеживанию горячих точек точно определять местоположение и отслеживать. Разрешение матрицы 1280х960. Питание от сети или аккумулятора. Ручная фокусировка — есть. Количество и напряжение элементов питания 1х3,7В литий-ионный аккумулятор 4000 мАч. Тип зонда инфракрасный. Цифровой зум 4х. Встроенная память 16 Гб. Возможность фотосъемки и видеозаписи. Наличие лазерной указки. Цветовые режимы 5 режимов. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Позиция 17 | Магазин сопротивлений Р33 |  | Рабочая температура: 15°С … 25°С. Относительная влажность окружающего воздуха: до 80% при 20°С. Атмосферное давление: 84 кПа … 106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм.рт.ст.). Общие данные магазина сопротивления ПрофКиП Р33-М1. Средняя наработка на отказ: не менее 1000 ч.. Средний срок службы: не менее 5 лет. Габаритные размеры: 200×140×125 мм. Вес: 1,4 кг | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Позиция 18 | Мегаомметр цифровой Радио-Сервис Е6-24/1 (с поверкой) |  | Элементы питания:AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6). Внесен в госреестр:да. Поверка:да. Сопротивление:10000 МОм. Постоянное напряжение:1000 В. Переменное напряжение:400 В. Режим «прозвонка»:нет | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Позиция 19 | Вольтметр Ц42703 0-12.5кВ 10000/100 1.5% |  | Вольтметр Ц42703 щитовой прибор предназначен для измерения напряжения в цепях переменного тока. Размер лицевой панели 96*96 мм. Класс точности 1,5. Верхний предел измерения 12,5 кВ. Коэффициент трансформации 10000/100. Способ включения — Через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 В | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Позиция 20 | Амперметр переменного тока Э42703 0-8кА 4000/1А 1.5% |  | Амперметр Э42703 щитовой прибор предназначен для измерения тока в цепях переменного тока. Тип прибора: Э42703; Размер лицевой панели, мм: 96х96; Вырез в щите, мм: 92х92; Длина шкалы, мм, не менее: 95; Класс точности: 1,5; Конструктивное исполнение корпуса (степень защиты IP по лицевой панели): пылезащищённый IP50 по ГОСТ 14254-2015 (исполнение по умолчанию); Масса, кг, не более: 0,35; Верхний предел диапазона измерений: 8 кА; Коэффициент трансформации: 4000/1; Способ включения: Через трансформатор тока со вторичным током 1 А; Условия эксплуатации: Температура -40...+50 °С, относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. Вибропрочность: ускорение 15 м/с2, частота 30 Гц. Виброустойчивость: ускорение 5 м/с2, частота 20 Гц. Ударопрочность: ускорение 70 м/с2, частота 10...50 ударов в мин. Нормальная частота и область частот – 45-65, 50, 60, 200, 500,1000 Гц. Положение: Вертикальное. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Позиция 21 | Амперметр переменного тока Э42703 0-100А 50/1 1.5% |  | Амперметр Э42703 щитовой прибор предназначен для измерения тока в цепях переменного тока. Размер лицевой панели 96*96 мм. Класс точности 1,5. Верхний предел диапазона измерений 100А. Коэффициент трансформации 50/1. Способ включения - через трансформатор тока со вторичным током 1 А. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Позиция 22 | Вольтметр Э42703.104 0-12.5кВ 10500/100 1.5% |  | Вольтметр Ц42703.104 щитовой прибор предназначен для измерения напряжения в цепях переменного тока. Размер лицевой панели 96*96 мм. Класс точности 1,5. Верхний предел измерения 12,5 кВ. Коэффициент трансформации 10500/100. Способ включения — Через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 В. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Позиция 23 | Миллиамперметр ВНИИР-Промэлектро Э42700 0-100мА 1.5% |  | Миллиамперметр Э42700 щитовой прибор предназначен для измерения тока в цепях переменного тока. Размер лицевой панели 80*80 мм. Класс точности 1,5. Верхний предел диапазона измерений 100 мА. Способ включения — непосредственно. | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Позиция 24 | Конденсатор измерительный высоковольтный Парма КГИ-10-100 50/100Гц 10кВ |  | ПАРМА КГИ-10-100 — конденсатор. Конденсатор ПАРМА КГИ-10-100 высоковольтный измерительный конденсатор на 10 кВ предназначен для использования при измерении емкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтной изоляции (конденсаторов, вводов, трансформаторов, изоляторов) и характеристик частичных разрядов (далее – ЧР) жидких диэлектриков в лабораторных и полевых условиях, в комплекте с измерителем параметров изоляции | 677004, РФ, РС (Я), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"