«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________М.В. Варейкис

«____»___________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.11.42.000 Поставка запасных частей к ДГ-72 под ремонтную программу Центральных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ДГ-72 | Дизель-генератор ДГ-72 |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка запасных частей к дизель генератору ДГ-72»

  - Цель использования закупаемой продукции

Запасные части ДГ-72 закупаются для ремонтных и эксплуатационных работ с целью обеспечения надежности Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия)»

Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Клапан топливного насоса высокого давления нагнетательный Г70-5002 | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо клапана пускового Г60-140046 67х56х1.3мм для двигателя | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо масляного фильтра Г60-620009 | шт | 8 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо стопорное Г70-140013 для дизель-генераторной установки | шт | 12 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное 8201-670003-1 для дизельного генератора | шт | 96 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное Г60-130038 для двигателя 6ЧН36/45 | шт | 72 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное форсунки Г60-140716-1 для двигателя | шт | 48 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Прокладка 27х34х2-11 МЗ | шт | 16 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Прокладка втулки цилиндра Г60-130003 медная для двигателя | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Прокладка корпуса щелевого фильтра Г70-140711 | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Прокладка крышки цилиндра Г60-130004-3 для дизель-генераторной установки | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Прокладка фильтра тонкой очистки топлива Г70-540002 | шт | 8 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Прокладка штуцера форсунки НА-104 27х34х1 М3 | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Распылитель форсунки Г70-1413-1 | шт | 24 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Регулятор скорости Г72-5200-2 для дизельного генератора | шт | 2 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Элемент фильтрующий Г60-5501-1 для дизельного двигателя | шт | 4 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Элемент фильтрующий масляного фильтра Г70-6204 | шт | 106 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Элемент фильтрующий топливный Г70-5403 | шт | 8 | 28.11.42.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Позиции № 1-18 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | Календарный график |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-18 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки | Запасные части должны быть доставлены Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, д. 26.; | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Запасные части поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность запчастей на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 3.1. | Срок гарантии к позициям 1-18 Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции | Срок гарантии продукции должен составлять не менее 24 месяцев с момента поставки запасных частей на склад. | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на все виды запчастей. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
|  | Продукция должна быть новой (срок изготовления не ранее 4 квартала 2026 г.), ранее неиспользованной. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |

2.3.	Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-18 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Клапан топливного насоса высокого давления нагнетательный Г70-5002 | Основные характеристики | Клапан топливного насоса высокого давления нагнетательный каталожный номер №Г70-5002 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кольцо клапана пускового Г60-140046 67х56х1.3мм для двигателя | Основные характеристики | Кольцо клапана пускового каталожный номер №Г60-140046 67х56х1.3мм для двигателя ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кольцо масляного фильтра Г60-620009 | Основные характеристики | Кольцо масляного фильтра Г60-620009 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кольцо стопорное Г70-140013 для дизель-генераторной установки | Основные характеристики | Кольцо стопорное каталожный номер №Г70-140013 для дизель-генераторной установки ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 8201-670003-1 для дизельного генератора | Основные характеристики | Кольцо уплотнительное каталожный номер №8201-670003-1 для дизельного генератора ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное Г60-130038 для двигателя 6ЧН36/45 | Основные характеристики | Кольцо уплотнительное каталожный номер №Г60-130038 для двигателя 6ЧН36/45 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное форсунки Г60-140716-1 для двигателя | Основные характеристики | Кольцо уплотнительное форсунки каталожный номер №Г60-140716-1 для двигателя ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Прокладка 27х34х2-11 МЗ | Основные характеристики | Прокладка 27х34х2-11 МЗ | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Прокладка втулки цилиндра Г60-130003 медная для двигателя | Основные характеристики | Прокладка втулки цилиндра каталожный номер №Г60-130003 медная для двигателя ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Прокладка корпуса щелевого фильтра Г70-140711 | Основные характеристики | Прокладка корпуса щелевого фильтра каталожный номер №Г70-140711 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Прокладка крышки цилиндра Г60-130004-3 для дизель-генераторной установки | Основные характеристики | Прокладка крышки цилиндра каталожный номер №Г60-130004-3 для дизель-генераторной установки ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Прокладка фильтра тонкой очистки топлива Г70-540002 | Основные характеристики | Прокладка фильтра тонкой очистки топлива каталожный номер №Г70-540002 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Прокладка штуцера форсунки НА-104 27х34х1 М3 | Основные характеристики | Прокладка штуцера форсунки НА-104 27х34х1 М3 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Распылитель форсунки Г70-1413-1 | Основные характеристики | Распылитель форсунки каталожный номер №Г70-1413-1 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Регулятор скорости Г72-5200-2 для дизельного генератора | Основные характеристики | Регулятор скорости каталожный номер №Г72-5200-2 для дизельного генератора ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий Г60-5501-1 для дизельного двигателя | Основные характеристики | Элемент фильтрующий каталожный номер №Г60-5501-1 для дизельного двигателя ДГ-72 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий масляного фильтра Г70-6204 | Основные характеристики | Элемент фильтрующий масляного фильтра каталожный номер №Г70-6204 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий топливный Г70-5403 | Основные характеристики | Элемент фильтрующий топливный каталожный номер №Г70-5403 | Указание характеристик |  |  |  |
| 2.3.3. | Позиции № 1-4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора) |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
| 2.3.3.1 | Позиции № 1-4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Требования к документам, подтверждающим технические характеристики | Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации. | Согласие с требованием / Информационное письмо |  |  |  |
| 2.3.4 | Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
| 2.3.4.1 | Позиции № 1-4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Эквивалентная продукция | Участник должен принять во внимание, что ссылки на ТУ, артикулы, марки, модели продукции, указанной в настоящих Технических требованиях, носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных требований в настоящем Техническом требовании, обозначенных как «параметры эквивалентности». Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |  |  |

| Согласовано: Начальник ДС __________________/Дягилев И.А./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Мастер 1 группы ДС __________________/Мартынов Г.Г./ (подпись) «____»____________2026г |
| --- | --- |