«Утверждаю»

Главный инженер ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________ М.В. Варейкис

«_____» ______________ 2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химреактивов для нужд Центральных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения……………………………………………………………………………………….…3

1.1   Обозначения и сокращения ……,,,………………………………………………………………..3

1.2  Наименование закупаемой продукции………………………..…………………………………...4

1.3   Цель используемой продукции……………………………………………………...…………….4

2. Требования к продукции……………………………………………………………………………..…..4

2.1  Требования к обьемам и срокам поставки…………………………………………………….…..4

2.1.1.Перечень и обьем закупаемой продукции……………………………………………………....4

Таблица 1.1 Перечень и обьем закупаемой продукции ………………………………………………4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……………….7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции…………………………………………….7

2.2  Требования к качеству  продукции………………………………………………………………11

Таблица 3   Требования к продукции…………………………………………………………………11

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………….53

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| РФ | Российская Федерация |

  - Наименование закупаемой продукции

Химические реактивы

  - Цель использования закупаемой продукции

Реактивы для проведения анализа масел закупаются для технического обслуживания, испытаний и измерений с целью обеспечения надежности Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия)

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Едини ца измере ния | Количес тво | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код по ОКПД2 | Меры по предоставлению режима |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образец государственный стандартный ГСО 10831-2016 температуры вспышки в открытом тигле углеводороды, масла ТОТ-4 (230 С) флакон 85см3 | ГСО 10831-2016 ТОТ-4 (226,9С) | шт | 2 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 2 | Образец государственный стандартный ГСО 7137-94 ВК-102 22.71 при t100C 30мл. | ГСО 7137-94 ВК-102 | шт | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 3 | Образец государственный стандартный ГСО 8571-2004 тангенса угла диэлектрических потерь tg δ-1 (0.20% при 90С) 100мл | ГСО 8571-2004 тангенса угла диэлектрических потерь tg δ-1 | шт | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 4 | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150С) флакон 100мл | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК | шт | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 5 | Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-290гр флакон 100мл | ГСО 8155-2002 ТВОТ-270-ЭК | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 6 | Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0.02-ЭК 0.018-0.022мг КОН/г флакон 100мл | ГСО 8499-2003 КЧ-0.02-ЭК | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 7 | Образец государственный стандартный ГСО 8641-2004 общего щелочного числа нефтепродуктов ЩЧ-5-ЭК 4.5-5.5мг КОН/г 5мл | ГСО 8641-2004 ЩЧ-5-ЭК | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 8 | Образец государственный стандартный ГСО 7933-2001 массовой доли воды в нефтепродуктах ВН-5.0-ЭК 4.50-5.50% массовых флакон 100г | ГСО 7933-2001 ВН-5.0-ЭК | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 9 | Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 плотности жидкости ПЛ-870-ЭК 865.0-870.0кг/м3 | ГСО 8620-2004 ПЛ-870-ЭК 865.0-870.0кг/м3 | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 10 | Образец государственный стандартный ГСО 8617-2004 плотности жидкости ПЛ-780-ЭК 777-789кг/м3 при 15-20C флакон 100мл. | ГСО 8617-2004 ПЛ-780-ЭК 777-789кг/м3 | шт | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 11 | Образец государственный стандартный ГСО 8930-2008 температуры текучести и застывания нефтепродуктов ТТЗ-50-ЭК флакон 100мл | ГСО 8930-2008 ТТЗ-50-ЭК | шт. | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 12 | Образец государственный стандартный ГСО 10400-2014 ВКЩ-ПА (pH6+pH8) 100мл | ГСО 10400-2014 ВКЩ-ПА (pH6+pH8) | шт | 1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 13 | Изопропиловый спирт Изопропанол | ГОСТ 9805-84 | кг | 0,8 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 14 | Метиловый оранжевый (хч) | ТУ 6-09-5171 | кг | 0,02 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 15 | Нитразиновый желтый (хч) | ТУ 6-09-4309. | кг | 0.02 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 16 | Фенолфталеин (хч) | ТУ 6-09-5360 | кг | 0,02 | 24.41.31.111 | Преимущество 15% для российских товаров |
| 17 | Стандарт-титр Кислота янтарная 0.1н | ТУ2642-001-33813273-97 | шт | 1 уп | 20.30.22.220 | Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг) |
| 18 | Cтандарт-титр Кислота серная, 0,1н | ТУ2642-001-33813273-97 | шт | 1 уп | 20.59.52.190 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 19 | Стандарт-титр Кислота азотная 0,1н | ТУ2642-001-33813273-97 | шт | 1 уп | 20.15.10.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 20 | Cтандарт-титр Кислота соляная, 0,1н | ТУ2642-001-33813273-97 | шт | 1 уп | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 21 | Cтандарт-титр Калий гидроокись 0,1н | ТУ2642-001-33813273-97 | шт | 1 уп | 20.59.52.190 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 22 | Кислота сульфосалициловая | ГОСТ 4478 | кг | 0,2 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 23 | Толуол (чда) | ГОСТ 5789-78 | кг | 0,8 | 20.14.12.140 | Преимущество 15% для российских товаров |
| 24 | Аммиак водный (чда) | ГОСТ 3760 | кг | 0,8 | 20.15.10.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 25 | Аммоний хлористый (чда) | ГОСТ 3773 | кг | 0,1 | 20.15.10.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 26 | Гидроксиламин гидрохлорид (чда) | ГОСТ 5456 | кг | 0,2 | 20.13.25.120 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 27 | Натрия гидроокись (чда) | ГОСТ 4328-77 | кг | 0,2 | 20.13.25.111 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 28 | Натрий сернистый (чда) | ГОСТ 2053 | кг | 0,1 | 20.13.41.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 29 | Натрий хлористый (хч) | ГОСТ 4233 | кг | 0,1 | 08.93.10.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 30 | Калий хромовокислый (чда) | ГОСТ 4459 | кг | 0,05 | 20.13.51.112 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 31 | Калий фталевокислый (чда) | ТУ 6-09-4433 | кг | 0,1 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 32 | Квасцы железоаммонийные (чда) | ТУ 6-09-5359-88 | кг | 0,05 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 33 | Квасцы алюмокалиевые (чда) | ГОСТ 4329 | кг | 0,1 | 20.13.51.111 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 34 | Серебро азотнокислое (чда) | ГОСТ 1277 | кг | 0,005 | 27.41.10.161 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 35 | - Эфир этиловый технический (чда) | ГОСТ 8981 | л | 0,7 | 20.14.53.120 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 36 | Трилон Б | ГОСТ 10652 | л | 0,2 | 20.59.52.194 | Ограничение закупок иностранных товаров |
| 37 | Спирт этиловый технический | ГОСТ Р55878-2013 | л | 12 | 20.14.75.000 | Преимущество 15% для российских товаров |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 10831-2016 температуры вспышки в открытом тигле углеводороды, масла ТОТ-4 (230 С) флакон 85см3 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7137-94 ВК-102 22.71 при t100C 30мл. | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8571-2004 тангенса угла диэлектрических потерь tg δ-1 (0.20% при 90С) 100мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150С) флакон 100мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8155-2002 температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВОТ-270-ЭК 255-290гр флакон 100мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0.02-ЭК 0.018-0.022мг КОН/г флакон 100мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8641-2004 общего щелочного числа нефтепродуктов ЩЧ-5-ЭК 4.5-5.5мг КОН/г 5мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 7933-2001 массовой доли воды в нефтепродуктах ВН-5.0-ЭК 4.50-5.50% массовых флакон 100г | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 плотности жидкости ПЛ-870-ЭК 865.0-870.0кг/м3 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8617-2004 плотности жидкости ПЛ-780-ЭК 777-789кг/м3 при 15-20C флакон 100мл. | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 8930-2008 температуры текучести и застывания нефтепродуктов ТТЗ-50-ЭК флакон 100мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Образец государственный стандартный ГСО 10400-2014 ВКЩ-ПА (pH6+pH8) 100мл | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Спирт изопропиловый | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Метиловый оранжевый (чда) ТУ 6-09-5171 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Нитразиновый желтый (чда) ТУ 6-09-4309 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Фенолфталеин (чда) ТУ 6-09-5360 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Стандарт-титр Кислота янтарная 0.1н | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Cтандарт-титр Кислота серная 0,1н | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Стандарт-титр Кислота азотная 0,1н | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Cтандарт-титр Кислота соляная 0,1н | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Cтандарт-титр Калий гидроокись 0,1н | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Кислота сульфосалициловая ГОСТ 4478 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Толуол (чда) ГОСТ 5789-78 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Аммиак водный (чда) ГОСТ 3760 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Аммоний хлористый (чда) ГОСТ 3773 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Гидроксиламин гидрохлорид (чда) ГОСТ 5456 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Натрия гидроокись (чда) ГОСТ 4328 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Натрий сернистый ГОСТ 2053 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Натрий хлористый ГОСТ 4233 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Калий хромовокислый ГОСТ 4459 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Калий фталевокислый ТУ 6-09-4433 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Квасцы железоаммонийные ТУ 6-09-5359-88 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Квасцы алюмокалиевые ГОСТ 4329 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Серебро азотнокислое ГОСТ 1277 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Эфир этиловый ГОСТ 8981 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Трилон Б ГОСТ 10652 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Спирт этиловый технический ГОСТ Р55878-2013 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ГСО 10831-2016 ТОТ-4 (230С) температура вспышки в открытом тигле

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ГСО 10831-2016 ТОТ-4 (230С) температура вспышки в открытом тигле | ГСО ТОТ-4 используется для метрологического обеспечения методов определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле по национальному стандарту РФ ГОСТ 4333-2014 (метод А), ASTM D 92-16; аттестации аппаратов для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 8.568-97, в соответствии с методикой аттестации аппаратов. Объем 85 мл.флакон | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 10831-2016 Дата изготовления не ранее 2026 года. Паспорт СО. |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): ГСО 7137-94 ВК-102 Кинематической вязкости

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ГСО 7137-94 ВК-102 Кинематической вязкости | Используется для метрологического обеспечения метода определения кинематической вязкости нефтепродуктов; - аттестации аппаратов для определения кинематической вязкости нефтепродуктов в соответствии с методикой аттестации аппарата ЛТН (термостат)Объем флакон 30 мл. | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2 | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре7137-94 Дата изготовления не ранее 2025года ГОСТ Р 53708-2009 Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): ГСО 8574-2004 Тангенс угла диэлектрических потерь

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | ГСО 8574-2004 Тангенс угла диэлектрических потерь | Используется для метрологического обеспечения метода определения тангенса угла диэлектрических потерь нефтепродуктов; - входной контроль трансформаторного масла Объем флакон100 мл. | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2 | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | По ГОСТ 6581-75 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК Температура вспышки

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК Температура вспышки | Используется для измерений и контроля точности результатов измерений температуры вспышки трансформаторного масла и углеводородов в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р 54279-2010, ASTM D 93. СО применяется для поверки (калибровки) аппатата АТВ-21 на условие соответствия его метрологических и технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки (калибровки) соответствующих средств измерений. Объем флакон 100 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестря 8137-2002 Дата изготовление не ранее 2025 года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): ГСО 8155-2002 ТВОТ-270-ЭК, (диапозон 255-290°С)  Температура вспышки в открытом тигле

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ГСО 8155-2002 ТВОТ-270-ЭК, (диапозон 255-290°С) Температура вспышки в открытом тигле | ТВОТ используется для метрологического обеспечения методов определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле по национальному стандарту РФ ГОСТ 4333-2014 (метод А), ASTM D 92-16; аттестации аппаратов для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 8.568-97, в соответствии с методикой аттестации аппаратов. Объем флакон 100 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 8155-2002 Дата изготовления не ранее 2025года Пвспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1.1): ГСО 8499-2003КЧ-0,02-ЭК. Кислотное число

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ГСО 8499-2003КЧ-0,02-ЭК. Кислотное число | Для определения кислотного числа, старения трансформаторного масла и внутреннего контроля качества количественного анализа. Объем флакон100 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 8499-2003 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1.1): ГСО 8641-2004, ЩЧ-5-ЭК. Щелочное число

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ГСО 8641-2004, ЩЧ-5-ЭК. Щелочное число | Для определения щелочного числа, старения моторных масел и внутреннего контроля качества количественного анализа. Оъем 5см³, ампула | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 8641-2004 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №8) Таблицы 1.1: Образец стандарта массовой доли воды в нефтепродуктах ВН-5,0-ЭК

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Образец стандарта массовой доли воды в нефтепродуктах ВН-5,0-ЭК | метрологического обеспечения методов определения влажности нефтепродуктов. Внутренний контроль качества количественного анализа ГСО массовой доли воды (ВН) применяются в соответствии с ГОСТ 2477-65, Диапозон аттестованного значения 4,5 до 5,5 % масс. Объем флакон100 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 7933-2001 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №9) Таблицы 1.1: Образец стандарта плотности жидкости ПЛ-870-ЭК

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Образец стандарта плотности жидкости ПЛ-870-ЭК | Используется для внутреннего контрояь качества на метод измерений ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97,Диапозон аттестованного значения 865.0-870.0 кг/м3 . объемом 250 мл. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 8620-2004 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №10) Таблицы 1.1: Образец государственный стандартный ГСО 8620-2004 плотности жидкости ПЛ-780-ЭК 777-789.0кг/м3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Образец государственный стандартный ГСО 8617-2004 плотности жидкости ПЛ-780-ЭК | Используется для внутреннего контроля качества на метод измерений ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97, Диапозон аттестованного значения 777-789 кг/м3 . объемом флакон 100 мл. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 1277-75 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №11) Таблицы 1.1: Образец стандарта температуры текучести и застывания ТТЗ-50-ЭК

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Образец стандарта температуры текучести и застывания ТТЗ-50-ЭК | Для метрологического обеспечения методов определения температуры застывания нефтепродуктов аппарата Кристалл и внутреннего контроля качества на метод измерений в соответствии с ГОСТ 20287. Срок годности экземпляров ГСО ТТЗ - 2 года. Пластиковый флакон объемом не менее 100 см3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Номер в Госреестре 8930-2008 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №12) Таблицы 1.1: Образец государственный стандартный ГСО 10400-2014 ВКЩ-ПА

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Образец государственный стандартный ГСО 10400-2014 ВКЩ-ПА | Для анализа масел и воды (pH6+pH8) 100мл | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 4461-77 Дата изготовления не ранее 2025года Паспорт СО |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №13) Таблицы 1.1:  изопропиловый  спирт (Изопропанол)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | изопропиловый спирт (Изопропанол) | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 9805-84, для производственно-технических нужд. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №14) Таблицы 1.1: метиловый оранжевый (чда)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Метиловый оранжевый | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 6-09-5171 Для установления титра раствора | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2026года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №15) Таблицы 1.1: нитрозиновый желтый (чда)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Нитрозиновый желтый (чда) | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 6-09-4309 Для установления титра раствора. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2026 года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №16) Таблицы 1.1: Фенолфталеин (чда)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Фенолфталеин (чда) | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 6-09-5360 Индикатор используется для определения титра растворов. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №17) Таблицы 1.1: Стандарт титр Кислота янтарная 0,1Н

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Стандарт титр Кислота янтарная 0,01Н | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 2642-001-33813273-97 Для приготовления раствора, определения титра раствора. обьем 1 упаковка | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №18) Таблицы 1.1: Стандарт титр Кислота серная 0,1н

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Стандарт-титр Кислота серная 0,1н | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 2642-001-33813273-97. Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №19) Таблицы 1.1: Стандарт титр Кислота азотная 0,1н

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1. | Стандарт-титр Кислота азотная 0,1н | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 2642-001-33813273-97. Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №20) Таблицы 1.1: Стандарт титр Кислота соляная 0,1н

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Стандарт-титр Кислота соляная 0,1н | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 2642-001-33813273-97. Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №21) Таблицы 1.1: Стандарт титр Калий гидроокись 0,1н

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Стандарт титр Калий гидроокись КОН 0,1Н | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 2642-001-33813273-97. Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №22) Таблицы 1.1: Кислота сульфосалициловая

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Кислота сульфосалициловая | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 4478 Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №23) Таблицы 1.1: Толуол (чда)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Толуол (чда) | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 14710. для производственно-технических нужд. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №24) Таблицы 1.1: Аммиак водный 25%

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Аммиак водный 1000мл | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 3760. Массовая доля аммиака 25% Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №25) Таблицы 1.1: Аммоний хлористый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Аммоний хлористый | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 3773. Применение: используется для определения хлора в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №26) Таблицы 1.1: Гидроксиламин гидрохлорид

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Гидроксиламин гидрохлорид | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 5456. Применение: используется для определения хлора в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №27) Таблицы 1.1: Натрия гидроокись

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Натрий гидроокись | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 4328. Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №28) Таблицы 1.1: Натрий сернистый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Натрий сернистый | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 2053. Применение: используется для определения жесткости дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №29) Таблицы 1.1: Натрий хлористый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Натрий хлористый | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 4233 . Применение: используется для определения хлора в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №30) Таблицы 1.1: Калий хромовокислый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Калий хромовокислый ГОСТ 4459 | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 4459. Применение: используется для определения хлора в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №31) Таблицы 1.1: Калий фталиево кислый (хч)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Калий фталиево кислый (хч) | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ 6-09-4433-77. Применяется для определения титра КОН, для производственно-технических нужд. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ 9805-84 Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №32) Таблицы 1.1: Квасцы железоаммонийные

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Квасцы железоаммонийные | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ Применение: используется для определения железа в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №33) Таблицы 1.1: Квасцы алюмо-калиевые

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Квасцы алюмо-калиевые | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 4329. Применение: используется для определения хлора в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №34) Таблицы 1.1: Серебро азотнокислое

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Серебро азотнокислое ГОСТ 1277 | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 1277. Применение: используется для определения хлора в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №35) Таблицы 1.1: Эфир этиловый

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Эфир этиловый | Отвечающий всем техническим условиям согласно ТУ Применение: используется для технических целях | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №36) Таблицы 1.1: Трилон Б

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Трилон Б | Отвечающий всем техническим условиям согласно ГОСТ 10652-73. Применение: используется для определения жесткости в дистиллированной воде. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №37) Таблицы 1.1: Спирт этиловый технический ГОСТ Р55878-2013

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Спирт этиловый технический ГОСТ Р55878-2013 | Объёмная доля этилового спирта: не менее 96,2%. Проба на чистоту: должен выдерживать испытания. Применяется для приготовления растворов и промывки хим посуды | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | ГОСТ Р55878-2013 Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки оборудования | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр. М. Николаева, д. 26, Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |  |
| 2.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Дата изготовления не ранее 2025года |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.

Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.

Составил:

Инженер химик С ИЗПИ

__________________/В.П.Николаева/

(подпись)

«____»____________2026г.

Согласовал:

Начальник службы СИЗПИ

__________________/И.П. Ушаков/

(подпись)

«____»____________2026г