«Утверждаю»

Главный инженер

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ М.В. Варейкис

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.33.13.130 Поставка муфт кабельных под ремонтную программу для нужд Центрального РЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объёмам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	7

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

«Муфты кабельные»

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение мероприятий по ремонтной программе на 2027 год.

# Требования к продукции

#### Требования к объёмам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ / ТУ* | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Центральные электрические сети, г.Якутск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муфта концевая 4КВНТп-1-70/120 | ГОСТ 34839—2022 | шт. | 8 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муфты кабельные позиция №1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Муфта концевая 4КВНТп-1-70/120 |  |  |  |  |  |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Основные параметры | Тип муфты: концевая Материал муфты: термоусаживаемая с перчаткой Напряжение: до 1 кВ Материал изоляции кабеля: бумажно маслопропитанная Комплект заземления: паяный Установка: Внутренняя и наружная (универсальная) Количество жил: 4 Сечение:70 мм2-120 мм2 В комплекте с болтовыми соединителями. | Указание характеристик |  |  |
|  | ГОСТ / ТУ | ГОСТ 34839—2022 | Указание характеристик |  |  |
| - 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.1 | Гарантия | Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации- 4,5 года со дня ввода продукции в эксплуатацию. | Согласие с требованием | - |  |
| - 2.2 | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2026 года, ранее не использованной | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки позиции №1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Муфты кабельные должны быть доставлены по адресу: Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. проспект Михаила Николаева, д. 26.; | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Муфты кабельные поз №1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации | Согласие с требованием | - |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.