«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________М.В. Варейкис

«____»___________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.53 «Поставка приборов химконтроля в рамках эксплуатационных расходов для Центрального и Западного энергорайонов»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объёмам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЦЭС | Центральные электрические сети |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

«Приборы химконтроля».

#### Цель использования закупаемой продукции

«Приборы химконтроля закупаются для эксплуатационных работ с целью обеспечения надежности Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия)».

# Требования к продукции

#### Требования к объёмам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ареометр для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АН 800-830 800-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481 | шт | 2,000 | # 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 | шт | 4,000 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ареометр для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АН 800-830 800-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 | с даты заключения договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-2 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки | Запчасти должны быть доставлены Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, д. 26.; | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Запчасти поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность запчастей на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 3.1. | Срок гарантии к позициям 1-2 Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции | Срок гарантии продукции должен составлять не менее 24 месяцев с момента поставки на склад | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |
|  | Продукция должна быть новой (срок изготовления не ранее 4 квартала 2026 г.), ранее неиспользованной. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |

В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».

Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-2 Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».

Требования отсутствуют.

5. Приложения

Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 3.1. Требования к продукции);

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции № 1-2 перечня продукции)

Наименование продукции: Приборы химконтроля

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требование заказчика | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Позиция 1 | Ареометр для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АН 800-830 800-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481 | Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов. Диапазон измерения плотности (кг/м³) 800 — 830 Цена деления (кг/м³) 0.5 Погрешность (кг/м³) ±0.5 Оптимальные условия эксплуатации 20±2°С |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 | Предназначен для измерения плотности и температуры нефти и нефтепродуктов. Диапазон измерения плотности (кг/м³): 830 — 910 Цена деления (кг/м³): 1 Погрешность (кг/м³):±1.0 Диапазон измерения температуры: от -20°C до +35°C Цена деления шкалы термометра (°C): 1 Оптимальные условия эксплуатации: 20±2°С |  |  |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

Участник должен предоставить подробное предложение по форме Таблицы 3 настоящих ТТ, заполненной в части столбца 6 «Предложения участника по характеристикам и параметрам», без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1 – 4 филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Проспект Михаила Николаева, д. 26. Таблицы 1.1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

| Согласовано: Начальник ДС __________________/Дягилев И.А./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Инженер ДС __________________/Андреев А.Н./ (подпись) «____»____________2026г |
| --- | --- |