Технические требования

“ ОКПД2 [20.30.22.180] Поставка герметизирующих материалов производства АБРИС

для нужд Жигулевского филиала ”

Лот №

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

# «ОКПД2 [20.30.22.180] Поставка герметизирующих материалов производства «Абрис» для нужд Жигулевского филиала (далее - продукция)»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора:

- №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Герметик шовный Абрис С-Ш 40 мм мастично-полимерный | # 20.30.22.180 | м.п. | 2007,5 |
| 2 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная Абрис Ру-к |  | кг | 180,65 |
| 3 | Материал герметизирующий Абрис С-ДБ шнур 50х500х50 |  | шт | 4000 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Герметик шовный Абрис С-Ш 40 мм мастично-полимерный | С даты подписания договора | Не позднее 30.10.2027* |
| 2 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная Абрис Ру-к |  |  |
| 3 | Материал герметизирующий Абрис С-ДБ шнур 50х500х50 |  |  |

*Поставка осуществляется по заявкам. Сроки поставки указаны в соответствии с производственным графиком по договору подряда №1090-235-2023/ 3-РЕМ-2023-ЖиГЭСот 03.11.23

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Герметик шовный Абрис С-Ш мастично-полимерный | Материал | Мастично-полимерный материал в виде шнура, покрытый антиадгезионным материалом. | ТУ 5772-003-43008408-99 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  |  | Основные геометрические размеры: Диаметр, мм; | 40 |  |  |  |
|  |  | Температура нанесения | Не ниже -20°С |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | от -60°С до +70°С |  |  |  |
|  |  | Водопоглощение, %, 24ч, не более | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее | 400 |  |  |  |
|  |  | Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Сопротивление текучести при 70°С, мм, не более | 2,0 |  |  |  |
| 1.2 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная Абрис Ру-к | Материал | Мастика в виде однородной пастообразной массы. | ТУ 5775-004-52471462-2003 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | от минус 60°С до плюс 160°С |  |  |  |
|  |  | Пенетрация, 0,1 мм | 350-420 |  |  |  |
|  |  | Массовая доля сухого вещества, %, не менее | 50 |  |  |  |
|  |  | Паропроницаемость, мг/мч Па, не более | 0,01 |  |  |  |
| 1.3 | Материал герметизирующий Абрис С-ДБ шнур | Материал | Самоклеящаяся герметизирующая деталь, покрытая с двух сторон антиадгезионным материалом | ТУ 5772-003-43008408-99 |  |  |
|  |  | Температура нанесения | не ниже -20°С |  |  |  |
|  |  | Основные геометрические размеры, мм |  |  |  |  |
|  |  | длина | 500 |  |  |  |
|  |  | ширина | 50 |  |  |  |
|  |  | высота | 50 |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | от -60°С до +70°С |  |  |  |
|  |  | Водопоглощение, %, 24ч, не более | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее | 400 |  |  |  |
|  |  | Сопротивление текучести при 70°С, мм, не более | 2,0 |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | - | - |
| 2.1 | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок хранения | Общий срок гарантийного хранения 12 месяцев от даты изготовления, остаточный срок гарантийного хранения не менее 2/3 от общего срока гарантийного хранения на момент поставки товара на склад покупателя |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

Начальник цеха ГТС                                                                                       К.В. Сенчев