Приложение № 1

к Договору № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Выполнение работ по ремонту помещений ОПС 198099 по адресу г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А для нужд УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
|  | БТИ | Бюро технической инвентаризации |
|  | ВРЩ | Вводно-распределительный щит |
|  | ГВЛ | Гипсоволокнистый лист |
|  | ГВС | Горячее водоснабжение |
|  | ГЗШ | Главная заземляющая шина |
|  | ГКЛ | Гипсокартонный лист |
|  | ГКЛВ | Гипсокартонный лист влагостойкий |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России» |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания |
|  | ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
|  | комплексный ремонт | Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов |
|  | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
|  | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
|  | КУП | Коробка уравнивания потенциалов |
|  | МГН | Маломобильные группы населения |
|  | НДС | Налог на добавленную стоимость |
|  | НР | Накладные расходы |
|  | Объекты (Объект) | Принадлежащие Обществу и подлежащие ремонту помещения (здание) ОПС, имеющего(-их) определенный почтовый индекс, а также неразрывно связанные с ОПС объекты инженерной инфраструктуры, части фундамента, перекрытий, фасадов, кровли, прилегающей территории |
|  | ОПС | Отделение почтовой связи |
|  | ОКБ | Операционно-кассовый барьер |
|  | ПВХ | Поливинилхлорид |
|  | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет комплексный ремонт отделений почтовой связи по договору подряда, заключаемому с Заказчиком |
|  | ППР | Проект производства работ |
|  | Проектная документация, проект, ПД | Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта Объекта, выполняемая в соответствии с настоящим ТЗ |
|  | ПТ | Пожаротушение |
|  | Единый первичный учётный документ по принятию общего комплекса работ. | Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 2 к Договору) |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
|  | ПЦН | Пульт центрального наблюдения |
|  | работы | Комплексный ремонт отделений почтовой связи |
|  | РД | Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ по капитальному ремонту, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий |
|  | СД | Сметная документация, определяющая сметную стоимость работ по капитальному ремонту |
|  | СКС | Структурированная кабельная система |
|  | СОПБ | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
|  | СПС | Система пожарной сигнализации |
|  | СМР | Строительно-монтажные работы (выполнение работ по капитальному ремонту Объекта и строительному контролю) |
|  | СОТ | Система охранного телевидения |
|  | СОТС | Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
|  | СПДС | Система проектной документации для строительства |
|  | СПС | Система пожарной сигнализации |
|  | СРО | Саморегулируемая организация |
|  | СС | Сети связи |
|  | Строительный контроль | Обязательства Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по капитальному ремонту |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция |
|  | УЗО | Устройство защитного отключения |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | ФССЦ | Государственные сметные нормативы ФССЦ 81-01-2001 |
|  | ХВС | Холодное водоснабжение |
|  | ЩРБ | Щит распределительный бытовой |
|  | ЩРК | Щит распределительный коммутационный |
|  | ЭО | Электроосвещение |
|  | ЭОМ | Электроснабжение и освещение |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений ОПС 198099 по адресу г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1   Сведения о СМР при ремонте объектов:

Техническое задание составлено на основании дефектной ведомости и локального сметного расчета. Сбор дополнительных исходных данных для выполнения СМР на Объекте Подрядчик проводит самостоятельно (при необходимости).

3.2 Сведения о выполняемых работах:

Необходимо выполнить работы по ремонту помещений ОПС 198099 по адресу г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 к ТЗ) и планировочным решением (Приложение №2 к ТЗ).

3.3 Место выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д. 35 лит А

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ

4.1 Технические требования при выполнении работ

4.1.1. Общие требования

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сметной документацией.

Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.

Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации.

Возвратные материалы, пригодные для дальнейшего использования, передаются заказчику по акту, а непригодные возвратные материалы сдаются в пункты вторсырья с компенсацией от полученного дохода.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, включая слаботочные системы, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения работ.

По окончании работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику собственными силами и за счет собственных средств.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

При организации и проведении Работ Подрядчиком должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"

- СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;

- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии: Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

- Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»

- прочие строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные действующим законодательством РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с Дефектной ведомостью и Техническим заданием.

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствующими строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, иным нормативным документам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия, декларацией о соответствии), техническим паспортом (актом технической годности) в случае установления соответствующих требований в соответствии с действующим законодательством РФ. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. Все изменения применяемых материалов производятся по письменному согласованию с Заказчиком и не должны повлечь за собой ухудшение технических, качественных, эксплуатационных характеристик выполняемых работ

При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не разрабатывается.

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства РФ в области экологии, в частности:

- Закон РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»

- ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Все виды отходов производства и потребления, при необходимости временного хранения, размещать на территории Объекта в специально отведенных местах.

На строительной площадке предусмотреть место для размещения мусорного контейнера, предназначенного для сбора и дальнейшего вывоза мусора на полигон ТБО.

Подрядчику на территории площадки не допускать сжигания отходов и принять меры по недопустимости их самовозгорания. После наполнения контейнера, отходы вывозить специализированным автотранспортом для последующего захоронения. Факт передачи ТБО фиксировать документально.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора.

Окончание работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.

Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, графиком выполнения работ, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами Российской Федерации, обеспечить проведение:

- входного контроля поступающих материалов, оборудования, конструкций и изделий;

-	текущего контроля технологических процессов при производстве работ;

- 	приемочного контроля выполнения работ.

Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному договору.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества;

Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае подрядная организация выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Комплекс работ должен проводиться с учетом функционирования действующего предприятия (Объекта). Режим действующего предприятия учесть при организации ремонтного производства и выполнения производственных процессов. Обеспечить безопасность в местах производства работ; Изменения в графике и последовательности проведения работ должны проводиться с учетом работы действующего предприятия по предварительному согласованию с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка СМР осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленных ТЗ. Приемка работ осуществляется Приемочной комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.

В целях приемки работ Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы:

- Акта о сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 2 к Договору);

- Акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2)

- Справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3)

- Счет на выполненные работы;

- Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

- Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

- Акты освидетельствования скрытых Работ;

- Общий журнал работ, оформленный в соответствии с руководящим документом РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». В общий журнал работ вносятся регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения в соответствии с указанием о ведении общего журнала работ. Журнал ведётся производителем работ, осуществляющим строительное производство. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатью Подрядчика;

Приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их завершения и получения Акта приемки выполненных работ и отчетных документов.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, а также непредставления комплекта исполнительной документации.

Работа считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией и подписания Акта о сдачи-приемки работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.

Фотоотчет о ходе проведения работ в количестве 4-6 фотографий предоставляется Подрядчиком каждые 2 (два) дня на согласованные электронные адреса.

Перед началом работ за 1 (один) рабочий день до выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 8-10 штук на согласованные электронные адреса.

- Требования к форме представляемой информации

Отчетные документы предоставляются на бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров, заверенные печатью и подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, а также сканированные документы в электронном виде. Акты приемки выполненных дополнительно предоставляются в электронном редактируемом виде.

Для оперативного реагирования и общения Сторон договором предусмотрены и закреплены адреса электронных почт Сторон.

При производстве работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах АО «Почта России» (Заказчик передает Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА

Ремонтные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», и СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство».

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности, возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться наличием необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецодежде и специальной обуви. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Перед допуском к работам, руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.

Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:

- инструкции по технологии производства строительно-монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | Отдельным файлом |
| 2 | Планировочное решение | Отдельным файлом |

Составил:  Главный специалист ОКСиЭ_________________Левада Т.В.

Проверил: Руководитель ОКСиЭ_______________________Скубий А.В.

| ПОДРЯДЧИК: _________________/______________/ Подписано с применением ЭЦП | ЗАКАЗЧИК: Директор УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области _____________________/ А.Л. Вакуленко/ подписано с применением ЭЦП |
| --- | --- |