- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.90 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ

- на Саяно-Шушенской ГЭС

- (Лот №_____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.90 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №1310-148-2025/97-11-1 от 13.03.2025 «Работы по монтажу системы освещения плотины СШГЭС» (между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);

- накладные расходы филиала.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вводная муфта РКн-15 У2 IP54 zeta 40411 | шт | 18 |
| 2. | Адаптер цанговый АТР 15 zeta 41401 | шт | 18 |
| 3. | Вводная муфта РКн-25 У2 IP54 zeta 40413 | шт | 18 |
| 4. | Адаптер цанговый АТР 25 zeta 41403 | шт | 18 |
| 5. | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали д.20 мм ДKC 6071T-022 | м | 125 |
| 6. | Набор электромонтажника НИЭ-03 "Щитовик" в сумке 12 предметов КВТ 66355 | шт | 1 |
| 7. | Цифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300DC 59830 | шт | 1 |
| 8. | Изолента цветная набор 7шт ПВХ 15ммх5м ЭРА SET7 | наб | 7 |
| 9. | Стяжки пластиковые 3,6х300мм, черные, 100 шт/уп | уп | 7 |
| 10. | Стяжки пластиковая 7,6х300мм, черные, 100 шт/уп | уп | 7 |
| 11. | Сигнальная лента оградительная красно-белая 48мм х130 метров | шт | 30 |
| 12. | Пульт управления ХАС А6813К | шт | 2 |
| 13. | Пульт управления 4 кнопки, 1 скорость, стоп, ключ, IP65 XAC-A4713Y OCALIFT | шт | 2 |
| 14. | Выключатель двойной проходной белый матовый, 220В з/к, ударопрочность | шт | 10 |
| 15. | Выключатель двойной проходной серый, 220В з/к, ударопрочность | шт | 6 |
| 16. | Выключатель электрический одноклавишный встраиваемый белый, 220В, ударопрочность | шт | 10 |
| 17. | Автоматический выключатель дифференциального тока тип A 6kA АВДТ-32 ИЭК MAD22-5-016-C-30 | шт | 1 |
| 18. | Автоматический выключатель дифференциального тока тип A 6kA АВДТ-32 ИЭК MAD22-5-025-C-30 | шт | 2 |
| 19. | Контактор ПМЛ-4160ДМ-80А-380AC-УХЛ4-Б- КЭАЗ 110635 | шт | 3 |
| 20. | Изолента ПВХ 19ммх20м желтая | шт | 15 |
| 21. | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | шт | 15 |
| 22. | Изолента ПВХ 19ммх20м черная | шт | 15 |
| 23. | Каучуковая вилка с заземлением VX10-B-IP44 16А IP44 прямая черная, ЭРА Б0055414 | шт | 10 |
| 24. | Колодка 2х розетка двойная 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная MultiSet MST4102BK Systeme Electric | шт | 16 |
| 25. | Переносной светодиодный прожектор с зарядным устройством ip66 100w 6400k, FERON ll-952 48677 | шт | 2 |
| 26. | Прямая каучуковая вилка 230В, 2P+PE, 16A, IP44 Марс EKF RPS-011-16-230-44 | шт | 10 |
| 27. | Розетка 1-м ОП Этюд 16А с защитной крышкой, защитные шторки, с заземлением, IP44, белая PA16-044B Systeme Electric | шт | 8 |
| 28. | Рупорный громкоговоритель Turbosky ML-08 892 | шт | 1 |
| 29. | Стационарная розетка MAGNUM ССИ-125 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 PSN12-032-5 IEK 7566097 | шт | 2 |
| 30. | Электрическая прямая вилка ОМЕГА с заземлением IP44 ВБп3-1-0м IEK PKR01-016-2-K02 | шт | 20 |
| 31. | Бокорезы 160 мм для проведения слесарно-монтажных работ серия МАСТЕР КВТ 77427 | шт | 5 |
| 32. | Нож монтерский НМ-02 серия ПРОФИ КВТ 57597 | шт | 4 |
| 33. | Пассатижи 160 мм для проведения слесарно-монтажных работ серия МАСТЕР КВТ 77419 | шт | 5 |
| 34. | Зажим монтажный клиновой ЭнергоМаш МК-4 (клин №2) | шт | 1 |
| 35. | Детектор напряжения бесконтактный KT 103 серия PROLINE КВТ 90951 | шт | 4 |
| 36. | Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ красный - для MIC-2505/2510/5000, MPI-525, TM-2501. (SONEL WAPRZ1X8REBB) | шт | 1 |
| 37. | Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный - для MIC-2505/2510/5000, MPI-525, TM-2501. (SONEL WAPRZ1X8BLBB) | шт | 1 |
| 38. | Токоизмерительные цифровые клещи с автодиапазоном Inforce 01-05-13 | шт | 1 |
| 39. | Указатель напряжения универсальный низковольтный УНН-КОМБИ Артикул Н0000006158 | шт | 5 |
| 40. | Цифровой мультиметр UNI-T UT89XD 00-00007394 | шт | 2 |
| 41. | Изолента Terminator Iz 1510s черная, ПВХ, 0.13 мм, 19 мм | шт | 5 |
| 42. | Изолента Terminator желтая, ПВХ, универсальная, 0.13 мм, 19 мм | шт | 5 |
| 43. | Изолента Terminator Iz 1918blue синяя, ПВХ, универсальная, 0.13 мм, 19 мм | шт | 5 |
| 44. | Бокс ZJBeny на 4 модуля с прозрачной дверцей IP65, BB1F | шт | 1 |
| 45. | Выключатель дифференциального тока City9 set вдт 40а 2p 30ма тип-ac 230в Systeme Electric C9R36240 | шт | 1 |
| 46. | Вилка прямая каучук электрическая 16А, 250В, IP44 черная B16-001 PLEXUP EPP01-16-02-44 | шт | 40 |
| 47. | Силовой кабель КГ-хл 3х2,5мм2 ГОСТ 23334-80 | м | 100 |
| 48. | Розетка переносная 225 3P+PE+N 32А 380В IP44 IEK | шт | 10 |
| 49. | Вилка переносная 025 3P+PE+N 32А 380В IP44 IEK | шт | 10 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 27.90 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на на Саяно-Шушенской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1-49. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ на СШГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Вводная муфта | Производитель | Zeta |  |
|  |  | Артикул | 40411 |  |
|  |  | Тип | Ркн-15 У2 |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |
| 2. | Адаптер цанговый | Производитель | Zeta |  |
|  |  | Артикул | 41401 |  |
|  |  | Тип | АТР 15 |  |
| 3. | Вводная муфта | Производитель | Zeta |  |
|  |  | Артикул | 40413 |  |
|  |  | Тип | РКн-25 У2 |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |
| 4. | Адаптер цанговый | Производитель | Zeta |  |
|  |  | Артикул | 41403 |  |
|  |  | Тип | АТР 25 |  |
| 5. | Металлорукав | Производитель | ДКС |  |
|  |  | Артикул | 6071T-022 |  |
|  |  | Диаметр | 20мм |  |
|  |  | Оплетка | Оцинкованная сталь |  |
|  |  | Оболочка | Герметичная ПВХ |  |
| 6. | Набор электромонтажника в сумке | Производитель | КВТ |  |
|  |  | Артикул | 66355 |  |
|  |  | Тип | НИЭ-03 «Щитовик» |  |
|  |  | Кол-во предметов | 12 |  |
| 7. | Цифровые токовые клещи | Производитель | KRAFTOOL |  |
|  |  | Артикул | 59830 |  |
|  |  | Тип | KC-300DC |  |
| 8. | Изолента цветная ПВХ | Производитель | ЭРА |  |
|  |  | Маркировка | SET7 |  |
|  |  | Размер | 15ммх5м |  |
|  |  | Комплект | 7шт |  |
| 9. | Стяжка пластиковая | Размер | 3,6х300мм |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
| 10. | Стяжка пластиковая | Размер | 7,6х300мм |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
| 11. | Сигнальная лента оградительная | Размер | 48ммх130м |  |
|  |  | Цвет | Красно-белая |  |
| 12. | Пульт управления тельфером (краном, лебедкой) | Модель | ХАС А6813К |  |
| 13. | Пульт управления тельфером (краном, лебедкой) | Производитель | OCALIFT |  |
|  |  | Модель | XAC-A4713Y |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 14. | Выключатель двойной проходной | Цвет | Белый матовый |  |
|  |  | Напряжение | 220В |  |
|  |  | Заземление | Да |  |
|  |  | Ударопрочность | Да |  |
| 15. | Выключатель двойной проходной | Цвет | Серый |  |
|  |  | Напряжение | 220В |  |
|  |  | Заземление | Да |  |
|  |  | Ударопрочность | Да |  |
| 16. | Выключатель одинарный | Тип установки | Внутренний |  |
|  |  | Напряжение | 220В |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |
|  |  | Ударопрочность | Да |  |
| 17. | Автоматический выключатель дифференциального тока | Производитель | IEK |  |
|  |  | Тип | АВДТ-32 А |  |
|  |  | Модель | MAD22-5-016-C-30 |  |
|  |  | Отключение | 6kA |  |
| 18. | Автоматический выключатель дифференциального тока | Производитель | IEK |  |
|  |  | Тип | АВДТ-32 А |  |
|  |  | Модель | MAD22-5-025-C-30 |  |
|  |  | Отключение | 6kA |  |
| 19. | Контактор | Производитель | КЭАЗ |  |
|  |  | Артикул | 110635 |  |
|  |  | Серия | ПМЛ-4160ДМ-80А-380AC |  |
|  |  | Клим. исполнение | УХЛ4 |  |
| 20. | Изолента ПВХ | Размер | 19ммх20м |  |
|  |  | Цвет | Желтый |  |
| 21. | Изолента ПВХ | Размер | 19ммх20м |  |
|  |  | Цвет | Синий |  |
| 22. | Изолента ПВХ | Размер | 19ммх20м |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
| 23. | Каучуковая вилка с заземлением прямая черная | Производитель | ЭРА |  |
|  |  | Артикул | Б0055414 |  |
|  |  | Серия | VX10-B-IP44 16А |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 24. | Колодка двойная каучуковая | Производитель | Systeme Electric |  |
|  |  | Модель | MST4102BK |  |
|  |  | Серия | MultiSet |  |
|  |  | Ток | 16А |  |
|  |  | Напряжение | 250В |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 25. | Переносной светодиодный прожектор с зарядным устройством | Производитель | FERON |  |
|  |  | Модель | ll-952 |  |
|  |  | Артикул | 48677 |  |
|  |  | Мощность | 100Вт |  |
|  |  | Цветопередача | 6400К |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |
| 26. | Прямая каучуковая вилка | Производитель | EKF |  |
|  |  | Модель | Марс RPS-011-16-230-44 |  |
|  |  | Контакты | 2P+PE |  |
|  |  | Напряжение | 230В |  |
|  |  | Ток | 16A |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 27. | Розетка одинарная с защитной крышкой, защитными шторками, с заземлением | Производитель | Systeme Electric |  |
|  |  | Модель | Этюд PA16-044B |  |
|  |  | Тип установки | Наружный |  |
|  |  | Напряжение | 220В |  |
|  |  | Ток | 16А |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 28. | Рупорный громкоговоритель | Производитель | Turbosky |  |
|  |  | Модель | ML-08 892 |  |
| 29. | Стационарная розетка | Производитель | IEK |  |
|  |  | Модель | MAGNUM ССИ-125 |  |
|  |  | Серия | PSN12-032-5 |  |
|  |  | Артикул | 7566097 |  |
|  |  | Напряжение | 380В |  |
|  |  | Ток | 32А |  |
|  |  | Контакты | 3Р+РЕ+N |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 30. | Электрическая прямая вилка с заземлением | Производитель | IEK |  |
|  |  | Модель | ОМЕГА ВБп3-1-0м |  |
|  |  | Серия | PKR01-016-2-K02 |  |
|  |  | Ток | 16А |  |
|  |  | Напряжение | 220В |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 31. | Бокорезы | Производитель | КВТ |  |
|  |  | Артикул | 77427 |  |
|  |  | Серия | МАСТЕР |  |
|  |  | Размер | 160мм |  |
| 32. | Нож монтерский | Производитель | КВТ |  |
|  |  | Артикул | 57597 |  |
|  |  | Серия | ПРОФИ |  |
|  |  | Тип | НМ-02 |  |
| 33. | Пассатижи | Производитель | КВТ |  |
|  |  | Артикул | 77419 |  |
|  |  | Серия | МАСТЕР |  |
|  |  | Размер | 160мм |  |
| 34. | Зажим монтажный клиновой | Производитель | ЭнергоМаш |  |
|  |  | Артикул | ### 13315-110033 |  |
|  |  | Тип | МК-4 |  |
|  |  | Клин | №2 |  |
| 35. | Детектор напряжения бесконтактный | Производитель | КВТ |  |
|  |  | Артикул | 90951 |  |
|  |  | Серия | PROLINE |  |
|  |  | Тип | KT 103 |  |
| 36. | Провод измерительный экранированный с разъемами | Производитель | SONEL |  |
|  |  | Артикул | WAPRZ1X8REBB |  |
|  |  | Длина | 1,8м |  |
|  |  | Цвет | Красный |  |
|  |  | Напряжение | 5кВ |  |
|  |  | Вилка типа | «банан» |  |
|  |  | Параметры электроизоляции | MIC-2505/2510/5000, MPI-525, TM-2501 |  |
| 37. | Провод измерительный экранированный с разъемами | Производитель | SONEL |  |
|  |  | Артикул | WAPRZ1X8BLBB |  |
|  |  | Длина | 1,8м |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  | Напряжение | 5кВ |  |
|  |  | Вилка типа | «банан» |  |
|  |  | Параметры электроизоляции | MIC-2505/2510/5000, MPI-525, TM-2501 |  |
| 38. | Токоизмерительные цифровые клещи с автодиапазоном | Производитель | Inforce |  |
|  |  | Артикул | 01-05-13 |  |
| 39. | Указатель напряжения универсальный низковольтный | Серия | УНН-КОМБИ |  |
|  |  | Артикул | Н0000006158 |  |
|  |  | Напряжение | 12-400В |  |
| 40. | Цифровой мультиметр | Производитель | UNI-T |  |
|  |  | Серия | UT89XD |  |
|  |  | Артикул | 00-00007394 |  |
| 41. | Изолента ПВХ | Производитель | Terminator |  |
|  |  | Артикул | Iz 1510s |  |
|  |  | Размер | 0,13ммх19мм |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |
| 42. | Изолента ПВХ | Производитель | Terminator |  |
|  |  | Размер | 0,13ммх19мм |  |
|  |  | Цвет | Желтый |  |
| 43. | Изолента ПВХ | Производитель | Terminator |  |
|  |  | Артикул | Iz 1918 |  |
|  |  | Размер | 0,13ммх19мм |  |
|  |  | Цвет | Синий |  |
| 44. | Бокс с прозрачной дверцей | Производитель | ZJBeny |  |
|  |  | Артикул | BB1F |  |
|  |  | Кол-во модулей | 4 |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |
| 45. | Выключатель дифференциального тока | Производитель | Systeme Electric |  |
|  |  | Серия | City9 set |  |
|  |  | Артикул | C9R36240 |  |
|  |  | Тип | АС |  |
|  |  | Ток | 40А |  |
|  |  | Напряжение | 230В |  |
|  |  | Отключение | 6kA |  |
|  |  | Дифференциальный ток | 30мА |  |
| 46. | Вилка прямая каучуковая | Производитель | PLEXUP |  |
|  |  | Модель | EPP01-16-02-44 |  |
|  |  | Напряжение | 250В |  |
|  |  | Ток | 16А |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 47. | Кабель | Марка | КГ-хл | ГОСТ 23334-80 |
|  |  | Кол-во жил | 3 |  |
|  |  | Сечение жилы | 2,5мм2 |  |
| 48. | Розетка переносная | Производитель | IEK |  |
|  |  | Серия | 225 |  |
|  |  | Контакты | 3P+PE+N |  |
|  |  | Ток | 32А |  |
|  |  | Напряжение | 380В |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 49. | Вилка переностная | Производитель | IEK |  |
|  |  | Серия | 025 |  |
|  |  | Контакты | 3P+PE+N |  |
|  |  | Ток | 32А |  |
|  |  | Напряжение | 380В |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д.103 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 час. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | - На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |