Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.11 Проведение измерений и анализов по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах для филиала ПЭС «Казым»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)                                                                                                                                                                        4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС | Передвижные электростанции |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

Проведение измерений и анализов по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах для нужд филиала ПЭС «Казым»

Цель оказания услуг

Выполняемые мероприятия необходимы для соблюдения требований Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды, Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» и иных нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха с целью защиты населения.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика» | 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | - | - |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исполнитель оказывает услуги:

- по проведению отбора и анализа проб (замеров) промышленных выбросов от стационарных источников загрязнения атмосферы;

- проведения отбора и анализа проб (замеров) атмосферного воздуха.

Иные требования и сведения общего характера

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по проведению отбора и анализа проб (замеров) промышленных выбросов от стационарных источников загрязнения атмосферы, проведения отбора и анализа проб (замеров) атмосферного воздуха для нужд филиала ПЭС "Казым" | Измерение/ проба | 14 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Измерения и анализы по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах филиала ПЭС "Казым" | с даты заключения договора | 31.12.2027 г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг Лот № Проведение измерений и анализов по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах для нужд филиала ПЭС «Казым»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение измерения и анализы по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах | В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также с требованиями Росприроднадзора по ХМАО - Югре | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Качество услуг должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил и соответствовать нормативно- технической и методической документации | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться: - Федеральным законом № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» и иными нормативными правовыми актами в области охраны атмосферного воздуха с целью защиты населения. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг | Комплекс производимых услуг должен удовлетворять всем требованиям, нормам и регламентам по безопасности производимых работ, противопожарным требованиям, и иным законам и подзаконным актам, предусмотренным действующим законодательством. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в филиале ПЭС «Казым» (утв. Приказом филиала ПЭС «Казым» № 93-П от 10.10.24 г.) | Согласие с требованием | ### _ | _ |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам и оборудованию | Все материалы и инструменты (оборудование), применяемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации | Согласие с требованием | _ | _ |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя | Исполнитель оказывает услуги квалифицированными специалистами. Прошедшими соответствующую подготовку | Согласие с требованием | _ | _ |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Предоставление Протоколов с результатами количественного химического анализа отобранных проб промышленных выбросов и атмосферного воздуха |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность оказание услуг | Услуги должны оказываться с соблюдением требований охраны труда, окружающей среды, промышленной безопасности | - |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прием оказанных услуг | Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется Исполнителем и оформляется Актом оказания услуг, подписываемым обеими Сторонами, с предоставлением Заказчику, следующей отчетной документации: - счет; - счет-фактуру (за исключением Исполнителя, применяющего упрощенную систему налогообложения); - протоколы лабораторных испытаний и измерений в соответствии с нормативными документами, определяющими методы и объемы исследований, с выводами и заключениями на бумажном и электронном носителях. |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Акты отбора проб промышленных выбросов и атмосферного воздуха; Протоколы результатов анализов проб промышленных выбросов с определенными: концентрацией (в мг/м3) и мощностью (в г/с) фактических выбросов ЗВ от стационарных источников выбросов; Акт выполненных работ в 2 экземплярах; Счет-фактура. | Согласие с требованием | ### _ | ### _ |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### - | - | - | ### - | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к объему и сроку предоставления гарантии на оказываемые услуги | Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых комплектующих. оборудования и материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и безвозмездно устранить своими силами и в срок все выявленные в результате приемки услуг недостатки. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг | Согласие с требованием | ### _ | ### _ |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соответствию | ### Исследования (измерения) должны проводиться аккредитованной лабораторией, имеющей действующий аттестат аккредитации с наличием в области аккредитации полного перечня исследуемых показателей | ### _ | ### _ | ### _ |
|  | ### _ | ### _ | ### _ | ### _ | ### _ |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на оказание услуг.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- По результатам настоящей закупки заключается договор предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.

Приложения

- Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение услуг

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение услуг

План -график контроля стационарных источников выбросов

| № п/п | Наименование | Номер источника выброса | Код | Определяемый показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинный зал № 1 | 0001 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |
| 2 | Машинный зал № 1 | 0002 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |
| 3 | Машинный зал № 2 | 0010 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |
| 4 | Машинный зал № 2 | 0011 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |
| 5 | Машинный зал № 3 | 0019 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |
| 6 | Машинный зал № 3 | 0020 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |
| 7 | КНР | 0045 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |

План -график контроля проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

| 1 | Контрольная точка на границе площадки |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раза в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид (угарный газ) | 1 раз в год |