|  | «Утверждаю» Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» _______________ А.А. Корнилов «__» ______ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку пломбировочных материалов для нужд

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Рязаньэнерго»

в 2026 году

Рязань, 2026

Лист согласования

к техническому заданию на поставку пломбировочных материалов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Рязаньэнерго»  в 2026 году

| Наименование должности | Фамилия И.О. | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии | Титов С. Г. |  |

- Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Рязаньэнерго»  производит закупку пломбировочных материалов (далее – продукция) с целью исключения несанкционированного доступа к средствам измерения и их метрологическим характеристикам.

Закупка производится на основании Плана закупки ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Рязаньэнерго» на 2026 год.

- Предмет закупки

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала                 ПАО «Россети Центр» - «Рязаньэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется на склад филиала, расположенный:

Таблица 1

| № п/п | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рязаньэнерго | Авто | Центральный склад филиала «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье», 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22А |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки, стоимость доставки должна быть включена в стоимость продукции.

Доставка продукции в филиал осуществляется в соответствии с номенклатурой и в объеме, указанными в Спецификации поставляемой продукции (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

- Общие требования

  - Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, которые определены в Приложении №1, должна соответствовать ГОСТ 31282-2021 «Устройства пломбировочные. Классификация» и ГОСТ 31283-2004 «Пломбы индикаторные. Общие технические требования».

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, с датой изготовления не ранее 1 квартала 2026 года.

  - В составе технического предложения помимо обязательных форм, предусмотренных закупочной документацией, участником процедуры должна быть предоставлена информация о типах, количестве и фирменных наименованиях пломбировочного материала, предлагаемого к поставке в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, а также его изображения (макеты).

  - Нумерация пломб защелок начинается с № 62 092502

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации  на все пломбировочные материалы с сохранением всех защитных свойств и исключением самопроизвольного разрушения целостности конструкции – 12 месяцев с даты реализации.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемой по договору продукции, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»- «Рязаньэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.      Меры по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

При осуществлении закупки пломбировочных материалов в соответствии с требованиями настоящего технического задания Заказчик в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обеспечивает предоставление Участникам закупочной процедуры национального режима. Меры применения национального режима указаны в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

8.  Приложения.

- Спецификация поставляемой продукции.

- Корпоративный шрифт ПАО «Россети Центр». Основная палитра ПАО «Россети Центр». Варианты воспроизведения знака на цветном фоне.

Начальник отдела эксплуатации

и развития систем учета                                                                                 С. М. Товстоган

Приложение 1

Спецификация поставляемой продукции

| № | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |  |
| 1 | Пломба контрольная пластиковая, типа «защелка» (предзащелкнутая) | 22.29.29.121 | Запрет | Рис. 1 КПП типа «защелка» («ласточкин хвост») – должна иметь не менее 3-х пар независимых якорей по обеим сторонам. Каждый из запирающих якорей независимо от остальных запирающих элементов должен удерживать предустановленную замковую часть в корпусе КПП. Конструкция КПП типа «защелка» должна полностью исключать доступ к запирающему механизму как до, в целях исключения предварительного разбора КПП для совершения манипуляция с замковым механизмом либо подмены составных частей КПП, так и после момента опломбирования. В качестве альтернативного технического решения КПП может быть выполнена в виде монолитного изделия, полученного путём литья диэлектрического прозрачного материала, в целях исключения возможности подделки и подмены из других комплектов любой из частей КПП. В этом случае конструкция КПП должна иметь «перемычку», связывающую якорную вставку с корпусом КПП, чтобы обеспечить связность всех пронумерованных элементов одной КПП. Якорная вставка должна иметь не менее 3-х пар независимых якорей по обеим сторонам. Боковая поверхность корпуса КПП не должна иметь швов и(или) иных артефактов, обусловленных технологией изготовления, за которые при осуществлении визуального контроля сохранности установленной пломбы могут быть приняты последствия несанкционированного вмешательства в целостность корпуса пломбы (путем разрезания по шву или иным способом) с ее дальнейшим восстановлением (путем склеивания или иным способом). КПП должна препятствовать снятию ее с объекта пломбирования без нарушения целостности конструкции, что должно определяться как визуально, так и в случае необходимости, с применением приборов и специальных методов исследования. Конструкция и технология изготовления КПП, а также наносимая на КПП информация должны исключать возможность изготовления дубликатов устройств и (или) их составных частей вне заводских условий, а также исключать возможность подмены составных частей путем использования аналогичных элементов из других КПП. Конструкция КПП должна исключать возможность вытягивания блокирующего элемента из корпуса без его разрушения во всем диапазоне растягивающих усилий, включая предельные значения, приводящие к разрушению КПП. КПП должны оставаться работоспособными без разрушения под действием предельно допустимого растягивающего усилия в соответствии с ГОСТ 31283 – 2004. КПП должны устанавливаться без использования дополнительного инструмента/механизма. КПП должны быть одноразовыми. Конструкция КПП должна исключать возможность повторного использования, как самих КПП, так и их составных частей после снятия. КПП должны сохранять работоспособность при воздействии: • многократных ударов; • одиночных ударов. КПП должны быть стойкими к изменению температуры окружающей среды (от –40 до +80°C). Материал изготовления корпуса и запирающего механизма (в случае альтернативного предложения, когда корпус и якорь соединены перемычкой) – прозрачный диэлектрик, обеспечивающий возможность осуществления визуального контроля запирающего механизма и пломбировочной проволоки. Корпус и вставка КПП должны быть выполнены из поликарбоната с добавлением специальной флуоресцентной краски, которая позволяет пломбе обладать эффектом свечения под воздействием ультрафиолетовой части спектра. После установки пломбы якорная вставка должна быть полностью утоплена в корпус КПП во избежание возможности ее извлечения. Конструкция КПП должна обеспечивать индикацию попыток получения доступа к якорной вставке при проникновении внутрь корпуса КПП за счет наличия утолщений боковых стенок сложной формы (рифление поверхности, приливы, деформируемые при попытке вскрытия и т.п.), расположенных по боковым сторонам КПП. КПП должны обеспечивать безопасную работу персонала при их установке, снятии и обслуживании. КПП должна иметь нанесенную информацию в виде уникального идентификационного номера, начинающегося с группы из двух цифр ХХ (шифр кода региона филиала), а также логотипа и наименования сетевой организации в соответствии с Приложением №2, иметь сквозную неповторяющуюся нумерацию. Все составные части, входящие в КПП должны быть снабжены одинаковыми знаками (кодами), либо, при невозможности полного дублирования, наносятся последние пять знаков полного кода. Метод нанесения номерного знака (кода) проникающим лазером должен обеспечивать его нестираемость и невоспроизводимость, допускается нанесение номерного знака методом двухслойной маркировки, в этом случае нижний слой - микротекст с наименованием Заказчика, верхний слой - идентификационный номер.. Маркировка номера на вставке после установки пломбы должна находиться внутри корпуса, при полностью утопленном в корпус положении вставки номер на вставке должен быть читаем сквозь корпус, что делает невозможным какие-либо манипуляции с ним. На КПП может быть нанесена литьем постоянная рельефная маркировка - товарный знак (логотип) предприятия -изготовителя, наименование КПП, указательная стрелка(и) входного отверстия для продевания проволоки и т.п. информация. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, распознаваемой (читаемой) при осмотре в соответствии с ГОСТ 31283 – 2004. Необходимо, чтобы в пределах упаковки КПП были объединены в блоки по 5 или 10 шт., нумерация КПП должна осуществляться последовательно, как в пределах каждого блока, так и от блока к блоку. Упаковка: общие коробки по 100, 200, 500, 1000 или 2000 шт.; промежуточная упаковка: 100 шт. в пластиковом пакете или малой коробке. На внешней стороне каждой коробки указывается диапазон номеров пломб, находящихся внутри. Срок службы КПП с сохранением всех защитных свойств и исключением самопроизвольного разрушения целостности конструкции должен быть не менее 10 лет с момента изготовления при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Примерный вид контрольной пластиковой пломбы типа «защелка» приведен на Рис.1. |
| 2 | Проволока пломбиров. спираль d0,65 100м | 25.72.12.139 | Преимущество | ГОСТ 3282-74 Назначение: пломбировочная проволока предназначена для надежной фиксации свинцовых и пластиковых пломб. Диаметр, мм: 0,65 Материал проволоки: низкоуглеродистая сталь, оцинкованная. Количество жил: двухжильная конструкция, включающая центральную (осевую) - прямая на всем протяжении проволоки и витую - обмотана вокруг первой жилы. Требования к прочности: стойкость к атмосферным воздействиям в течение всего срока эксплуатации. Требование к поставке: поставка пломбировочной проволоки должна осуществляться в катушках по 100 м. |

Приложение 2

Образец написания: Филиал ПАО «Россети Центр»  - «Смоленскэнерго»

-