## Разъединитель
Тип (марка) разъединителя | Номинальное напряжение | Наибольшее рабочее напряжение | Номинальный ток
| кВ | кВ | А
Допустимые повышения напряжения промышленной частоты
Параметры | Величина параметра
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Диапазон напряжения, кВ
Допустимая длительность работы в диапазоне, с
Допустимая токовая нагрузка оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
[5 empty] | N п/п | Температура, °C (заполняется для диапазона температур от -5 °C до +40 °C с шагом 5 °C. При наличии предоставляются данные в более широком спектре температур. Обязательно указание метода определения допустимого тока за границами вышеуказанных диапазонов температур) | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А (при наличии предоставляются данные об аварийно допустимом токе большей длительности) |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
[8 empty] | до 10 с | до 1 мин | до 20 мин
[5 empty] | 1 | -45 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 2 | -40 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 3 | -35 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 4 | -30 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 5 | -25 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 6 | -20 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 7 | -15 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 8 | -10 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 9 | -5 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 11 | +5 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 12 | +10 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 13 | +15 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 14 | +20 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 15 | +25 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 16 | +30 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 17 | +35 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 18 | +40 |  |  |  |  | допускается / не допускается
[5 empty] | 19 | +45 |  |  |  |  | допускается / не допускается

## Трансформатор напряжения
Тип (марка) трансформатора напряжения | Номинальное напряжение первичной обмотки | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки | Номинальное напряжение для каждой вторичной обмотки | Класс точности каждой из вторичных обмоток | Номинальная мощность для каждой из вторичных обмоток | Схема соединения вторичной обмотки
| кВ | кВ | кВ |  | МВА
Допустимые повышения напряжения промышленной частоты
Параметры | Величина параметра
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Диапазон напряжения, кВ
Допустимая длительность работы в диапазоне, с