Технические требования

ОКПД2 26.51.53 Поставка мобильных обнаружителей взрывчатых веществ для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего" в рамках выполнения инвестиционного проекта Q_0117-7

Лот №0004-ТПИР ОНМ-2026-СШГЭС

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

СШГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего

МГЭС – Майнская ГЭС

ТТ – Технические требования

ТПиР – Техническое перевооружение и реконструкция

Филиал – Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

Требования - Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 №1046

  - Наименование закупаемой продукции

Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ   для прямого обнаружения взрывчатых веществ в режиме реального времени.

  - Цель использования закупаемой продукции

1. Обеспечение подразделений физической защиты Филиала на контрольно-пропускных пунктах СШГЭС и МГЭС обнаружителями взрывчатых веществ в соответствии с пунктом 148 «Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 №1046.

2. Исполнение предписания об устранении выявленных нарушений №3499-19-2025 от 31.07.2025 по итогам плановой проверки объекта топливно-энергетического комплекса «Майнский гидроузел», выполненной Управлением Росгвардии по Республике Хакасия в период с 08.07.2025 по 31.07.2025. Содержание предписания (порядковый номер 6): «Устранить нарушение пункта 148, подп. «б» пунктов 152, 169 Требований, путем обеспечения работников подразделения охраны на КПП №1 и КПП №2 объекта ТЭК обнаружителями взрывчатых веществ».

3. Исполнение предписания об устранении выявленных нарушений №3507-19-2025 от 01.08.2025 по итогам плановой проверки объекта топливно-энергетического комплекса «Филиал публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»», выполненной Управлением Росгвардии по Республике Хакасия в период с 10.07.2025 по 01.08.2025. Содержание предписания (порядковый номер 6): «Устранить нарушение подпункта «в» пункта 152, пунктов 148, 169 Требований, путем обеспечения работников подразделения охраны контрольно-пропускного пункта (пост №7) объекта ТЭК обнаружителем взрывчатых веществ».

  - Существующее положение

Два контрольно-пропускных пункта МГЭС и один контрольно-пропускной пункт СШГЭС обнаружителями взрывчатых веществ не оснащены.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ | комплект | 3 |
|  | В состав одного комплекта входит: |  |  |
| 1.1. | Прибор «Заслон-М» | шт. | 1 |
| 1.2. | Комплект фотолюминисцентных сенсоров | шт. | 3 |
| 1.3. | Зарядное устройство | шт. | 1 |
| 1.4. | Кейс для переноски и хранения | шт. | 1 |
| 1.5 | Плечевой ремень | шт. | 1 |
| 1.6. | Руководство по эксплуатации | шт. | 4 |
| 1.7 | Формуляр | шт. | 1 |
| 1.8. | Тестовый образец проверки чувствительности МИВАФМ-тротил | шт. | 1 |
| 1.9. | Наушники | шт. | 1 |
| 1.10. | Перчатки медицинские | пара | 7 |
| 1.11. | Нагреватель проб | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ | 31.07.2026 |

  - Требования к качеству продукции

- Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)) | Предложения участника/способ подтверждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики |  |  |
|  | Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ |  | Указать наименование товара |  |  |
| 1. | Перечень определяемых взрывчатых веществ | Аммиачная селитра (нитрат аммо- ния), динитротолуол, тринитротолуол (ТНТ), тринитрорезорцин (пикриновая кислота), динитронаф- талин, диметилдинитробутан, этиленгликольдинитрат, нитроглицерин, пентаэри- тритетранитрат (ТЭН), гексоген, октоген, бензофуроксан, триперекись ацетона, гексаметилентрипе- роксиддиамин, пластичное взрывчатое вещество (ПВВ) на основе гексогена (гексоген+пластификатор), ПВВ на основе октогена (октоген+пластификатор), симтекс (гексоген+ТЭН+пластификатор), октол (гексоген+тротил), аммонит, аммонал, нитропорох, тротил |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2. | Предел чувствительности сенсорного элемента (по ТНТ) | Не менее 10-12 г/см3 |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 3. | Расстояние от объекта обследования при замерах | Не более 250 мм |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 4. | Время детектирования | Не более 2 секунд |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 5. | Время выхода на рабочий режим после включения | Не более 15 секунд |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 6. | Время развёртывания прибора в рабочее состояние (или свёртывания, с укладкой в штатную упаковку) | Не более 3 минут |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 7. | Масса прибора с элементом питания | Не более 2,5 кг |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 8. | Габаритные размеры прибора | Не более 450х210х160 мм |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 9. | Климатические условия эксплуатации прибора | - диапазон рабочих температур от 0 до плюс 400 С; - относительная влажность не более 85 % при температуре плюс 25 ± 10 С. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 10 | Подключение к компьютеру | Через USB-интерфейс |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 10. | Отключение прибора при разряде аккумулятора | Автоматически |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 11. | Время непрерывной работы прибора от полностью заряженного элемента питания в нормальных климатических условиях | Не менее 80 часов |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 12. | Электропитание прибора должно осуществляться от | - от адаптера сети переменного тока с частотой 50/60 Гц, 100 – 240 В; - от элемента питания с выходным напряжением не менее 12 В. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |
| 13. | Прибор должен иметь следующие функции | - звуковой сигнал низкого тона при определении прибором невысокой концентрации паров взрывчатого вещества (ВВ); - звуковой сигнал повышенного тона при определении прибором повышенной концентрации паров ВВ; - звуковой сигнал высокого тона при определении прибором высокой концентрации паров ВВ. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |  |

2.2.1 Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленного в настоящих технических требованиях.

2.2.2 Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

  - Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

Таблица 4. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место поставки продукции: Поставка Товара до Склада Покупателя - база грузовых и складских операций (БГСО), по адресу Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. Грузополучателем является филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего. | Согласие с требованием |  |
| 2 | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Упаковка должна содержать упаковочный лист с указанием полной комплектации грузового места. | Согласие с требованием |  |
| 3 | Условия поставки: Условия транспортировки Товара, погрузка, разгрузка на складе Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. | Согласие с требованием |  |
| 4 | Приемка Товара: При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется входной контроль – проводится внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие и целостность пломб на таре, наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность изделий, и правильность ее оформления. Входной контроль Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика в порядке, определенном условиями Договора. Поставка Товара считается выполненной при условии прохождения входного контроля и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием |  |
| 5 | Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД на поставленный Товар. | Указать предлагаемый гарантийный срок |  |
| 6 | Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке | Согласие с требованием |  |
| 7 | В составе конкурсной документации поставщик обязан предоставить полную информацию о производителе, в том числе его местонахождении, референс-лист организации, полную информацию о комплектации Товара, а также формуляры и руководства по эксплуатации на Товар в целом и декларацию соответствия Товара требованиям Евразийского экономического союза о безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости технических средств. | Согласие с требованием |  |
| 8 | Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года, не бывшим в использовании, в ремонте, не восстановленный, с непросроченным сроком хранения, без замены составных частей. Товар не должен являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц. | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Далее - Товар;