ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области (город)

Новосибирск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» в лице УФПС Новосибирской области 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А |
| 2 | Исполнитель | Специализированная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию, перезарядке, ремонту огнетушителей |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области (город).

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказания услуг: Провести техническое обслуживание, перезарядку огнетушителей в соответствии с рекомендацией производителя.

Описание услуги:

1. Исполнитель обязан провести техническое обслуживание, перезарядку огнетушителей в соответствии с объемами работ указанными в Таблицах 1-3.

2. Исполнитель составляет График оказания услуги на техническое обслуживание, перезарядку, в котором указываются объемы работ, места оказания услуг и сроки обслуживания. Данный График исполнитель предоставляет на согласование Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения, предоставляет обратную связь в виде заявки на авторизированный адрес Исполнителя.

Вместе с Графиком, Исполнитель направляет список лиц, ответственных за сбор огнетушителей, марку и номер автомобиля, а также контактное лицо от имени организации, с которым Заказчик будет взаимодействовать в рамках Договора.

3. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативной документации действующей на территории РФ, иметь специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг: 45 (сорок пять) рабочих дней с момента согласования Графика (Раздел 3 ТЗ, пункт 2).

Место оказание услуг:

Согласно Таблице 2.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о выполнении работ по Графику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока оказания услуг.

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Прогнозное количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-3 (з)- АВСЕ | 4 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з)- АВСЕ | 273 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-5 (з)-АВСЕ | 17 |
| 4 | Огнетушитель порошковый ОП-8 (з)- АВСЕ | 8 |
| 5 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | 4 |
| 6 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 33 |
| 7 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 3 |
| Итого: |  | 342 |
|  | Шланг к ОП-4-10 М16х1,5 с щелевым распылителем | 40 |

Адреса пунктов и количество огнетушителей на объектах ОПС

Таблица 2

| № п/п | Наименование структурных подразделений | Адрес | Прогнозное количество огнетушителей, штук |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОП-3 | ОП-4 | ОП-5 | ОП-8 | ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-5 |
|  | Городское отделение почтовой связи 630001 | г. Новосибирск, Холодильная, 16 |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630003 | г. Новосибирск, Владимировская, 5 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630005 | г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630008 | г. Новосибирск, Ленинградская,100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630009 | г. Новосибирск, Добролюбова,14 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630010 | г. Новосибирск, Техническая,18 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630027 | г. Новосибирск, Объединения, 27 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630028 | г. Новосибирск, Хитровская, 33 |  | # 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630029 | г. Новосибирск, 1-я Чулымская, 119/1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630033 | г. Новосибирск, Оловозаводская, 8, |  | 4 |  |  |  | 3 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630035 | г. Новосибирск, пл.Труда,1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630036 | г. Новосибирск, Портовая, 22 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630037 | г. Новосибирск, Маяковского, 2а |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630040 | г. Новосибирск, Кубовая, 108 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630045 | г. Новосибирск, Курганская, 38/1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630046 | г. Новосибирск, Шмидта, 12 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630047 | г. Новосибирск, Минина 20/3 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630048 | г. Новосибирск, Вертковского, 5/1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Городское отделение почтовой связи 630049 | г. Новосибирск, Красный проспект, 159 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630051 | г. Новосибирск, Дзержинского, 8 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Городское отделение почтовой связи 630052 | г. Новосибирск, Ударная,33/1, 630052 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630054 | г. Новосибирск, Станиславского, 15 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630055 | г. Новосибирск, пр. Строителей, 15 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630056 | г. Новосибирск, Ветлужская, 6 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630057 | г. Новосибирск, Печатников,10 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630058 | г. Новосибирск, Гидростроителей, 7 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630059 | г. Новосибирск, Узорная, 7 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630063 | г. Новосибирск, Лескова, 282 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630068 | г. Новосибирск, Газонная, 1 б |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630073 | г. Новосибирск, Геодезическая, 9 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630075 | г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, 8, |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630077 | г. Новосибирск, Костычева, 44 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630078 | г. Новосибирск, Ватутина, 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630079 | г. Новосибирск, Станиславского, 28 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630080 | г. Новосибирск, Первомайская, 104 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630083 | г. Новосибирск, Большевистская, 153 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630087 | г. Новосибирск, Геодезическая, 23 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630090 | г. Новосибирск, Ильича, 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630091 | г. Новосибирск, ул. Крылова,11 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630096 | г. Новосибирск, Фасадная, 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630098 | г. Новосибирск, Часовая, 17 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630099 | г. Новосибирск, Советская, 33 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630100 | г. Новосибирск, Фабричная,55 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630102 | г. Новосибирск, Восход, 5 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630105 | г. Новосибирск, Красный проспект, 102/4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630107 | г. Новосибирск, 9 Гв. дивизии, 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630108 | г. Новосибирск, Котовского, 22 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630109 | г. Новосибирск, Советская, 99 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630110 | г. Новосибирск, Учительская, 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630116 | г. Новосибирск, Боровая партия, 13 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630117 | г. Новосибирск, Иванова, 37 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630120 | г. Новосибирск, Фасадная, 25/1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630121 | г. Новосибирск, Невельского, 61 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630123 | г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630124 | г. Новосибирск, Толбухина, 4 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630126 | г. Новосибирск, Выборная, 101/2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630129 | г. Новосибирск, Курчатова, 3/4 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630132 | г. Новосибирск, Челюскинцев, 17 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630133 | г. Новосибирск, Высоцкого 45/1 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630136 | г. Новосибирск, Киевская, 11 а |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630201 | г. Новосибирск, Железнодорожная 1/1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 630900 | г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 30 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630510 | Новосибирская область Новосибирский район, п. Кудряшовский Ул. Октябрьская, 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630511 | с. Криводановка, ​ул. Садовая, 27а |  | 4 |  |  |  | 2 |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630512 | Новосибирская область Новосибирский район, с. Марусино, ул. М. Горького, 21 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630521 | Новосибирская область Новосибирский район, п. Тулинский, ул. Юбилейная, 2а |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630526 | Новосибирская область Новосибирский район п. Мичуринский, ул. Солнечная, 5 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630530 | Новосибирская область Новосибирский район п. Восход ул. Мирная, 1б |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630532 | Новосибирская область Новосибирский район п. Сосновка, ул. Линейная, 3/1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630534 | Новосибирская область Новосибирский район п. Мочище, ул. Нагорная, 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630535 | Новосибирская область Новосибирский район ст. Мочище, ул. Линейная, 66а |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630553 | Новосибирская область Новосибирский район с. Новолуговое, ул. Андреева, 59 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630554 | Новосибирская область Новосибирский район с. Барышево, ул. Тельмана, 31 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Сельское отделение почтовой связи 630555 | Новосибирская область Новосибирский район с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 633100 | Новосибирская область, г. Обь, ул. Байдукова, 30 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 633102 | Новосибирская область, г. Обь, ул. Строителей, 3 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 633103 | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО, аэропорт, 19 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Городское отделение почтовой связи 633104 | Новосибирская область, г. Обь, пр-т Мозжерина, 100 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | ОДПП Калининского района | г. Новосибирск, ул. Объединения, 25 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ОДПП Заельцовского района | г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ОДПП Октябрьского района | г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 250 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ОДПП Дзержинского района | г. Новосибирск, ул. Гоголя 184 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 4 | 273 | 17 | 8 | 4 | 33 | 3 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей оказываются на территории Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами, правилами и техническими условиями на данный вид услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Нормативная база:

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ».

ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

6.2 Условия оказания услуг

Требования к оказанию услуг:

Исполнитель, на период оказания услуг, обеспечивает объекты почтовой связи исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель самостоятельно вывозит требующие технического обслуживания, перезарядки огнетушители из пунктов, указанных Заказчиком.

Огнетушители ОУ-2,  ОУ-3, ОУ-5, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-8, со сроками изготовления более 5 лет должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств.

О проведенном техническом обслуживании сделать запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта.

На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.

Расходные материалы и запасные части необходимые к замене, выявленные в процессе технического обслуживания, перезарядки, устанавливаются Исполнителем в рамках заключенного Договора.

По окончании оказания услуг Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку огнетушителей.

Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем. Испытательное оборудование, стенды и средства измерений, применяемые при проведении испытаний огнетушителей, должны быть аттестованы и поверены в установленном порядке. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей, являются надлежащего качества.

При выявлении огнетушителей, в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию, находящихся в неработоспособном состоянии, следует оформлять акт дефектовки.

Заказчик принимает огнетушители (включая неработоспособные) в соответствии с накладной и актом оказанных услуг.

6.3 Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

6.4 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Сдача–приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей осуществляется на объектах, указанных Заказчиком в Таблицах 1-3.

Заказчик выборочно проверяет (осматривает) огнетушители на предмет соответствия требуемым нормам. Осмотр и прием огнетушителей со стороны Заказчика могут осуществлять: руководители структурного подразделения, главные специалисты по пожарной безопасности. Возможно замещение.

По завершению осмотра (проверки) огнетушителей Заказчик в случае не выявления недостатков подписывает соответствующие документы о приемке огнетушителей на перезарядку (Приложение №1).

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю огнетушители для приведения их в надлежащий вид и рабочее состояние.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламентов, правил оказания Услуг, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

2. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к оказанию Услуг данного вида.

3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение замечаний/недостатков в оказанных Услугах.

4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока. Срок гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания расходные материалы и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя.

Приложение №1 к Техническому заданию на Оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области

АКТ

Приемки огнетушителей на перезарядку

Дата «____ » _______________  2026г.

(Полное наименование юридического лица) в лице (должность ФИО) действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

(Полное наименование юридического лица) в лице (должность ФИО) действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны подписали настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № (число, месяц, год) Подрядчик произвел проверку и перезарядку следующих огнетушителей Заказчика:

| Наименование огнетушителя | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |

Представитель подрядной организации                Заказчик

Сдал  ____________________/____________            Принял  ______________/______________

«      » ____________________ 202______                   «      » ____________________ 202______