ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 27.90.11.900 Поставка оборудования  системы защиты от взрывов и пожаров трансформаторов для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот

1.1.	Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.11.900 Поставка оборудования  системы защиты от взрывов и пожаров трансформаторов для нужд Волжского филиала  АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

1.2 	Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1050-403-2023/1-ТО-БПД-2024-ВолГЭС  от 19.12.2023 года "Техническое  обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»", заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнение NEBAR Gasket | шт | 18 |
| 2 | Электрический активатор для баллона с азотом | шт | 16 |

- 2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 27.90.11.900 Поставка оборудования системы защиты от взрывов и пожаров трансформаторов для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | С даты заключения договора | Не позднее 31.10.2026г.* |
| *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований |  |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиции 1.1. -3.3. Таблицы 1.1. Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1. Уплотнение NEBAR Gasket |  |  |  |  |
| 1.1 | Производитель | SERGI TRANSFORMER PROTECTOR |  |  |
| 1.2 | Материал | NEBAR |  |  |
| 1.3. | Диаметр внутренний, мм | 25 |  |  |
| 1.4. | Диаметр наружный, мм | 115 |  |  |
| 1.5 | Толщина кольца, мм | 2 |  |  |
| 1.6 | Количество отверстий и их диаметр, мм | 4х14 |  |  |
| 1.7 | Межосевое расстояние отверстий под крепеж, мм | 85 |  |  |
| 2. Электрический активатор для баллона с азотом |  |  |  |  |
| 2.1 | Производитель | SERGI TRANSFORMER PROTECTOR |  |  |
| 2.2 | Назначение: | запуск газового тушения |  |  |
| 2.3 | Рабочая температура, оС | -40… + 70 |  |  |
| 2.4 | Срок службы, лет | 2 |  |  |
| 2.5 | Электрическое сопротивление накала, Ом | 2.00 ± 0.3 |  |  |
| 2.6 | Воспламеняемость безопасно до (Максимальный ток A) | 0.500 |  |  |
| 2.7 | Минимальный ток срабатывания, А | 0,7 |  |  |
| 2.8 | Cтепень защиты IP | 40 |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | Не менее 36 месяцев, с даты подписания ТОРГ-12 или УПД |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Паспорт; сертификат качества; Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке); Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| 5 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
| 5.1 | Место поставки | 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |  |  |
| 5.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| 5.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |
| 6.1 | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. |  |  |  |  |